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LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. SSSLP-LPE-06-2026  

“MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO”














PRESENTACIÓN
Los servicios de Salud de San Luis Potosí en adelante (S.S.S.L.P.), con fundamento en lo establecido en los Artículos 134 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y los Artículos 1º. Fracc. II, 3º. Fracción III, 5º, 6º, 22 Fracción I, artículos 27, 28 y 30 La Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones aplicables, a través de la Subdirección Operativa; por conducto del Departamento de Adquisiciones, con domicilio en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la virgen, C.P. 78380, en la ciudad de San Luis Potosí, con teléfonos: (01-444) 834-11-00 ext. 21417, convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Estatal  No. SSSLP-LPE-06-2026   denominada “MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO”, que se describe en el Anexo 1 bajo las siguientes:

CONVOCATORIA

Lineamientos generales que deberán observar los servidores públicos.

Se hace del conocimiento de los participantes, que conforme al acuerdo por el que se expide el protocolo de actuaciones en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permiso, autorizaciones y concesiones. publicado en el periódico oficial del gobierno del estado el 19 de octubre de 2017, es obligación de esta convocante apegarse a los puntos  6, 7 y 8 del anexo primero del protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones que  puede ser consultado en la página de internet de la contraloría general del estado, a través de la liga slp.gob.mx/cge/paginas/inicio.aspx; con el fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, las comunicaciones, las reuniones, visitas y actos públicos que se desarrollen con motivo de los procedimientos regulados en el protocolo y referidos en este anexo, serán grabados, siguiendo por tal motivo las disposiciones a que hace referencia el citado acuerdo.

DURANTE EL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 6,7 Y 8 DEL ANEXO PRIMERO SECCIÓN II DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES QUE A LA LETRA DICEN:

“6. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN INFORMAR A LOS PARTICULARES AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE QUE SE TRATE O EN EL PRIMER CONTACTO CON MOTIVO DE ÉSTE, LO SIGUIENTE:”

“A) QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL CONTACTO CON PARTICULARES DEBEN OBSERVAR EL PRESENTE PROTOCOLO Y QUE ÉSTE PUEDE SER CONSULTADO EN LA SECCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, QUE SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE LA VENTANILLA ÚNICA NACIONAL (GOB.MX), A TRAVÉS DE LA LIGA WWW.GOB.MX/SFP; ASIMISMO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBERÁN INFORMAR A LOS PARTICULARES LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE PROTOCOLO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN; INCISO REFORMADO POR ACUERDO DOF 19/02/2016”

“B) QUE A FIN DE PROMOVER LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUNCIAN LAS REUNIONES, VISITAS Y ACTOS PÚBLICOS SERÁN VIDEOGRABADOS:”

“I. CONTRATACIONES PÚBLICAS SUJETAS A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CUYO MONTO REBASE EL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN;”

“II. CONTRATACIONES PÚBLICAS SUJETAS A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CUYO MONTO REBASE EL EQUIVALENTE A DIEZ MILLONES DE UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN;”

“III. CONTRATACIONES PÚBLICAS SUJETAS A LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, CUYO MONTO REBASE EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS MILLONES DE UNIDADES DE INVERSIÓN, Y”

“IV. OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE CONCESIONES.”

“C) QUE LAS VIDEOGRABACIONES DE LAS REUNIONES, VISITAS Y ACTOS PÚBLICOS PODRÁN PONERSE A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE VERIFICAR LA LEGALIDAD DE DICHOS PROCEDIMIENTOS Y PODRÁN SER UTILIZADAS COMO ELEMENTO DE PRUEBA. A EFECTO DE LO ANTERIOR, DICHAS VIDEOGRABACIONES DEBERÁN CONSERVARSE EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LAS HAYA GENERADO. INCISO REFORMADO POR ACUERDO DOF 28/02/2017”

“D) QUE LOS DATOS PERSONALES QUE SE RECABEN CON MOTIVO DEL CONTACTO CON PARTICULARES SERÁN PROTEGIDOS Y TRATADOS CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES, Y INCISO REFORMADO POR ACUERDOS DOF 19/02/2016 Y 28/02/2017”

“E) QUE TIENEN DERECHO A PRESENTAR QUEJA O DENUNCIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE ADVIERTAN EN EL CONTACTO CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE, O BIEN, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS, ESTABLECIDO MEDIANTE ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2015.”

“7. LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBERÁN ADOPTAR MEDIDAS PARA PROTEGER LOS DATOS PERSONALES DE LOS PARTICULARES, ASEGURÁNDOSE DE SEÑALARLES CUÁL ES EL PROPÓSITO DE RECABARLOS Y SOLICITAR SU CONSENTIMIENTO DE MANERA EXPRESA, POR ESCRITO O CUALQUIER MEDIO DE AUTENTICACIÓN, PARA EL CASO DE QUE TERCERAS PERSONAS ACCEDAN A DICHOS DATOS.”

“8. EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE SEÑALAN EN EL NUMERAL 6, INCISO B) DE ESTE ANEXO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBERÁN VIDEO GRABAR LAS REUNIONES, VISITAS Y ACTOS PÚBLICOS.
EL DISPOSITIVO EN EL QUE SE ALMACENEN LAS VIDEOGRABACIONES FORMARÁ PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DE QUE SE TRATE. DICHAS VIDEOGRABACIONES QUEDARÁN SUJETAS A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS EN MATERIA DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DEMÁS QUE RESULTEN APLICABLES LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBERÁN OBTENER EL CONSENTIMIENTO TÁCITO O EXPRESO DE LOS PARTICULARES PARA VIDEO GRABAR LAS REUNIONES, Y LES COMUNICARÁN QUE SE ENTENDERÁ QUE HAY CONSENTIMIENTO TÁCITO CUANDO PERMANEZCAN EN LAS REUNIONES DE QUE SE TRATE. DE NO EXISTIR CONSENTIMIENTO DEL PARTICULAR, EL SERVIDOR PÚBLICO LE INFORMARÁ QUE NO PODRÁ PERMANECER EN LA REUNIÓN.”

“LOS PARTICULARES QUE PARTICIPEN EN LAS VIDEOGRABACIONES PODRÁN OBTENER UNA COPIA DE LAS MISMAS, PREVIO PAGO DEL COSTO DE LOS MATERIALES DE ALMACENAMIENTO RESPECTIVOS. EN EL CASO DE LAS VISITAS Y ACTOS PÚBLICOS NO SE REQUERIRÁ EL CONSENTIMIENTO DE LOS PARTICULARES PARA VIDEO GRABARLOS, EN TANTO QUE LOS MISMOS SON DE ORDEN E INTERÉS PÚBLICOS. TRATÁNDOSE DE EXÁMENES O EVALUACIONES MÉDICAS QUE SE REQUIERAN PARA LAS LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, SE ESTARÁ A LO QUE DISPONGAN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN MÉDICA APLICABLES.”








LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. SSSLP-LPE-06-2026  

DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN

OBJETO
El “MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO” de San Luis Potosí, de conformidad con lo señalado en el Anexo 1 de las presentes bases.
ORIGEN DEL RECURSO
La fuente de financiamiento con que cuenta los Servicios de Salud de San Luis Potosí para esta licitación pública Estatal corresponde a la 35401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio” y el presupuesto es de “FASSA 2026” Y “APORTACIÓN SOLIDARIA LIQUIDA ESTATAL 2026” con Normatividad Estatal. 

DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS A ADQUIRIR
La descripción amplia y detallada del SERVICIO a licitar, se contempla en el Anexo 1, en este se detalla la descripción, características, especificaciones, el cual forma parte integrante de esta licitación, mismas que fueron proporcionadas por las unidades técnicas solicitantes; por lo que no serán aceptadas proposiciones alternativas que demeriten la calidad de lo solicitado.

TRANSPORTE
Sera por cuenta y riesgo del proveedor adjudicado, hasta el lugar donde se entregara los servicios.

SEGUROS
Será por cuenta y bajo responsabilidad del licitante adjudicado contratar el aseguramiento de los bienes objeto del servicio hasta su entrega en la unidad receptora correspondiente.

ANTICIPOS
En la presente licitación y adjudicación del contrato no se otorgaran anticipos.



















CALENDARIO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No SSSLP-LPE-06-2026 

	EVENTO
	FECHA
	HORA

	FECHA DE PUBLICACIÓN
	17 DE JUNIO DEL 2026

	FECHA LIMITE PARA RECEPCIÓN DE DUDAS
	24 DE JUNIO DEL 2026
	09:00 HORAS

	JUNTA DE ACLARACIONES
	24  DE JUNIO DEL 2026
	14:00 HORAS

	APERTURA TÉCNICA
	 29 DE JUNIO DEL 2026
	12:00 HORAS

	RESULTADO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA
	30 DE JUNIO DEL 2026
	14:00 HORAS

	FALLO 
	01 DE JULIO DEL 2026
	14:00 HORAS

	FIRMA DE CONTRATO
	9 DE JULIO DEL 2026
	DE 09:00 A 16:00 HORAS

	[bookmark: _GoBack]EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
	9 DE JULIO DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE 2026
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CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACIÓN

· Sección I, GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.
· Sección II, PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ESTA LICITACIÓN.
· Sección III, OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
· Sección IV, MODELOS DE ANEXOS.



























S E C C I Ó N   I - P R I M E R A

GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

1 TIPO DE CONTRATACIÓN.
La contratación abarcará el presente ejercicio fiscal, y será por monto y tiempo determinado.
La adjudicación se hará por el total del Anexo 1.
2 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN.
Ser persona física o moral con plena capacidad técnica, económica, jurídica para contratar y obligarse.
No encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 
“Los S.S.S.L.P.” en términos de lo estipulado en el artículo 20 de la ley de adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos con proveedores que se encuentren en situación de atraso o incumplimiento en las entregas de los bienes o servicios objeto de diversos contratos, así como respecto a aquellos que en relación con las instituciones del gobierno se hayan, en alguna ocasión, declarado para evadir responsabilidades, en estado de quiebra o sujetos a concurso de acreedores, así mismo no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la ley. 
Adquirir bases de esta licitación y haber sido pagadas en las oficinas de los S.S.S.L.P., con el recibo que otorgan en la compra directa de las bases. 
Las bases se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio y horario indicado en la sección II de estas bases, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo. 
Las bases deberán ser adquiridas en el Departamento de Adquisiciones, ubicado en prolongación calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380, San Luis Potosí, S.L.P., quien desee adquirir las bases deberá cubrir su costo de $3,000.00 pesos mediante efectivo, cheque certificado o de caja a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí. A efecto que le sean entregadas las copias correspondientes de las bases y sus anexos de licitación en formato electrónico. 
Así mismo, no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría General del Estado.
Es importante destacar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases, así como las propuestas presentadas podrán ser negociadas por los licitantes, reservándose la convocante el derecho de hacer las aclaraciones y modificaciones a las bases en término de lo establecido en el artículo 30 fracción XII de la ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí,  por lo que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrá ser pasada por alto.

3.- PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
La licitación pública estatal inicia con la publicación de la convocatoria en el periódico oficial del estado, así como en los diarios de mayor circulación en la entidad o en uno de mayor circulación nacional cuando así se amerite, y concluye con la emisión del fallo o, en su caso, la cancelación del procedimiento.
La convocante no recibirá propuestas ni celebrará contratos con aquellos proveedores que se encuentren en situación de atraso o incumplimiento de bienes o servicios de diversos contratos que tengan celebrados con este organismo, o bien se hayan declarado con el objeto de evadir responsabilidades en estado de quiebra o sujetos a concursos de acreedores con instituciones de gobierno, lo anterior en términos del artículo 20 último párrafo de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 

3.1 JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES
La convocante celebrará la junta de aclaraciones y comentarios a las presentes bases, de conformidad con lo señalado en la sección II; en la que solamente podrán formular preguntas los licitantes que hayan adquirido las bases correspondientes, lo cual deberá acreditar con copia del comprobante de pago de las mismas, en caso contrario se le permitirá su asistencia sin dar por acreditada su participación en el proceso. 
De conformidad con el artículo 30 fracción III, de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Esta será obligatoria, en el sentido de que los acuerdos que se tomen en la misma formarán parte integrante de estas bases, por lo que su inasistencia, así como el incumplimiento de los acuerdos o modificaciones a las bases, tomados en la misma, serán motivo de desechamiento. 
Se realizará en el domicilio y hora señalada en las bases conforme al calendario de eventos de la presentes bases; no se permitirá la participación a ningún licitante que llegue en forma extemporánea a la hora marcada; se declarará iniciado el acto, se procederá a la presentación de los servidores públicos de la convocante y se pasará lista de asistencia, debiendo estar presente un representante por empresa participante. 
A fin de agilizar ese acto, se solicita a los licitantes elaborar y presentar sus preguntas por escrito y en formato Word editable en el departamento de adquisiciones ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, en esta Ciudad, en el domicilio y horario señalado en la sección II de estas bases, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados respetar la fecha límite para recibir dudas, las cuales se deberán integrar en papel membretado del licitante conforme al modelo de anexo 2 el cual deberá estar firmado por el representante legal del licitante o a través de correo electrónico depto.adquisiciones@slpsalud.gob.mx en formato Word siendo texto (no imagen, ni PDF) es importante señalar que las preguntas deberán versar exclusivamente en las dudas que se tuvieran a los puntos de las bases y sus anexos, y no a solicitudes para modificar las características y tiempos de entrega de los bienes o servicios requeridos por los S.S.S.L.P. ya que únicamente corresponde a los S.S.S.L.P. el hacer las aclaraciones o modificaciones a las bases en términos del artículo 30 fracción XII de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, y último párrafo de la citada Ley. 
Los Servicios de Salud de San Luis Potosí, en la junta de aclaración a las bases dará respuesta a todas y cada una de las preguntas que se hayan recibido previamente; así como a aquellas que en ese momento se realicen por parte de los licitantes, mismas que deberán de ser entregadas en forma escrita a la convocante en el acto citado. 
Al finalizar el acto se levantará el Acta de la cual se les dará copia a los licitantes que asistan al evento, no estando la convocante obligada a enviarlas por correo, fax u otro medio. Dicha Acta estará disponible en el departamento de adquisiciones ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, C.P. 78380, en esta ciudad. 

3.2 INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS.
Elaborar sus propuestas por escrito, en idioma español,  en papel membretado del licitante.
La propuesta deberá abarcar el 100% de la partida única de los insumos solicitados, conforme al Anexo 1,  de las presentes bases. 
No presentar tachaduras y enmendaduras.
Se deberá cotizar en el mismo orden del anexo 1, si algún renglón o clave no es cotizado por usted se pondrá la frase No Cotizo
Anotar los datos con toda claridad y precisión a fin de evitar errores de interpretación y cumplir con todos y cada uno de los requisitos solicitados en estas bases de licitación.
Reproducir y requisitar los modelos de anexos de la sección IV, de acuerdo con la información solicitada en los mismos en papel membretado del licitante. Las propuestas deberán ir rubricadas al margen de cada hoja y firmada autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja que la contenga.
Las propuestas económicas deberán integrarse con los siguientes requisitos:
Cotizar en pesos mexicanos
Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse hasta centavos.
Las propuestas económicas deberán presentarse en impresión rubricada al margen de cada hoja y firmada autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja del documento que la contenga.
Los precios cotizados deberán cubrir los costos del servicio, así como gastos inherentes al mismo, impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias, y cualquier otro concepto que pudiera presentarse.
Para un mejor control en la entrega-recepción de las propuestas, éstas además de los anexos y documentación complementaria, deberán estar debidamente foliadas en cada una de las hojas que lo integren por el lado anverso, en la inteligencia que toda la documentación deberá contar con el folio correspondiente, en orden consecutivo.
No se reciben entregas parciales bajo el sistema de paquetería ni de mensajería.

3.3 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en dos etapas: una para la recepción de las propuestas técnica y económica y apertura de propuestas técnicas (primera etapa) y otra para el dictamen técnico y apertura de propuestas económicas (segunda etapa). 
Los sobres que contienen la documentación relativa a las propuestas se identificarán con la leyenda “Propuesta Técnica” y “Propuesta Económica” respectivamente, nombre del Licitante, dirección, teléfono y fax, correo electrónico, el número y nombre de la presente Licitación.
Por el hecho de presentar propuesta, el licitante acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en estas bases y sus anexos y en  el acta de junta de aclaraciones a las bases no pudiendo renunciar a su contenido y alcance.

34 DESARROLLO DE LA PRIMERA ETAPA (APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS) 
La primera etapa consistirá en la entrega de propuestas, documentación complementaria y apertura de los sobres que presumiblemente contienen las Propuestas Técnicas, realizando de la siguiente manera: 
Los Licitantes o cualquier otra persona interesada deberán registrar su asistencia; en la hoja de registro que para tal efecto expedirá la convocante. 
Se realizará en el domicilio y hora señalada en la Bases conforme al calendario de eventos llegada la hora programada para la realización del acto, no se permitirá la participación a Licitantes que en forma extemporánea registre su participación o su asistencia , excepto a servidores públicos de la que para tal efecto acrediten su cargo, se declarará iniciado el acto, se procederá a la presentación de los servidores públicos de la convocante y se pasará lista de asistencia a los licitantes y demás participantes. 
El acto será presidido por los servidores públicos designados por la convocante, quien será la autoridad facultada para aceptar o desechar propuestas, y en general para tomar cualquier decisión durante la realización del acto. 
Los licitantes serán nombrados conforme a la lista de asistencia por el servidor público que presida el acto a fin de que los licitantes participantes entreguen las propuestas en ese orden. 
Se procederá a la revisión cuantitativa de la documentación complementaria, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará dentro del proceso de evaluación técnica. 
Si de la revisión cuantitativa de la documentación complementaria y técnica  se desprende que algún licitante omitió la presentación de algún documento solicitado como obligatorio en la sección II, punto 5 se procederá a desechar la propuesta del licitante. 
Las propuestas técnicas, conjuntamente con los sobres que presuntamente contienen las propuestas económicas, serán rubricadas por los representantes de los licitantes y por los servidores públicos de los S.S.S.L.P. quedando en poder de la convocante para su evaluación y dictamen técnico correspondiente.
 Se levantará el Acta de esta etapa, haciéndose constar las propuestas técnicas y su documentación complementaria aceptadas para su análisis cualitativo, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron., el acta será firmada por los participantes y funcionarios asistentes a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido o se hayan retirado, en el Departamento de Adquisiciones ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe no. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380, en San Luis Potosí, S.L.P. teléfono (01 444) 834-11-00 ext. 21417 para efectos de su notificación. 

3.5 DESARROLLO DEL ACTO DE LA SEGUNDA ETAPA (APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS) 
El acto se llevará a cabo en el domicilio y hora señalada en las bases conforme al  calendario de eventos y se realizara de la siguiente manera: 
Los licitantes o cualquier otra persona interesada deberán registrar su asistencia, llegada la hora programada para la realización del acto, este se declarará iniciado, se procederá a la presentación de los servidores públicos de la convocante y se pasará lista de asistencia a los licitantes y demás participantes. 
El acto será presidido por los servidores públicos designados por la convocante, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar propuestas, y en general para tomar cualquier decisión durante la realización del acto. 
Se dará a conocer el resultado técnico en el que se informará sobre las razones por las cuales sus propuestas técnicas fueron aceptadas o desechadas. Se procederá abrir las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieran sido desechadas en la primera etapa. 
En este acto la revisión de la documentación deberá hacerse en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará dentro del proceso de evaluación correspondiente. Se procederá a la lectura del importe total de las propuestas económicas. 
Si de la revisión cuantitativa de la documentación económica se desprende que algún licitante omitió la presentación de algún documento solicitado como obligatorio en la sección II, punto 6 se procederá a desechar al licitante. 
Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos presentes, rubricarán las propuestas económicas. 
Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para análisis, sus importes, así como las que hubiesen sido desechadas y las causas específicas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma. 
La falta de firma de algún licitante en el acta no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esta fecha a disposición de los que no hayan asistido o se hayan retirado, en el Departamento de Adquisiciones sita en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380, en San Luis Potosí, S.L.P. teléfono (01 444) 834-11-00 ext. 21417, para efectos de su notificación se confirmará domicilio fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación.

3.6 DESARROLLO DEL ACTO DE FALLO.
En junta pública y de acuerdo al lugar, día y horario señalado en el calendario de eventos de las presentes bases bien, lo plasmado en el acta de segunda etapa de apertura de propuestas, se dará a conocer el fallo de la presente licitación, levantándose el acta respectiva que firmarán los asistentes, el fallo emitido deberá contener como mínimo:

● El nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron desechadas como resultado del análisis detallado y las razones específicas que se tuvieron para ello. 
● El nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron determinadas como solventes. 
● El nombre del licitante(s) a quien(es) se adjudique(n) el(los) contrato(s) y pedido(s) e identificación de cada una de las partidas o conceptos y montos asignados 

3.7 ASISTENCIA A LOS ACTOS Y NOTIFICACIONES.
Los actos correspondientes a la junta de aclaraciones, primera y segunda etapa de la apertura de propuestas, así como el fallo tendrán el carácter de público y se levantará acta de cada uno de los eventos. A dichos actos podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante la presente licitación. También podrán asistir cualquier persona que sin haber sido invitada manifieste su interés de estar presente en dichos actos, así como los representantes de las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no Gubernamentales, con la condición de que deberá registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos. 

Las copias de las actas que se levanten en cada uno de los actos se pondrán para efectos de notificación a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el Departamento de Adquisiciones, sita en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380, San Luis Potosí, S.L.P. dichas actas permanecerán por un término no menor a cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia, en el entendido de que dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

4 REGLAS GENERALES DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
La convocante para hacer la evaluación de las propuestas, verificará que las mismas cumplan con los requisitos de las bases y los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones. Admitidas las propuestas no podrán alterarse y deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas. 
Para efectuar el análisis de las propuestas la convocante comparará en forma equitativa las condiciones ofrecidas por los licitantes, verificando que cumplan con los requisitos de las bases y los acuerdos tomados en la junta de aclaración a las bases. 
Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudicará por partida a aquella cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
La forma de evaluación se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la sección I punto 5 de las presentes bases.
En caso de que dos propuestas sean solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases, el contrato se adjudicara a quien presente la propuesta cuyo precio sea el más bajo. 
Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en el dictamen. Si el licitante no acepta la corrección de la propuesta económica, se desechará la misma. 
Asimismo, en caso de empate en el precio de dos o más propuestas económicas, la convocante adjudicará de conformidad con lo estipulado en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 

5.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

5.1 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS. 
A) Con el objeto de poder valorar las mejores condiciones de compra para los S.S.S.L.P., se verificará que las empresas licitantes cumplan con todos los requisitos exigidos en las presentes bases. 
B) En apego a la normatividad aplicable se valorará el cumplimiento de las especificaciones solicitadas en los anexos de las presente bases, antecedentes comerciales, atraso e incumplimiento en la entrega de bienes y/o servicios, en diversos contratos contraídos con anterioridad con los S.S.S.L.P., situaciones jurídicas o de otra índole, así como la calidad de los servicios ofertados y garantice a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
C) Los S.S.S.L.P. se reservan la facultad de solicitar aclaraciones adicionales sobre cualquiera de las ofertas presentadas. 

5.2 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS. 
La convocante evaluará que la propuesta económica cumpla con los requisitos solicitados en estas bases, verificando entre otros que contengan los siguientes requisitos: 

● El precio unitario de los bienes o servicios
● El importe total de la propuesta económica 
● El impuesto al valor agregado (I.V.A.) se encuentre debidamente desglosado
● Que el precio propuesto se encuentre expresado en moneda nacional 
● Que las operaciones aritméticas realizadas por el licitante sean correctas en los importes unitarios y totales. 
● La firma del licitante o su representante legal. 
● Así como la calidad y precio de los bienes o servicios ofertados que garantice a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones respectivas, aplicando para tal efecto lo expuesto en el párrafo siguiente. 

A) La evaluación de las propuestas se realizará comparando entre sí, en forma equitativa, todas las condiciones ofrecidas por los licitantes, y los resultados se asentarán en cuadro comparativo de evaluación. 
B) Los Servicios de Salud de San Luis Potosí, podrán desechar las propuestas cuyo precio rebase el presupuesto disponible.

5.3 DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES. 
Se desechará de esta licitación, a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:
 A) Cuando incumpla con algunos de los requisitos establecidos en las presentes bases y acuerdos tomados en la junta de aclaraciones. 
B) En el caso de que una misma persona con poder notarial represente legalmente a dos o más empresas licitantes participantes. 
C) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar los precios de los bienes o servicios objeto de esta licitación. 
D) Cuando el valor de la garantía de seriedad de las proposiciones, sea inferior al 5% del valor total de la propuesta presentada con IVA incluido. 
E) Si se comprueba que el licitante se encuentra en cualquiera de los supuestos del artículo 20 de la ley de adquisiciones del estado de San Luis Potosí. 
F) Cuando se acredite que se encuentran en situación de atraso o incumplimiento en las entregas de los bienes o servicios por causas imputables a ellos, en relación con los contratos celebrados ante cualquier institución pública, así como respecto aquellos que en relación con las Instituciones Gubernamentales que hayan en alguna ocasión declarado evadir responsabilidades, en estado de quiebra o sujetos a concurso de acreedores.
G) Cuando se oferten precios en moneda extranjera. 
En cualquier caso, el desechamiento podrá decretarse durante el acto de presentación y apertura de proposiciones o durante el acto de evaluación y análisis de cualquiera de las etapas, en tales situaciones, se incluirán las observaciones respectivas en las actas correspondientes al acto en que se dé a conocer el desechamiento en cita. 
H) Cuando los bienes o servicios que se oferten no satisfagan las especificaciones conforme a lo señalado en el Anexo 1, así como los acuerdos de la junta de aclaraciones. 
I) Cuando los bienes o servicios ofertados no cumplan con algunos de los requisitos solicitados en las presentes bases. 
J) Ninguna de las propuestas técnicas presentadas cumpla con los requisitos establecidos en las bases. 
K) Cuando las proposiciones se presenten con escalatorias en los costos. 
L) Cuando el precio ofertado rebase el presupuesto asignado para esta licitación o en su caso de que el precio no corresponda al del mercado y no sea aceptable o conveniente. 

5.4 DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN. 
Los S.S.S.L.P. podrán declarar desierta la licitación cuando se presenten los siguientes casos: 
A) Vencido el plazo de venta de las bases, ningún interesado las adquiera. 
B) No se cuente con Propuestas Técnicas y Económicas recibidas (punto 3.5 sección I) ó ningún licitante se registre para participar en el acto de Apertura de Ofertas. 
C) Ninguna de las propuestas técnicas presentadas cumpla con los requisitos establecidos en las bases. 
D) Cuando después de haber evaluado todas las propuestas, estas no resulten legal, técnica o económicamente aceptables para los S.S.S.L.P. 
E) Cuando la totalidad de la licitación se declare desierta, los S.S.S.L.P. podrán convocar a una nueva licitación.

6.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN.
EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO PODRÁ SUSPENDER EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN: 
A) Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones de San Luis Potosí o de las disposiciones que de ella deriven, y que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran producirse daños o perjuicios de que se trate; y   
B) Con la suspensión no se cause perjuicio al interés público, ni se contravengan disposiciones del mismo orden.
En base a lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
 
7   RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS
Los S.S.S.L.P., rescindirán administrativamente el contrato, cuando:
A) Cuando algún proveedor adjudicado incumpla con las obligaciones contenidas en el contrato, entre otras, la fecha señalada para la entrega de los bienes o prestación del servicio estipulado en las presentes bases, siempre y cuando el retraso sea por causas imputables a el mismo. 
B) En los casos en que sea cancelada la asignación y/o rescindidos administrativamente los contratos, los S.S.S.L.P., podrán contratar el remanente de acuerdo a la normatividad vigente en materia de adquisiciones. 

8.-  INCONFORMIDADES
Las personas que se consideren afectadas por actos o resoluciones de las áreas administrativas o de los comités de las instituciones, podrán presentar sus inconformidades dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha que ocurra el hecho o se notifique resolución respectiva de acuerdo a lo señalado en el titulo sexto, Capitulo Único en sus artículos del 62 al 67 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 
Esta podrá presentarla ante Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud dirigido A LIC. LAURA GUADALUPE PONCE RAMÍREZ TITULAR DEL ORGANISMO, ubicada en Prolongación de Calzada de Guadalupe 5850 colonia Lomas de la Virgen C.P. 78380 en esta Ciudad. 

9.-  CONTROVERSIA. 
Las controversias que se susciten en materia de adquisiciones de los bienes o contratación de servicios, se resolverán con apego al artículo 67 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones legales aplicables. 

10.-  SANCIONES. 
Las infracciones y sanciones se aplicarán de acuerdo al Título Quinto Capitulo Único en sus artículos 52 a 61 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 
Se harán efectivas las garantías relativas al sostenimiento de las ofertas en los siguientes casos:
Cuando los licitantes retiren sus propuestas después del acto de apertura de ofertas. 
Cuando los licitantes no firmen el contrato o no entreguen la garantía de cumplimiento de contrato en las fechas establecidas. 
Se harán efectivas las garantías relativas al cumplimiento del contrato en los siguientes casos: 
Cuando hubiese transcurrido el plazo establecido para la entrega de los bienes o prestación del servicio y el proveedor no haya cumplido con sus compromisos, 
Cuando habiendo entregado los bienes o prestado el servicio, se detecten vicios ocultos en la calidad de los mismo. 

10.1.- PENAS CONVENCIONALES. 
En el caso de que los licitantes adjudicados no cumplan con las obligaciones que se deriven del contrato derivado de esta licitación, por causas imputables a ellos, en cuanto a la fecha de entrega, por cada día natural de atraso, incluyendo sábados, domingos y días festivos, se aplicará una pena convencional, equivalente al 1% respecto al adeudo vencido de conformidad con la fecha de entrega del insumo, hasta un monto máximo del 30% del monto total del contrato (IVA incluido), por lo que los proveedores deberán tomar las medidas pertinentes para realizar la entrega de los bienes o prestación del servicio en tiempo y forma, pudiendo aplicar los Servicios de Salud de San Luis Potosí lo establecido en el punto 7 inciso A de estas bases. 
Si la entrega del insumo no es efectuada dentro del plazo, se aplicará la pena convencional arriba señalada que se haya hecho acreedor el proveedor incumplido, siendo facultad potestativa de la convocante cancelar totalmente la partida, procediendo los S.S.S.L.P. a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato por el 30% sobre los importes pendientes, comunicando estas incidencias al expediente del Padrón de Proveedores; así como reservándose su derecho de participación de este licitante en eventos posteriores convocados por el Organismo. 
Las penas convencionales detalladas en los puntos que anteceden serán independientes a las establecidas en el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 

10.2 NORMAS OFICIALES
Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Adquisiciones del estado de San Luis Potosí, las autoridades y demás entes públicos estatales y municipales, deberán de verificar que los bienes o servicios que en esta contratación se adjudiquen a los proveedores o licitantes al entregarse y recibirse cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes que resulten aplicables.
En caso de que existan dudas sobre la aplicación e interpretación de las Normas Oficiales Mexicanas, relativo a los bienes o servicios, las autoridades y demás entes públicos estatales y municipales, podrán realizar la consulta correspondiente ante la Secretaria de Economía o las Autoridades Normalizadoras en términos de lo que dispone la Ley de Infraestructura y Calidad, y su resultado será obligatorio.
El incumplimiento a lo anterior generará responsabilidades administrativas en contra del servidor público esto independientemente de las sanciones penales que procedan conforme a derecho

11.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS BASES. 
Cualquier situación no previstas en las bases, podrán ser resueltas por la convocante apegándose a la legislación y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera la convocante estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias, escuchando la opinión de las autoridades competentes.








S E C C I Ó N    I I   - S E G U N D A

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ESTA LICITACIÓN

A CONTINUACIÓN SE ESTABLECERÁN LAS PARTICULARIDADES APLICABLES AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN:

1.- CALENDARIO DE EVENTOS
	EVENTO
	FECHA
	HORA

	FECHA DE PUBLICACIÓN
	17 DE JUNIO DEL 2026

	FECHA LIMITE PARA RECEPCIÓN DE DUDAS
	24 DE JUNIO DEL 2026
	09:00 HORAS

	JUNTA DE ACLARACIONES
	24  DE JUNIO DEL 2026
	14:00 HORAS

	APERTURA TÉCNICA
	 29 DE JUNIO DEL 2026
	12:00 HORAS

	RESULTADO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA
	30 DE JUNIO DEL 2026
	14:00 HORAS

	FALLO 
	01 DE JULIO DEL 2026
	14:00 HORAS

	FIRMA DE CONTRATO
	9 DE JULIO DEL 2026
	DE 09:00 A 16:00 HORAS

	EJECUCION DE LOS SERVICIOS
	9 DE JULIO DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE 2026



	EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS SERÁN REALIZADOS EN:
	SALA DE JUNTAS DE LICITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, UBICADA EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, CP 78380, EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P



	COSTO DE LAS BASES
(SECCIÓN I, PUNTO 2)
	EN LAS OFICINAS: $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)



Domicilio y horario para pagar y obtener copia de las bases directamente:
Podrán ser adquiridas a partir de la fecha de su publicación de la convocatoria HASTA EL 23 DE JUNIO DEL 2026 en días hábiles en horario de 9:00 a 14:00 horas en el departamento de adquisiciones, ubicado en prolongación calzada de Guadalupe no. 5850, lomas de la virgen, 78380 San Luis potosí, S.L.P., y el pago deberá de efectuarse en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de Los Servicios De Salud De San Luis Potosí.

2. JUNTA DE ACLARACIONES (SECCIÓN I, PUNTO 3.1)
Las preguntas para la junta de aclaraciones se podrán presentar preferentemente y a efecto de agilizar el acto de la junta de aclaraciones, a través de correo electrónico en formato Word Texto (no imagen, no pdf) depto.adquisiciones@slpsalud.gob.mx o en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, en esta Ciudad, de acuerdo al calendario de eventos de la sección II de estas bases, en papel membretado del licitante conforme al modelo de anexo 2 el cual deberá estar firmado por el representante legal del licitante y en CD en formato Word (no imagen, no pdf).

3. MONEDA QUE SE DEBERÁ COTIZAR
El tipo de moneda el cual deberá cotizar en esta licitación es en Moneda Nacional.

4. PROPUESTA TÉCNICA 
La propuesta técnica se integrará con los siguientes requisitos que deben cumplir y presentar en sobre cerrado quienes deseen inscribirse y participar en la licitación: 
A. Original y copia del recibo de la compra de las bases. 
B. Original o copia certificada así como copia simple para su cotejo de la constancia del padrón de proveedores vigente para 2026, EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA CONSTANCIA DEBERÁ PRESENTAR DENTRO SU PROPUESTA TÉCNICA ESCRITO EN EL CUAL LLEVARA A CABO EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES O EL ACUSE DONDE INICIO SU TRAMITE. 
C. Anexo 2 Formato de aclaración de dudas
D. Acreditar la personalidad jurídica mediante manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad, de que cuenta con las facultades suficientes para contratar derechos y obligaciones, suscribir la propuesta y demás documentación de este proceso a nombre de su representada, en papel membretado de la empresa Anexo 3.
E. Anexo 4 Carta poder simple
F. Anexo 5 Periodo de garantía de 12 meses. CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN LO TRABAJOS  REALIZADOS ; 
G. Descripción amplia, detallada de los servicios ofertados señalando que cumple estrictamente con lo señalado en los Anexos Número 1 (uno) el cual forma parte de esta convocatoria, debiendo utilizar un solo formato Anexo 6 (seis).
H. Respaldo de fabricante o de distribuidor primario, (EN CASO DE APLICAR).
I. Anexo 8 No encontrarse en los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí
J. Relación de los documentos que integran las propuestas técnica y económica en papel membretado del licitante Anexo 9. 
K. Requisito establecido en el artículo 48, fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí que a la letra indica “Cerciorarse,  antes  de  la  celebración  de  contratos  de  adquisiciones,  arrendamientos  o  para  la enajenación  de  todo  tipo  de  bienes, o prestación  de  servicios  de  cualquier  naturaleza  o  la contratación  de  obra  pública  o  servicios  relacionados  con  ésta,  que  el  particular  manifieste  bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su  caso,  que  a  pesar  de  desempeñarlo,  con  la  formalización  del  contrato  correspondiente  no  se actualiza  un  conflicto  de  interés.  Las  manifestaciones  respectivas  deberán  constar  por  escrito  y hacerse  del  conocimiento  del  órgano  interno  de  control,  previo  a  la  celebración  del  acto  en cuestión.  En  caso  de  que  el  contratista  sea  persona  moral,  dichas  manifestaciones  deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, Anexo 11. 
L. Modelo de fianza de garantía de cumplimiento de contrato Anexo 12. 
M. Modelo completo del contrato debidamente firmado y sellado por el representante legal de la empresa (es para el caso de resultar con adjudicación, las condiciones y criterios que obligarán a ambas parte) Anexo 13. 
N. Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que si tiene un atraso Mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha límite para la entrega de los servicios, la cancelación del contrato del servicio se hará en forma automática con la aplicación de la pena convencional correspondiente por parte y a criterio de la convocante. Anexo 14. 
O. Anexo 15 no sujetos a garantía de cumplimiento
P. Copia integral de las bases (con anexos) debidamente firmadas por el representante legal de la empresa; se recomienda a los licitantes que en su caso sean selladas, sin que el incumplimiento de esto último sea motivo de desechamiento. 
Q. Los participantes deberán presentar en hoja membretada de la empresa carta señalando su domicilio en esta ciudad de San Luis Potosí, para recibir toda clase de notificaciones o requerimientos derivados de esta licitación en caso de contar con él o en su defecto el domicilio fiscal de origen, así como correo electrónico. 
R. Carta en papel membretado de la empresa firmada por quien esté legalmente facultado para ello en donde manifieste conocer las disposiciones de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, así como estar de acuerdo en todos los puntos de las bases, los acuerdos tomados en la junta de aclaración a las bases de la presente licitación. 
S. Copia y original para cotejo o copia certificada  del acta constitutiva y sus reformas en las que conste que constituyo conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional. .
T. Carta en papel membretado de la empresa firmada por quien está legalmente facultado para ello en donde garantiza un periodo de validez de las propuestas técnica y económica de 40 (cuarenta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de ofertas. 
U. Identificación oficial con fotografía de la persona que firme la propuesta y que tenga facultades para ello en donde aparezca su rúbrica, así como de la persona que asiste al acto. (Original o copia certificada, así como copia simple para su cotejo)
V. Constancia de situación fiscal emitida por el SAT, vigente no mayor a 30 días previos  la presentación de propuesta.
W. Ultimo estado financiero autorizado por contador público con cédula profesional que no exceda de dos meses de antigüedad a la fecha de la apertura de la propuesta técnica; (bastar con que se señale el número de cédula profesional del contador). 
X. Ultima declaración fiscal anual completa del ejercicio inmediato anterior del impuesto sobre la renta (ISR) presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), acreditado con el acuse de recibo, (los anexos de dicha declaración no deberán contener impresa la leyenda de sin “validez oficial”), se exceptúa de la declaración anual del impuesto sobre la renta si es empresa de reciente creación, (debiendo incluir obligatoriamente en el acuse de recibo la cadena y sello digital) así mismo se informa que en caso de existir prórroga  para la presentación de la declaración anual 2025 por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se solicita la declaración del ejercicio inmediato anterior .
Y. Declaraciones de todas las Parcialidades del ejercicio  2026. 
Z. Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad social Positiva y vigente, no mayor a 15 días previos a la presentación de la propuesta (Este documento es obligatorio presentarlo TAMBIÉN al momento de la firma del contrato)
AA. Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales SAT, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. Positiva y vigente, no mayor a 30 días previos a la presentación de la propuesta (Este documento es obligatorio presentarlo TAMBIÉN al momento de la firma del contrato)
AB. Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Infonavit Positiva y vigente. (Este documento es obligatorio presentarlo Positiva y vigente, no mayor a 30 días previos a la presentación de la propuesta TAMBIÉN al momento de la firma del contrato)
AC. CONSTANCIA DE HABILIDADES O COMPETENCIAS LABORALES EMITIDO POR UN AGENTE CAPACITADOR CON REGISTRO ANTE LA STPS, DE AL MENOS 10 EMPLEADOS ADJUNTANDO COPIA DEL REGISTRO VIGENTE ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL CAPACITADOR QUE EXPIDIÓ LAS CONSTANCIAS DE HABILIDADES DE LOS TRABAJADORES (DC3) DE LA EMPRESA PARTICIPANTE (DC5).
AD. PLANTILLA DE TRABAJADORES DADOS DE ALTA ANTE EL IMSS (PRESENTANDO ÚLTIMO PAGO OBRERO PATRONAL VIGENTE) DE AL MENOS 25 TRABAJADORES A NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE. 
AE. Escrito de manifestación de estratificación de la empresa
AF. Anexar memoria USB con las propuestas tanto técnica y económica en digital y en sus formatos originales (Word, Excel).
AG. COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2015 EN SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS INDUSTRIALES DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN.
Recomendaciones generales: 
La documentación solicitada se presentara dentro de un solo sobre cerrado, sellado con cinta adherible y rotulado con los siguientes datos: “propuesta técnica”, numero de licitación, razón social, domicilio, teléfono y nombre del representante que firme la propuesta y leyenda que deberá decir no abrir antes de la hora señalada y del día del evento de apertura técnica y apertura económica del presente año; se reitera a los licitantes que la convocante no recibirá ningún documento que se encuentre fuera de este sobre de propuesta técnica. 
Se recomienda a los licitantes que para un mejor control administrativo de sus propuestas, la misma sea foliada en su totalidad, sin que el incumplimiento de esto sea causal de desechamiento. 
Aquellos proveedores que se encuentran en situación de atraso en la entrega de insumos derivados de otros procesos, sean de procesos de licitación, invitación y/o compra directa, no será recibida su propuesta en el acto de recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas, por lo que se les recomienda regularizar en forma inmediata su situación a efecto que puedan participar libremente en este proceso.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
“El PROVEEDOR” deberá entregar dentro del sobre de su Propuesta Técnica:
•	No encontrarse en los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
•	Escrito de declaración de Integridad a través del cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

5. PROPUESTA ECONÓMICA. 
A)	La propuesta económica deberá ser elaborada respecto al Anexo 1 en papel membretado de la empresa conforme al formato señalado como anexo 10, firmada por la persona facultada para ello, y se entregara en original dentro del sobre que contiene la propuesta económica, además de: 
1. Se deberá cotizar el 100% de los insumos considerados en esta licitación.
2. Relación de insumos con su  precio unitario Anexo 10. 
Las cotizaciones se presentaran conforme a los servicios que se describen en el Anexo 1, en moneda nacional y los precios unitarios ofertados estarán vigentes desde el acto de apertura económica y hasta la fecha de entrega del bien o en su caso ampliación al contrato.
B) Garantía de seriedad del sostenimiento de la propuesta económica por el 5% (I.V.A. incluido) de la propuesta económica que corresponda a los servicios del Anexo 1, deberá ser constituida por el licitante en moneda nacional, mediante cheque de caja o certificado a favor de los S.S.S.L.P. por un importe igual al 5% con el impuesto al valor agregado de conformidad con el artículo 47, fracción I de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
Se ratifica que de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, relativo a la garantía de sostenimiento de la oferta, deberán los participantes presentar en forma irrestricta cheque certificado o de caja. 
Esta documentación se presentará en un solo sobre cerrado y sellado con cinta adherible, rotulado con los siguientes datos: “propuesta económica”, numero de licitación, razón social, dirección, teléfono y nombre del representante que firma la propuesta. 
Los precios propuestos deberán incluir los costos de flete, seguros y maniobras correspondientes en el lugar solicitado por los S.S.S.L.P. 
En caso de que la empresa otorgue algún descuento especial, deberá mencionarlo expresamente en su oferta económica. 
La documentación que integran las propuestas técnica y económica que presente el licitante, deberán obligadamente, estar firmadas por el representante legal con facultades para ello; el incumplimiento a este apartado será causal de desechamiento de la propuesta.
Se solicita a los participantes anexar memoria usb, con su propuesta económica correspondiente al anexo 1, en su formato original en excel y/o word, misma que le será devuelta al término del evento, el incumplimiento de este requisito no traerá como consecuencia el desechamiento de la propuesta.

6. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES. 
Los S.S.S.L.P. podrán en cualquier momento del proceso de licitación, efectuar las visitas que estime convenientes a las instalaciones de la(s) empresa(s) cuyas ofertas sea susceptible de adjudicación. 

7. CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y/O PEDIDO. 
Los S.S.S.L.P. con base en el resultado que arroje el análisis señalado en la sección I puntos 5.1 y 5.2, adjudicará a la empresa cuya oferta técnica y económica presente las mejores condiciones de compra en cuanto a calidad, precio, financiamiento, oportunidad en la entrega y demás circunstancias pertinentes; adjudicará el contrato y/o pedido correspondiente, por lo que el proveedor que resulte con asignación del Anexo 1, deberá suscribir contrato y fianza por cada uno de los anexos. 
En condiciones de igualdad, se adjudicará a la postura solvente con el precio más bajo. 
En el caso de empate en la valoración de la cotización, la adjudicación se hará de conformidad con lo señalado en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
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OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES

1. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO
Los proveedores se obligan en caso de adjudicación a firmar el contrato de acuerdo al calendario de eventos de la sección II de estas bases. Siendo esta fecha fija y por ningún motivo existirá prórroga para la firma, la cual se realizará en las oficinas del departamento de normatividad contratos y control de bienes inmuebles, ubicadas en prolongación Calzada de Guadalupe no. 5850, Lomas de la Virgen, CP. 78380, en la ciudad de San Luis Potosí entregando al momento la fianza de garantía de cumplimiento de contrato por un importe del 30% del valor total adjudicado del contrato incluyendo el impuesto al valor agregado, a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Anexo 10.
En el supuesto de que el proveedor no firme el contrato por causas imputables a él, en la fecha y hora que se le sea dada a conocer, será facultad de la convocante hacer efectiva la garantía de sostenimiento de la oferta procediéndose conforme a la normatividad aplicable en la Ley de la materia. 
El representante del licitante adjudicado que firme el contrato deberá presentar el poder notarial en donde se acredite tener facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la empresa. 
Es obligatorio para el proveedor adjudicado presentar los siguientes documentos, los que deberá entregar al momento de la firma del contrato en el departamento de jurídico 
SI ES PERSONA MORAL:
· ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO Y COPIA SIMPLE PARA SU ARCHIVO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, DE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN A LA MISMA, LAS QUE DEBERÁN ESTAR INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO.
· ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL PODER NOTARIAL Y COPIA SIMPLE PARA SU ARCHIVO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN EL CUAL CONSTE LA FACULTAD PARA CONTRATAR.
· FIANZA Y COMPROBANTE DE PAGO DE LA MISMA EN ORIGINAL Y COPIA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
· ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, ASÍ COMO COPIA SIMPLE PARA SU ARCHIVO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (CARTILLA, CREDENCIAL DE ELECTOR O PASAPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL).
EL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL MISMO DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO, ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
I.	TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE SE CONSTE QUE FUE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, ASÍ COMO COMPROBANTE DE TENER DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL. 
SI ES PERSONA FÍSICA:
· COPIA DEL ALTA DE HACIENDA Y ORIGINAL PARA COTEJO.
· COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (CARTILLA, CREDENCIAL DE ELECTOR O PASAPORTE DEL LICITANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL) Y ORIGINAL PARA COTEJO.
· EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADJUDICADO NOMBRE A UNA TERCERA PERSONA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR CARTA PODER DEBIDAMENTE RATIFICADA CONTENIDO Y FIRMA ANTE NOTARIO PÚBLICO, DONDE SE LE FACULTE PARA TALES ACTOS, ACOMPAÑADO DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA DEL APODERADO LEGAL.
· FIANZA Y COMPROBANTE DE PAGO DE LA MISMA EN ORIGINAL Y COPIA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
SI LOS LICITANTES ADJUDICADOS PARTICIPARON CONJUNTAMENTE DEBERÁN PRESENTAR EL ORIGINAL DEL PODER OTORGADO ANTE FEDATARIO, EN EL QUE CONSTEN LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.
EL REPRESENTANTE DEL LICITANTE ADJUDICADO QUE FIRME EL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR EL PODER NOTARIAL EN DONDE SE ACREDITE TENER FACULTADES LEGALES EXPRESAS PARA COMPROMETERSE Y CONTRATAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.  
EL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL MISMO DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO, ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
I.	TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO O, EN SU CASO, CARTA DE NATURALIZACIÓN RESPECTIVA, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, ASÍ COMO COMPROBANTE DE TENER DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

EN AMBOS CASOS:
A)  EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO QUE ACUDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, SEA DISTINTO DE LA PERSONA QUE ESTÁ FACULTADA PARA LA FIRMA DE PROPUESTAS, DEBERÁ PRESENTAR PODER NOTARIAL EN LOS TÉRMINOS DE LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.1 INCISO B DE LA SECCIÓN II, ANEXANDO SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA. 
B)  FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN EL PAÍS, CONFORME AL ANEXO 10, PARA LO CUAL EN EL ACTA DE FALLO SE LES PROPORCIONARÁ EL NÚMERO DE CONTRATO. LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN SERÁ EL DÍA QUE SE LES CITA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, SALVO DIFERIMIENTO DE LOS ACTOS, PARA LO CUAL EN EL ACTA DE FALLO SE LES DARÁ A CONOCER LA NUEVA FECHA. 
C)  EL DOCUMENTO DENOMINADO “CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES”, EL CUAL SE INCLUYE EN LAS PRESENTES BASES. CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO ARTÍCULO 32-D PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA Y PARAESTATAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO LAS ENTIDADES FEDERATIVAS VAYAN A REALIZAR CONTRATACIONES POR ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, CUYO MONTO EXCEDA DE $300,000.00, SIN INCLUIR EL IVA, EXIGIRÁN DE LOS CONTRIBUYENTES CON QUIEN SE VAYA A CELEBRAR EL CONTRATO, LES PRESENTEN DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT (SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA), EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LAS REGLAS 2.1.36.Y 2.1.37. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2026 Y SUS ANEXOS 1 Y 1-A. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
ASI MISMO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA REGLA 2.1.28 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2026 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CUALQUIER AUTORIDAD, ENTE PÚBLICO, ENTIDAD, ÓRGANO U ORGANISMO DE LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL, DE LA FEDERACIÓN, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLÍTICOS, FIDEICOMISOS Y FONDOS, ASÍ COMO CUALQUIER PERSONA FÍSICA, MORAL O SINDICATO QUE RECIBAN Y EJERZAN RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES VAYAN A REALIZAR CONTRATACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, CON CARGO TOTAL O PARCIAL A FONDOS FEDERALES, CUYO MONTO EXCEDA DE $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IVA, DEBERÁN EXIGIR DE LOS CONTRIBUYENTES CON QUIENES SE VAYA A CELEBRAR EL CONTRATO HAGAN PÚBLICA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN TÉRMINOS DE LA REGLA 2.1.24.
D)  DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.300925/288.P.DIR. Y SU ANEXO ÚNICO, DICTADO POR EL CONSEJO TÉCNICO, RELATIVO A LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA REGLA PRIMERA SE ESTABLECE QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE VAYAN A REALIZAR CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES U OBRA PÚBLICA CON CARGO TOTAL O PARCIAL A LOS FONDOS FEDERALES CUYO MONTO SEA SUPERIOR A LOS $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) ESTÁN OBLIGADOS A CERCIORARSE DE QUE LOS PARTICULARES CON QUIENES SE VAYA A CELEBRAR EL CONTRATO Y DE LOS QUE ESTOS ÚLTIMOS SUBCONTRATEN SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.
ASI MISMO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR DICTADO EN SESIÓN     ORDINARIA, POR EL QUE SE APROBARON LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS APLICABLES A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.
PRIMERA. LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SERÁ VÁLIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES REFERIDAS EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.
SEGUNDA. PARA EFECTOS DE LO PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, EL CONTRIBUYENTE DEBERÁ ACREDITAR ANTE EL ENTE PÚBLICO CONTRATANTE QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL FUE OBTENIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
E)  DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, PUBLICADO EN EL “DOF” EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025  POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS PUBLICADO EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN , EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA Y PARAESTATAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CUANDO LO HAGAN CON CARGO TOTAL O PARCIAL A FONDOS FEDERALES, EN NINGÚN CASO CONTRATARÁN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA CON LOS PARTICULARES QUE TENGAN A SU CARGO CRÉDITOS FISCALES FIRMES QUE NO SE ENCUENTREN PAGADOS O GARANTIZADOS EN ALGUNA DE LAS FORMAS PERMITIDAS POR EL CÓDIGO, O BIEN QUE TENIÉNDOLOS NO HAYAN CELEBRADO CONVENIO DE PAGO CON LAS AUTORIDADES FISCALES EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE. IGUAL DISPOSICIÓN SE ESTABLECE PARA LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS QUE TENGAN A SU CARGO LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS O ESTÍMULOS, RESPECTO DE LOS PARTICULARES QUE TENGAN DERECHO A SU OTORGAMIENTO. ADEMÁS, SEÑALA EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL CITADO, LOS PROVEEDORES A QUIENES SE ADJUDIQUE UN CONTRATO, PARA PODER SUBCONTRATAR, DEBERÁN SOLICITAR Y ENTREGAR A LA CONTRATANTE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DEL SUBCONTRATANTE.
F)  EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ESTA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL SAT, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD, CONTRATOS Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES, , CABE DESTACAR QUE SIN ESTE DOCUMENTO, NO PROCEDERÁ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, SIN QUE SE CONSIDERE CAUSA IMPUTABLE A LA CONVOCANTE.
G)  REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ QUE A LA LETRA INDICA “CERCIORARSE,  ANTES  DE  LA  CELEBRACIÓN  DE  CONTRATOS  DE  ADQUISICIONES,  ARRENDAMIENTOS  O  PARA  LA ENAJENACIÓN  DE  TODO  TIPO  DE  BIENES,  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  CUALQUIER  NATURALEZA  O  LA CONTRATACIÓN  DE  OBRA  PÚBLICA  O  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ÉSTA,  QUE  EL  PARTICULAR  MANIFIESTE  BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU  CASO,  QUE  A  PESAR  DE  DESEMPEÑARLO,  CON  LA  FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE  NO  SE ACTUALIZA  UN  CONFLICTO  DE  INTERÉS.  LAS  MANIFESTACIONES  RESPECTIVAS  DEBERÁN  CONSTAR  POR  ESCRITO  Y HACERSE  DEL  CONOCIMIENTO  DEL  ÓRGANO  INTERNO  DE  CONTROL,  PREVIO  A  LA  CELEBRACIÓN  DEL  ACTO  EN CUESTIÓN.  EN  CASO  DE  QUE  EL  CONTRATISTA  SEA  PERSONA  MORAL,  DICHAS  MANIFESTACIONES  DEBERÁN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD .

2. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PEDIDO 
Las empresas que resulten adjudicadas, deberán garantizar el cumplimiento del contrato y pedido, mediante fianza expedida por institución afianzadora debidamente autorizada para tal efecto, de acuerdo al Anexo 10 por un importe del 30% del valor total adjudicado del contrato o pedido incluyendo el impuesto al valor agregado, a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, misma que estará vigente desde la firma del contrato y hasta un año después de la última entrega total de los servicios que ampara el pedido y contrato. 
En caso de que los Servicios de Salud de San Luis Potosí soliciten al proveedor adjudicado servicios por un monto mayor al mínimo a contratar, este deberá presentar ampliación de la fianza correspondiente. 
Deberá presentarse fianza en los términos que se hace referencia en el párrafo que antecede, por los servicios enlistados en el Anexo 1. 
En la redacción de la fianza del 30% se deberá transcribir de acuerdo al Anexo 10. 
Esta garantía deberá presentarse en un término que no excederá de 10 días hábiles posteriores a la notificación del fallo económico y en el momento de llevar a cabo la firma del contrato o pedido, cabe mencionar, que al momento de recibir modificación al (los) pedido (s), el proveedor deberá presentar el endoso de su fianza respectiva, de acuerdo con las disposiciones legales inherentes y a satisfacción de los S.S.S.L.P. de tal manera que la misma siga garantizando plenamente el pedido y contrato. 
“La presente fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”. 
Así mismo de acuerdo a circular CGE/DT-0060/2016 emitida por Contraloría General del Estado se establece lo siguiente: 
1.- Se recibirán únicamente fianzas otorgadas por instituciones autorizadas por la comisión nacional de seguros y fianzas, mismas que no deberán tener impuestas sanciones firmes. 
2.- Que las instituciones afianzadoras cuenten con observación positiva por las calificadoras de valores autorizadas. 
PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL CONTRATO QUE SE GENERE SE ENTENDERÁ POR:
1.	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD; ES LA RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

2.	ÁREA CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD; ES LA FACULTADA PARA REALIZAR EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

3.	ÁREA REQUIRENTE: DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD; ES LA QUE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.
4.	ÁREA TÉCNICA: DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD; ES LA RESPONSABLE DE ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ADEMÁS DE RESPONDER EN LA JUNTA DE ACLARACIONES LAS PREGUNTAS QUE SOBRE ESTOS ASPECTOS TÉCNICOS REALICEN LOS LICITANTES; ASÍ COMO DE COADYUVAR EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

3. FACTURACIÓN 
El proveedor deberá entregar la siguiente documentación debidamente requisitada en original y cinco copias en oficinas subdirección operativa ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe no. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380 San Luis Potosí, S.L.P., respecto del Anexo 1. 
Factura a nombre de los Servicios de Salud de San Luis Potosí con RFC SSS960912 HW9 y domicilio fiscal Prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, C.P. 78380, la cual deberá de contener la descripción idéntica a la que se asienta en la propuesta de adjudicación del fallo y/o pedido. 
Derivado de las modificaciones implementadas por EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT a la facturación electrónica versión 4.0,  en relación a los comprobantes que se generen  a estos SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, deberá tener en consideración los siguientes puntos: forma de pago: 99 por definir; método de pago: ppd pago en parcialidades; uso de cfdi: g03. Gastos en general, régimen fiscal 603 persona moral con fines no lucrativos.
Copia del contrato 
Copia de fianza sellada y firmada por el área jurídica de la unidad contratante, según corresponda. 
Esta documentación se presentará firmada y sellada por los responsables de acuerdo al punto 7 de estas Bases y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.
4.- CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN.
Para el Anexo 1 los pagos se efectuarán en moneda nacional, dentro de los 20 días hábiles contados de la fecha de presentación de la factura y entrega del insumo, de acuerdo a los sitios marcados en cada anexo correspondientes a unidades médicas de los Servicios de Salud o en los lugares que se señalen, la factura deberá estar debidamente sellada y firmada por el responsable de las Unidades Operativas en donde se entrego el insumo, además de presentar copia del contrato. 
5.  IMPUESTOS Y DERECHOS.
La convocante se obliga a cubrir impuesto al valor agregado (IVA) si aplica, siempre y cuando corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por el proveedor, por lo que el importe de estos, deberán estar incluidos en el precio ofertado. 
6.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.
El proveedor será responsable de las consecuencias jurídicas en caso de infringir derechos sobre patentes, marcas, registros, derechos de autor y otros, derivado de la propiedad intelectual por la que se libera a la convocante de cualquier responsabilidad civil, penal, fiscal o mercantil.
7.  LUGARES DONDE SE REALIZARAN LOS SERVICIOS SOLICITADOS.  
Los servicios solicitados deberán entregarse de acuerdo al requerimiento señalado en el anexo 1.
8. FECHA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS
La entrega de los servicios solicitados, será el día siguiente a de la firma del contrato al 31 de diciembre de 2026

9.  DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS. 
La garantía relativa al sostenimiento de la oferta. 
El fallo se hará del conocimiento de cada uno de los participantes, devolviéndoles las garantías otorgadas del sostenimiento de la oferta y demás documentos, a quienes no fueron favorecidos con el mismo, después de los 15 días naturales una vez que aquel haya quedado firme. 
El proveedor que obtenga asignación, se le devolverá la garantía de sostenimiento de la oferta en el momento de la presentación de la fianza de cumplimiento de contrato debidamente sellada por la unidad jurídica, según corresponda, o en su caso presente la carta de cumplimiento del pedido. 

10. GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PEDIDO. 
En la garantía del cumplimiento del contrato y pedido, los S.S.S.L.P. darán por escrito su autorización para que el proveedor pueda cancelar la fianza correspondiente, una vez que haya cumplido la totalidad de los compromisos adquiridos en la presente licitación. 
En el caso de que el proveedor no solicite la devolución de dichos documentos en el tiempo indicado, éstos pasarán a formar parte del expediente correspondiente en calidad de cancelado.
11.- GARANTÍA
11.1.-GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Las empresas que resulten adjudicadas, deberán garantizar el cumplimiento del contrato y pedido, mediante fianza expedida por institución afianzadora debidamente autorizada para tal efecto, de acuerdo al Anexo 10 por un importe del 30% del valor total adjudicado del contrato o pedido incluyendo el impuesto al valor agregado, a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, misma que estará vigente desde la firma del contrato y hasta un año después de la última entrega total de los servicios que ampara el pedido y contrato. 
Deberá presentarse fianza en los términos que se hace referencia en el párrafo que antecede, por los servicios en listados en el Anexo 1. 
Las fianzas que sean presentadas por parte de los proveedores, deberán estar acompañadas por el comprobante de pago de la respectiva fianza.
En la redacción de la fianza del 30% se deberá transcribir de acuerdo al Anexo 10. 
Esta garantía deberá presentarse en un término que no excederá de 10 días hábiles posteriores a la notificación del fallo económico y en el momento de llevar a cabo la firma del contrato o pedido, cabe mencionar, que al momento de recibir modificación al (los) pedido (s), el proveedor deberá presentar el endoso de su fianza respectiva, de acuerdo con las disposiciones legales inherentes y a satisfacción de los S.S.S.L.P. de tal manera que la misma siga garantizando plenamente el pedido y contrato. 
 “La presente fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”. 
Así mismo de acuerdo a circular CGE/DT-0060/2016 emitida por Contraloría General del Estado se establece lo siguiente: 
1.- Se recibirán únicamente fianzas otorgadas por instituciones autorizadas por la comisión nacional de seguros y fianzas, mismas que no deberán tener impuestas sanciones firmes. 
2.- Que las instituciones afianzadoras cuenten con observación positiva por las calificadoras de valores autorizadas. 
12.-TÉRMINOS Y CONDICIONES
Procedimiento de Licitación Pública Estatal para el “MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO” para uso de los hospitales de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, de conformidad con lo señalado en el Anexo 1 de las presentes bases.
12.1.-SANCIONES
PENAS CONVENCIONALES
En el caso de que los licitantes adjudicados no cumplan con las obligaciones que se deriven del contrato derivado de esta licitación, por causas imputables a ellos, en cuanto a la fecha de entrega, por cada día natural de atraso, incluyendo sábados, domingos y días festivos, se aplicará una pena convencional, equivalente al 1% respecto al adeudo vencido de conformidad con la fecha de entrega establecida, hasta un monto máximo del 30% del monto total del contrato (IVA incluido), por lo que los proveedores deberán tomar las medidas pertinentes para realizar la entrega de los bienes o prestación del servicio en tiempo y forma, pudiendo aplicar los Servicios de Salud de San Luis Potosí lo establecido en el punto 7 inciso A  sección I de estas bases. 
Si la entrega de los servicios no es efectuada dentro del plazo, se aplicará la pena convencional arriba señalada que se haya hecho acreedor el proveedor incumplido, siendo facultad potestativa de la convocante cancelar totalmente la partida, procediendo los S.S.S.L.P. a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato por el 30% sobre los importes pendientes, comunicando estas incidencias al expediente del Padrón de Proveedores; así como reservándose su derecho de participación de este licitante en eventos posteriores convocados por el Organismo. 
Las penas convencionales detalladas en los puntos que anteceden serán independientes a las establecidas en la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, publicada en el D.O.F, el 4 de abril de 2013. 
 “EL PROVEEDOR” deberá pagar una pena convencional, por atraso en el cumplimiento de la entrega del iservicio  será del 1.0% (uno por ciento) diario, sobre el valor de lo incumplido o cuando el insumo no cumpla con lo solicitado en el anexo técnico.
12.2.-CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO
PRECIO
Se deberá cotizar en moneda nacional, los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del contrato.
ANTICIPOS 
No se otorgarán anticipos.
PAGO 
El pago se realizará 20 días hábiles posteriores a la presentación de la factura y entrega total de los insumos solicitados.
El pago se realizará en caja general, en prolongación calzada de Guadalupe no. 5850 col. lomas de la virgen, en esta ciudad.
En caso de que los proveedores infrinjan las disposiciones contenidas en la ley de adquisiciones del estado de San Luis potosí, en su artículo 53, serán sancionados conforme a las disposiciones legales aplicables de la ley en comento.
Se aclara por la convocante que, al momento de facturar, el proveedor adjudicado, deberá adjuntar obligatoriamente por cada factura la impresión del formato denominado “verificación de comprobantes fiscales” para lo cual deberán ingresar a la siguiente dirección electrónica  verificacioncfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx 
12.3.- IMPUESTOS Y DERECHOS.
La convocante se obliga a cubrir impuesto al valor agregado (IVA) si aplica, siempre y cuando corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por el proveedor, por lo que el importe de estos, deberán estar incluidos en el precio ofertado. 
 12.4.-EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
“EL LICITANTE” que no se ajuste a las especificaciones requeridas conforme a lo señalado en el Anexo 1, y omita la entrega de los documentos solicitados, no será evaluado, siempre y cuando la falta de documentos afecte la solvencia de la propuesta.
ATENTAMENTE:
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 17 DE JUNIO DEL 2026

ING. GERARDO RODRÍGUEZ LARRAGA
 PRESIDENTE EJECUTIVO DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

LGFO/CFCB






SECCIÓN IV

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LPE-06-2026 


MODELOS DE ANEXOS



ESTOS FORMATOS DEBERÁ PRESENTARLOS EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE




DEBERÁ ANOTAR EL NOMBRE, CARGO Y ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL





















SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LPE-06-2026 


ANEXO 1
TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICAS.

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARAS FRIAS, ESTERILIZADORES, SISTEMA HIDRAULICO, AIRES ACONDICIONADOS, RED DE FRIO Y PLANTAS DE EMERGENCIA” INSTALADOS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS DEL SISTEMA DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ.

1.- REQUERIMIENTOS
Se requiere contratar el Servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARAS FRIAS, ESTERILIZADORES, SISTEMA HIDRAULICO, AIRES ACONDICIONADOS, RED DE FRIO Y PLANTAS DE EMERGENCIA” INSTALADOS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS DEL SISTEMA DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ. Para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y en operación dichos equipos electromecánicos, que nos permita llevar a cabo las diferentes actividades laborales que se realizan en las distintas unidades de manera ininterrumpida. Asimismo, hacer posible la seguridad e integridad del personal y equipamiento de las unidades administrativas y médicas, que pertenecen al sistema de salud del estado de San Luis Potosí.
2.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Para la realización de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a elevadores, aires acondicionados y sistemas contra incendios, se deberá acatar la NORMAS OFICIALES MEXICANAS que aplican en las especialidades, llevando a cabo el procedimiento descrito en el Anexo de Referencia Documental sobre la rutina de mantenimiento preventivo y correctivo, así como los pasos incluidos en el manual de servicio del equipo.
3.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para lo anterior se cuenta con la autorización con fuente de financiamiento FASSA y Aportación Solidaria Liquida 
4.- LUGAR, VIGENCIA Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
4.1.-  LUGAR 
Para el servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARAS FRIAS, ESTERILIZADORES, SISTEMA HIDRAULICO, AIRES ACONDICIONADOS, RED DE FRIO Y PLANTAS DE EMERGENCIA” INSTALADOS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS DEL SISTEMA DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ. El proveedor se obliga expresamente a prestar el servicio en los inmuebles señalados, y el servicio estará a cargo de LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI; las actividades de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo referente a plantas de emergencia, esterilizadores, y sistema hidroneumático, el cual consistirá en la realización de un servicio por equipo, instalados en las distintas unidades que pertenecen al sistema de Salud de San Luis Potosí, mismo que deberá efectuarse de acuerdo con la programación de los mantenimientos, el plazo para la prestación iniciará a partir del siguiente día hábil del fallo, considerando lo estipulado en el programa calendarizado. Para efecto de verificar la correcta administración del servicio, el proveedor elaborará un reporte de servicio, cuyo formato será libre, debiendo cumplir al menos con los puntos establecidos en la propuesta que se integra en el Anexo de Referencia Documental.


4.2.- VIGENCIA 
La vigencia del servicio será al 31 de diciembre de 2026, y se comenzaran los servicios a partir del siguiente de la firma del contrato.

4.3 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para efecto de verificar la correcta administración del servicio en la unidad se implementará una orden de servicio en la que se asentará fecha, lugar, contrato, administración, tipo de servicio, reportes de observaciones y firma de los responsables, tanto por parte de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, como de “EL PROVEEDOR”, cuyo formato e instructivo se glosa en el Anexo de Referencia Documental.

Con la finalidad de garantizar que los servicios que se realicen por personal calificado y en apego a lo solicitado por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, se solicita a “EL PROVEEDOR”, cumpla con los siguientes puntos:

a) La empresa designará por escrito por lo menos a un Ingeniero eléctrico o ingeniero mecánico electricista, que cuente con título profesional o certificado de especialización legalmente expedido y registrados por las autoridades educativas competentes. Debiendo indicar que tendrá capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para la atención del servicio de mantenimiento a elevador y tableros de transferencia.

b) Cuando, con el cumplimiento del inciso a), no se cumpliera con la plantilla de personal solicitada por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, la empresa deberá designar por escrito como mínimo 1 técnico especializado, lo cual deberá acreditarse mediante las constancias o certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, indicando que éste tendrá la capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para el servicio de mantenimiento a elevadores y aires acondicionados. 

c) Invariablemente, al inicio y conclusión del servicio mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras frías, esterilizadores, sistema hidráulico, aires acondicionados, red de frio y plantas de emergencia, deberá estar presente personal del área de mantenimiento de las distintas unidades administrativas y medicas del sistema de Salud de San Luis Potosí, “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, el cual mediante orden de servicio, verificará y asentará que el personal es el designado por parte de “EL PROVEEDOR”, indicando que los datos que contenga su identificación concuerde con los requeridos conforme a la designación efectuada, el ingeniero o técnico deberá establecer en ese momento el tiempo de atención del reporte.

d) Se deberá emplear mano de obra especializada para efectuar el servicio mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras frías, esterilizadores, sistema hidráulico, aires acondicionados, red de frio y plantas de emergencia, durante la vigencia del contrato, bajo los términos y condiciones establecidos en este apartado, debiendo dejar constancia en las órdenes de servicio, contando con la aprobación del personal de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” caso contrario se aplicará la deductiva sobre el monto total de lo incumplido, entendiéndose éste como el monto estipulado por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a servicio a cámaras frías, esterilizadores, sistema hidráulico, aires acondicionados, red de frio y plantas de emergencia.

e) Los Ingenieros eléctricos/mecánicos electricistas o técnicos especializados deberán ser designados acreditando los siguientes requisitos:

· Nombre completo.
· Especialidad o profesión.
· Documentos con los que se acredite su especialidad o profesión, legalmente expedidos y registrados ante las autoridades educativas competentes.
· Señalar y comprobar que cuenta con experiencia mínima de 2 años.
· Deberá acompañar para cotejo la siguiente documentación: identificación oficial, constancia o diploma que acredite que es un técnico calificado, título en caso de ser profesionista y gafete, identificación o credencial de la empresa con la que ingresará a las instalaciones donde se realizaran los distintos servicios.

f) El horario para la prestación de los servicios contratados será de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. Este horario podrá ser modificado a petición de “EL LICITANTE” únicamente bajo consentimiento del(la) jefe(a) de mantenimiento y el(la) coordinador(a) administrativo(a) de las unidades donde se prestará el servicio.

g) El personal designado por el “EL LICITANTE” a su llegada y salida para la realización del servicio mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras frías, esterilizadores, sistema hidráulico, aires acondicionados, red de frio y plantas de emergencia, deberá presentarse ante el personal de mantenimiento de las unidades que pertenecen al sistema de Salud de San Luis Potosí, a fin de que el mismo le brinde la entrada y/o salida del área donde se prestará el servicio, bajo ninguna circunstancia deberá ingresar directamente a las áreas sin que el personal de mantenimiento esté enterado de su presencia. En caso de que no existiera personal de mantenimiento en las unidades, este se suplirá con el(la) coordinador(a) administrativo(a) de las mismas.

4.4.- SUPERVISIÓN

Las partes convienen que “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” por conducto del área usuaria o administradora del servicio, en cualquier momento y sin aviso alguno, supervisará que los servicios que otorgue “EL PROVEEDOR”, se realicen de acuerdo con lo solicitado, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del servicio bajo las condiciones técnicas requeridas.

4.5 COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES
Todas las notificaciones o avisos de carácter técnico que deseen hacer las partes en virtud del contrato que se formalice para tal fin, serán por escrito, un aviso se considera efectivo contra la recepción confirmada por la parte receptora, estas comunicaciones serán de carácter técnico, los avisos podrán remitirse por correo normal, servicio de mensajería o medios electrónicos de comunicación a los domicilios que ambas partes determinen.

5.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR “EL LICITANTE” EN SU PROPUESTA TÉCNICA

a) CURRÍCULUM DE LA EMPRESA:

Currículum Vitae de “EL LICITANTE”, en el que demuestre que tiene la experiencia mínima de un año, en este tipo de servicio y en el que se señale la organización administrativa con que cuenta para prestar el servicio, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como: gerentes, supervisores, Ingenieros, técnicos profesionales y demás personal.

b) RELACIÓN DE TRABAJOS SIMILARES

“EL LICITANTE” deberá entregar una relación de los trabajos similares indicando; nombre y/o razón social del contratante, dirección, teléfonos, descripción de los trabajos, importes totales y fecha de terminación, del año inmediato anterior.

c) DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN

“EL LICITANTE” para acreditar su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, deberá anexar copia de los contratos de características y magnitudes similares y nombre de la persona que recibió los trabajos, dirección y teléfonos, correspondiente al año inmediato anterior, las cuales podrán ser verificadas por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

Deberá anexar, además, cartas en formato libre, en hoja membretada y firmadas, que acompañen cada uno de los contratos en donde el contratante estipule que la recepción de los trabajos se realizó de acuerdo con lo convenido en el contrato y no existieron adeudos o penas aplicadas a “EL PROVEEDOR”.


d) PERSONAL CAPACITADO 

“EL LICITANTE” deberá presentar el Currículum Vitae del profesional técnico especialistas en servicio a los equipos en la materia, que comprueben una experiencia mínima de 2 años en trabajos similares debidamente acreditado por una Institución, anexando en su caso copia de la cédula profesional y una carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad firmada por el Representante y/o Apoderado Legal, que se cumple con el requisito, así como listado de los técnicos especializados que se encargarán de prestar el servicio. Deberá presentar, además, los títulos profesionales, certificados de especialización, diplomas legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 

e) PROGRAMA CALENDARIZADO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

“EL LICITANTE” deberá presentar el programa calendarizado para la prestación del servicio, en formato de gráfica de Gantt por concepto, de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a esterilizadores, plantas de emergencia y sistema hidroneumático, el plazo para la prestación iniciará a partir del siguiente día hábil del fallo.

f) RELACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO

“EL LICITANTE” deberá integrar en su propuesta la relación de herramientas y equipos de su propiedad o arrendados que utilizará para la correcta prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a elevadores y aires acondicionados.


6.- ACOMODO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS.

La comprobación y facturación de los servicios se efectuará toda vez que se hayan concluido los servicios programados del servicio del mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras frías, esterilizadores, sistema hidráulico, aires acondicionados, red de frio y plantas de emergencia, de las UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS DEL SISTEMA DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ., la factura, misma que deberá elaborarse de acuerdo con lo estipulado por el Departamento de Adquisiciones, deberá venir acompañada de la siguiente documentación en orden y en dos juegos separados (original y copia legible):
· Factura (con espacios para firma, de acuerdo con lo que se indique por el Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento, dos juegos firmados en original).
· XML de factura.
· Verificación de comprobante fiscal (CFDI).
· Orden(es) de servicio firmadas en su totalidad, con sello oficial de la unidad médica y con las especificaciones previstas en este documento, que abarquen la totalidad de los trabajos solicitados. No se aceptarán órdenes sin firmas.
· Reporte fotográfico del mantenimiento (uno por equipo) con al menos seis fotos (dos antes, dos durante y dos después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado por el personal designado por “EL PROVEEDOR”.
· Acta de entrega – recepción de los servicios (para el caso de los contratos que abarquen dos o más servicios, se deberá entregar únicamente al finalizar el servicio).

Para mejor referencia, en el Anexo de Referencia Documental encontrará la referencia visual para el acomodo y presentación de los expedientes, donde, además, se realizan precisiones técnicas del formato.

7.- CASOS ESPECIALES Y NO PREVISTOS.

· UNIDAD SIN JEFE DE MANTENIMIENTO: Cuando en la unidad o centro de trabajo en el que se presta el servicio contratado no exista un jefe de mantenimiento, podrá firmar en su lugar el(la) coordinador(a) administrativo(a) de la misma, a reserva que el jefe de mantenimiento de la Jurisdicción Sanitaria a la que pertenezca la unidad se encuentre disponible para firmar por la recepción de los trabajos.

· CASOS NO PREVISTOS: Cualquier caso no previsto deberá comunicarse al Tel: 444-834-11-00, ext. 21385 en horario de oficina a fin de resolver las inquietudes y problemáticas que pudieran surgir durante el ejercicio del contrato.

	

	Equipo:
	Sistema hidráulico (ovalin) 

	Vigencia:
	A partir del de siguiente de la firma del contrato  al 31 de diciembre de 2026

	Periodicidad:
	Anual

	Condiciones:
	Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación.

	
	Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración.

	
	Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato.

	
	Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. 



Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:
· Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.
· Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).
· Pruebas de funcionamiento (Reporte del equipo de ciclo completo sin incidencias).
	         Preparación y Seguridad

	1.-
	Cierre el paso de agua, llave de retención.

	2.-
	Verificar estado de tuberías y conexiones.

	3.-
	Comprobar que no existan fugas visibles en válvulas o uniones.

	4.-
	Registrar presión actual del sistema de alimentación. 

	5.-
	Escuchar ruidos anormales en operación, detectar vibraciones excesivas.

	6.-
	Revisión Eléctrica Preliminar. ( si aplica)

	          Mantenimiento Preventivo

	7.-
	Limpieza del Cespol (Trampa de olor), desmontar el cespol (generalmente de bote o acordeón) para limpiar la acumulación de cabellos, grasa y jabón, evitando obstrucciones y malos olores y si están en mal estado realizar el cambio. 

	8.-
	Revisión de Fugas: Inspeccionar las mangueras flexibles (coflex) y las conexiones de la llave mezcladora. Si hay goteo en los volantes, es necesario cambiar los empaques

	10.-
	Sellado, verificar que el cemento blanco o silicón entre el lavabo y la pared esté en buen estado para evitar filtraciones de agua

	          Mantenimiento Correctivo

	11.-
	Reemplazo de llave según modelo existente. 

	         Verificación final

	12.-
	· Prueba de operación en condiciones de máxima demanda.



	Pruebas de funcionamiento:
	Verificación de presión del agua.

	
	Prueba de Caudal y Ruido.

	
	Pruebas generales.

	Demostración y Entrega
	Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.

	
	Recomendaciones para buen uso y cuidado.

	Tiempo de respuesta
	Mtto. Preventivo: De acuerdo con la programación.

	
	Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención.



	

	Equipo:
	Sistema hidráulico (fluxómetro) 

	Vigencia:
	A partir del de siguiente de la firma del contrato  al 31 de diciembre de 2026

	Periodicidad:
	Anual

	Condiciones:
	Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación.

	
	Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración.

	
	Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato.

	
	Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. 



Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:
· Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.
· Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).
· Pruebas de funcionamiento (Reporte del equipo de ciclo completo sin incidencias).
	         Preparación y Seguridad

	1.-
	Cierre el paso de agua, llave de retención integrada en el fluxómetro.

	2.-
	Libere la presión: Accione la manija o el sensor hasta que deje de salir agua por el mueble

	3.-
	Verificar estado de tuberías y conexiones.

	4.-
	Comprobar que no existan fugas visibles en válvulas o uniones.

	5.-
	Registrar presión actual del fluxómetro.

	6.-
	Escuchar ruidos anormales en operación, detectar vibraciones excesivas.

	7.-
	Revisión Eléctrica Preliminar.

	          Mantenimiento Preventivo

	8.-
	Inspección y Limpieza del Émbolo

	9.-
	Limpieza de muescas, asegúrese de que las ranuras o muescas del émbolo estén libres de sarro o sedimentos.

	10.-
	Verificación de desgaste, revisar el estado de los empaques de hule, si están rígidos o rotos, cambiarlos.

	11.-
	Al reemplazar el émbolo, debe ser del mismo color que el original (verde, rojo, etc.). El color indica los litros de descarga; cambiarlo por otro color afectará la eficiencia del equipo. 

	12.-
	Manija o sensor, verifique que el resorte de la manija regrese a su posición original. Si el fluxómetro es electrónico, revise el voltaje de la pila (debe estar entre 6 y 9 voltios).

	          Mantenimiento Correctivo

	13.-
	Reemplazo de fluxómetro y accesorios 

	         Verificación final

	14.-
	· Prueba de operación en condiciones de máxima demanda.

	15.-
	· Si después del mantenimiento el agua sale sucia o hay ruidos extraños, Retire el émbolo y abra ligeramente la llave de retención para que el flujo de agua arrastre cualquier basura acumulada en la tubería.



	Pruebas de funcionamiento:
	Verificación de presión del agua.

	
	Prueba de Caudal y Ruido.

	
	Pruebas generales.

	Demostración y Entrega
	Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.

	
	Recomendaciones para buen uso y cuidado.

	Tiempo de respuesta
	Mtto. Preventivo: De acuerdo con la programación.

	
	Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención.



	  

	Equipo:
	Red de Frio (refrigeradores y congeladores)

	Vigencia:
	A partir del de siguiente de la firma del contrato  al 31 de diciembre de 2026

	Periodicidad:
	Anual

	Condiciones:
	Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación.

	
	Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración.

	
	Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato.

	
	Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. 



Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:
· Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.
· Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).
· Pruebas de funcionamiento (Reporte del equipo de ciclo completo sin incidencias).
· Reporte con medida de resistencias (en buen estado), temperatura (con termómetro de prueba) y mediciones de la calidad de agua (pH, dureza, etc.).
	         Revisión General.

	1.-
	Realizar revisión estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.

	2.-
	Estado de Pantalla (si cuenta con ella). Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de ésta (si el equipo cuenta con ella)

	3.-
	Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, en caso contrario, corregir el error.

	4.-
	Estado y Vida Útil de Baterías (si cuenta con ellas). Verificar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante (de reloj y de respaldo). También deberá especificar en la orden de servicio el tipo de batería utilizado, así como su próxima fecha de cambio. En caso de que la batería se encuentre degradada o haya fenecido su vida útil, deberá reemplazarla por una nueva y original.

	5.-
	En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.

	6.-
	En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.

	          Mantenimiento Preventivo

	7.-
	Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, sensores de temperatura y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc.  En caso de existir desperfectos, corregirlos.

	8.-
	Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.

	9.-
	Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.

	10.-
	Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.

	11.-
	Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.

	12.-
	Verificar la tubería de compresor a evaporador en busca de fugas (revisión de estabilidad en presión), en caso de encontrar alguna fuga, deberá repararse, realizar la limpieza de la ductería y rellenar con gas adecuado de acuerdo al manual de servicio del equipo.

	
	Realizar cambio de filtros de aire de radiador, limpieza y desinfección de rejillas.

	13.-
	Verificar que las luces de trabajo enciendan adecuadamente. Realizar cambio de luminarias en caso necesario.

	14.-
	Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software (si aplica), en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).

	15.-
	Retirar la batería (si aplica), en caso de ser necesario, según lo indicado en el manual de servicio del equipo y reemplazar con una batería adecuada.

	16.-
	Revisar que el sensor de temperatura opere correctamente y se encuentre en buen estado y dentro del contenedor con glicerina suficiente. Realizar cambio de glicerina y cambiar sensor en caso de algún desperfecto.

	17.-
	Realizar cambio de papel graficador y plumillas (si aplica) en caso de ser necesario.

	18.-
	Realizar depuración de datos de memoria (si aplica), en caso de ser necesario.

	19.-
	Verificar el estado del empaque de la puerta, en caso de desperfecto o falta de sello, deberá realizar el cambio.

	20.-
	Realizar revisión de estabilidad de temperatura con termohigrómetro calibrado durante al menos 12 horas. (si aplica)

	21.-
	Realizar revisión del compresor, en conjunto con su timer y capacitor de arranque.

	22.-
	Realizar revisión exhaustiva del estado y funcionamiento del serpentin del condensador.

	

	Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.

	
	Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.

	
	Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, puerta, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante

	         Verificación final

	1.-
	Revisión general del equipo frente al personal que recibe.

	2.-
	Suministro de consumibles (lista de chequeo).




	Pruebas de funcionamiento:
	Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.

	
	Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.

	
	Pruebas generales

	Demostración y Entrega
	Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.

	
	Recomendaciones para buen uso y cuidado.

	Tiempo de respuesta
	Mtto. Preventivo: De acuerdo con la programación.

	
	Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención.









	

PLANTAS DE EMERGENCIA

	Vigencia:
	A partir del de siguiente de la firma del contrato  al 31 de diciembre de 2026

	Periodicidad:
	1 servicio durante la vigencia del contrato.

	Condiciones:
	Mano de obra (ingeniero/técnico): certificado de capacitación.

	
	Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración.

	
	Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato.

	
	Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. 



Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:
· Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.
· Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado.
	          Sistema de Inyección de Combustibles

	1.-
	Suministro y cambio de filtros de combustible.

	2.-
	Mantenimiento bomba de inyección e inyectores: 
· Verificación del tiempo de la bomba con respecto al encendido, checar la inyección y pulverización de cada inyector cambiando los repuestos dañados.
· Si hubiera emisión de humos se programará la calibración de la bomba de inyección en laboratorio autorizado previa cotización para su autorización del j. c. u. (no contemplado en el precio).

	3.-
	Eliminar fugas de diésel en conectores, incluye sustitución de mangueras, tuberías y conectores en el caso necesario.


	         Sistema de Admisión de Aire

	1.-
	Suministro y cambio del filtro de admisión de aire.

	2.-
	Verificar operación del turbo cargador, verificar cantidad y color de los gases de combustión.

	          Sistema de escape

	1.-
	Verificar estado del silenciador.

	2.-
	Revisión y eliminación de fugas de los gases de combustión por el escape, en el local donde se ubica la planta.

	3.-
	Limpieza y pintura del múltiple.

	          Sistema de Lubricación

	1.-
	Cambio de aceite a la máquina.                               

	2.-
	Cambio de filtros de aceite.

	3.-
	Revisión y en su caso eliminación de fugas de aceite en mangueras y conectores.

	4.-
	Calibración de la protección por baja presión de aceite.

	5.-
	Lubricación de los rodamientos del generador, incluye grasa.

	          Sistema de Enfriamiento

	1.-
	Se deberá desmontar la malla de protección del radiador, y lavar el panel con desengrasante, aire y cepillo de alambre.

	2.-
	Eliminar fugas de agua.

	3.-
	Drenar y reponer el agua del radiador con anticongelante al 50% y anticorrosivo.

	4.-
	Cambio de mangueras.

	5.-
	Verificar nivel de agua del radiador.

	6.-
	Calibrar tensión de bandas del ventilador y verificar su alineación.

	7.-
	Verificar la operación de las válvulas termostáticas.

	8.-
	Revisión del pre-calentador y calibración del termostato.

	9.-
	Realizar prueba de protección de paro por alta temperatura.

	          Otros

	1.-
	Reapriete general de tornillería exterior; se usar torquímetro en caso necesario.

	2.-
	Verificar estado de apriete de anclas y amortiguadores de vibración de la base.

	3.-
	Verificar soportes del escape y silenciador.

	         Motor de Arranque

	1.-
	Probar protección de la marcha por largo arranque.

	2.-
	Verificar y/o calibrar ajuste del automático, incluye cambios necesarios.

	3.-
	Revisión de escobillas, bujes y baleros del motor de arranque (marcha), incluye el suministro de refacciones.

	4.-
	Apriete de conexiones y tornillos.

	5.-
	Probar protección por largo arranque.

	         Acumulador

	1.-
	Suministro y colocación de acumuladores de las mismas características de la existente.




	Pruebas de funcionamiento:
	Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.

	
	Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.

	
	Pruebas con diferentes puntos focales.

	Demostración y Entrega
	Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.

	
	Recomendaciones para buen uso y cuidado.

	Tiempo de respuesta
	Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.

	
	Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención.





	

SISTEMA DE TRANSFERENCIA

	Vigencia:
	A partir del de siguiente de la firma del contrato  al 31 de diciembre de 2026

	Periodicidad:
	Mensual

	Condiciones:
	Mano de obra (ingeniero/técnico): certificado de capacitación.

	
	Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración.

	
	Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato.

	
	Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. 



Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:
· Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.
· Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado.
	          Sistema de Inyección de Combustibles

	1.-
	Revisión de circuito de control de transferencia.

	2.-
	Apretar conexiones a interruptores termo magnéticos o contactores, no incluye su cambio.

	3.-
	Revisar ajustes de micro-switches.

	4.-
	Revisión del motor de transferencia, incluye bujes y carbones dañados.

	5.-
	Prueba con y sin carga para calibrar los tiempos de arranque, transferencia, re-transferencia y paro de la planta.

	6.-
	Verificar y calibrar instrumentos de medición y lámparas del tablero.



	Pruebas de funcionamiento:
	Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.

	
	Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.

	
	Pruebas con diferentes puntos focales.

	Demostración y Entrega
	Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.

	
	Recomendaciones para buen uso y cuidado.

	Tiempo de respuesta
	Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.

	
	Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención.



	

	Equipo:
	Esterilizador de Vapor Autogenerado

	Vigencia:
	A partir del de siguiente de la firma del contrato  al 31 de diciembre de 2026

	Periodicidad:
	Semestral

	Condiciones:
	Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación.

	
	Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración.

	
	Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato.

	
	Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. 



Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:
· Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.
· Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).
· Pruebas de funcionamiento (Reporte del equipo de ciclo completo sin incidencias).
· Reporte con medida de resistencias (en buen estado), temperatura (con termómetro de prueba) y mediciones de la calidad de agua (pH, dureza, etc.).
	         Revisión General.

	1.-
	Inspeccionar las condiciones ambientales, instalaciones y estado general del equipo. 

	2.-
	Efectuar limpieza integral externa (chasis, estructura de soporte, panel de control, etc.)

	3.-
	Cambiar empaques de la puerta.

	4.-
	Efectuar inspección general de la línea de vapor (fugas, estado de aislamiento) en el tramo de bajada y purga de manual de vapor.  En caso de detectar presencia de fugas deberá corregirlas.

	5.-
	Revisar y limpiar trampas de vapor y filtro.

	6.-
	Cambiar el filtro de aireación antibacteriano de la cámara.

	7.-
	Evacuar el tanque del sistema de vacío y del depósito de agua del caldero incorporado al esterilizador, para proceder a su limpieza y mantenimiento.

	8.-
	Comprobar la calibración de los presostatos y ajustarlos si es necesario.

	9.-
	Comprobar el funcionamiento del termostato de control de temperatura del tanque de agua del sistema de vacío y ajustarlo entre 35° - 40° para cierre y apertura de la electroválvula de alimentación del agua.

	10.-
	Comprobar el funcionamiento de los indicadores de temperaturas, contrastando la lectura con un termómetro patrón y realizar el ajuste.

	11.-
	Comprobar el funcionamiento de los indicadores de presión, contrastando la lectura con un manómetro patrón y realizar el ajuste.

	12.-
	Efectuar inspección general y verificar el estado del sistema eléctrico/electrónico (cable de alimentación, conexiones, componentes eléctricos o electrónicos sobrecalentados, entre otros) y medir la resistencia de línea a tierra.

	13.-
	Inspección del estado de termómetros o instrumentos del control de temperatura.

	14.-
	Inspeccionar el estado de los manómetros y manovacuómetros.

	15.-
	Verificar el estado de las válvulas de seguridad.

	16.-
	Verificar la presión de entrada de vapor, agua blanca y aire comprimido.

	17.-
	Verificar el estado y funcionamiento de los componentes interno y externo del caldero incorporado.

	18.-
	Inspeccionar y limpiar el filtro, check, válvula flotador y solenoide en el sistema de llenado de la cámara de caldero y del tanque de abastecimiento de agua blanda.

	19.-
	Inspeccionar el sistema de vacío alternativo por venturi.

	20.-
	Revisar empaques de la bomba de vacío y engrasar los rodajes de la bomba; revisar acoplamiento flexible y contrastar la corriente nominal respectiva.

	21.-
	Verificar funcionamiento de alarmas mediante simulaciones de fallo.

	22.-
	Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación, en conjunto con el operador.

	23.-
	Si el esterilizador está provisto de registrador gráfico, comprobar las lecturas de temperatura y presión contrastándolas con los indicadores y realizar ajuste.

	          Mantenimiento Preventivo

	24.-
	Revisión de instalaciones eléctricas, en caso de encontrar algún desperfecto realizar la adecuación o reparación correspondiente, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 referente a Instalaciones Eléctricas y al manual del equipo.

	25.-
	Comprobar el estado de la válvula solenoide, válvula neumática, electroválvula y de la lámpara o focos de señalización, en caso de existir algún desperfecto, corregirlo.

	26.-
	Comprobar el estado y funcionamiento de la resistencia calefactora, presostato, válvula de esfera y del caldero, en caso de existir algún desperfecto, deberá corregirse y/o sustituirse la pieza dañada.

	27.-
	Desmontar y limpiar la electrobomba de agua para el eyector y limpiar los rodetes de posibles incrustaciones.

	28.-
	Limpieza del asiento y obturador de las válvulas de retención en:
· Válvula de desvaporización
· Válvula de la entrada de presión de las juntas de las puertas
· Válvula de igualación de presión y ventilación
· Válvula de vacío
· Válvula de purga de recámara
· Válvula de entrada de agua al caldero electrónico
· Válvula de aireación.

	29.-
	Limpieza del asiento de las válvulas neumáticas en:
· Válvula de vapor recámara a cámara
· Válvula de igualación y/o ventilación
· Válvula de vacío
· Válvula de vapor recámara
· Válvula de purga continua
· Válvula de desvaporización

	30.-
	Mantenimiento integral de las electrobombas de vacío, caldero y del hidroneumático.

	31.-
	Comprobar estado del termómetro y termostato de control de temperatura y sensor de nivel del tanque de agua del sistema de vacío. En caso de fallo, corregirlo.

	32.-
	Realizar desincrustación de sarro y/o sales en el generador de vapor.

	         Verificación final

	1.-
	Revisión general del equipo frente al personal que recibe.

	2.-
	Suministro de consumibles (lista de chequeo).





	Pruebas de funcionamiento:
	Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.

	
	Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.

	
	Pruebas generales

	Demostración y Entrega
	Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.

	
	Recomendaciones para buen uso y cuidado.

	Tiempo de respuesta
	Mtto. Preventivo: De acuerdo con la programación.

	
	Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención.





	

	Equipo:
	Cámara fría

	Vigencia:
	A partir del de siguiente de la firma del contrato  al 31 de diciembre de 2026

	Periodicidad:
	Semestral

	Condiciones:
	Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación.

	
	Herramienta: Suficiente de acuerdo con cantidad ofertada, con certificados de calibración.

	
	Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato.

	
	Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. 



Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:
· Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/ Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.
· Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).
· Pruebas de funcionamiento (Reporte del equipo en funcionamiento sin incidencias).
· Reporte con medida de resistencias (en buen estado), temperatura (con termómetro de prueba) y humedad.
	         Revisión General.

	1.-
	Inspeccionar las condiciones ambientales, instalaciones y estado general del equipo. 

	2.-
	Efectuar limpieza integral externa (chasis, estructura de soporte, panel de control, etc.)

	3.-
	Cambiar empaques de la puerta en caso necesario.

	4.-
	Efectuar inspección general de funcionamiento y temperatura de red de cámara fría.

	10.-
	Comprobar el funcionamiento de los indicadores de temperaturas, contrastando la lectura con un termómetro patrón y realizar el ajuste.

	11.-
	Comprobar el funcionamiento de los indicadores de humedad, contrastando la lectura con un instrumento patrón y realizar el ajuste.

	12.-
	Efectuar inspección general y verificar el estado del sistema eléctrico/electrónico (cable de alimentación, conexiones, componentes eléctricos o electrónicos sobrecalentados, entre otros) y medir la resistencia de línea a tierra.

	13.-
	Inspección del estado de termómetros o instrumentos del control de temperatura.

	21.-
	Verificar funcionamiento de alarmas mediante simulaciones de fallo.

	22.-
	Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación, en conjunto con el operador.

	23.-
	Si la cámara fría está provista de registrador gráfico, comprobar las lecturas de temperatura y humedad contrastándolas con los indicadores y realizar ajuste.

	          Mantenimiento Preventivo

	
	Inspección de los componentes:

	
	Niveles de aceite y refrigerante.

	
	Verificar que la temperatura de operación de las cámaras de refrigeración se encuentre dentro de los intervalos de +2° a +8° grados

	
	Celsius procediendo a los ajustes en caso necesario.

	
	Fugas de aceite y refrigerante.

	
	Operación de ventiladores de condensadores y evaporadores.

	
	Medición de presiones de gas refrigerante de succión y descarga.

	
	Temperaturas de succión y descarga.

	
	Condiciones de los serpentines de los condensadores y evaporadores.

	
	Voltaje de alimentación.

	
	Carga eléctrica (consumo de amperes) de compresores y ventiladores.

	
	Limpieza a los evaporadores y condensadores.

	
	Limpieza de cortina hawaiana.

	
	Revisar y ajustar las conexiones eléctricas en los contactores, clemas, bornes, reacomodo de cables, verificación de voltaje y corriente, etc.

	
	Verificación del sistema de deshielo.

	
	Limpieza externa de componentes.

	
	Deshielo a evaporador.

	
	Verificación de temperatura en el interior.

	
	Limpieza a condensador.

	
	Carga de gas refrigerante si es necesario. 

	
	Ajuste de termostato y presostato.

	
	Engrasado de motores de evaporador.

	
	Engrasado de motores de condensador.

	
	Revisar que la línea de succión se encuentra aislada.

	
	Revisión:

	
	Revisión puntos críticos

	
	1.- Unidad evaporadora:  
· Revisión del funcionamiento de moto-ventilador.

	
	· Revisión de que no haya hielo en el evaporador.

	
	2.- Tubería del Sistema:

	
	· Revisión de que no existan vibraciones.

	
	· Revisión de que no existan escurrimientos de aceite.

	
	Unidad condensadora:

	
	· Revisión de ruidos extraños y vibraciones.

	
	· Revisión de moto-ventiladores.

	
	· Revisión de que no existan escurrimientos de aceite.

	
	· Revisión y/o corrección (parámetros de temperatura).

	
	· Revisión de alumbrado y cambio de focos y lámparas en el interior de la cámara.

	
	· Verificar y lavar el serpentín, verificar y limpiar ventiladores y compresor

	
	· Eliminar residuos de aceite de tuberías

	
	· Descartar obstrucciones, fugas, ruidos anormales y vibraciones

	
	· Verificar activación de acuerdo con sistema de control

	
	· Medir tensión y corriente del compresor

	
	· Medir presión y temperatura de descarga y succión

	
	· Medir sobrecalentamiento del compresor

	
	· Verificar, limpiar y ajustar partes eléctricas (presostatos, contactores, resistencias, termo magnético y protecciones)

	
	· Apretar tornillos de gabinete

	
	· Verificar nivel y acidez de aceite

	
	· Revisar las tuberías de refrigeración, efectuando recargas de gas refrigerante en caso de ser necesario.

	
	· Cambio de baleros delantero y posterior del motor de la unidad condensadora

	
	· Ajustar la tensión de bandas y cambio inmediato en caso de estar dañadas

	
	Unidad evaporadora:

	
	· Limpieza de serpentín de evaporación utilizando líquidos biodegradables para la aplicación.

	
	· Revisión de las aspas de moto-ventiladores y en caso de encontrar alguna en mal estado, se procederá a su reemplazo con cotización autorizada. Verificar, limpiar y lubricar ventiladores.

	
	· Revisión de la válvula de expansión, para descartar fuga, y en caso de encontrar alguna válvula en mal estado, o ciclando, ésta se reemplazará con cotización autorizada.

	
	· Revisión y reapriete de conexiones eléctricas y en caso de ser necesario se repararán las conexiones eléctricas en el mismo servicio.

	
	· Limpieza, revisión y reapriete de conexiones de tableros de fuerza, aplicando un sopleteado con aire y limpieza por medio de desengrasante dieléctrico y aceite rojo.

	
	· Revisión y lectura de amperaje de consumo de los motores, en caso de estar fuera de parámetros esos se corregirán o se sustituirán con cotización autorizada.

	
	Tubería del equipo:

	
	· Revisión y localización de manchas de aceite, en caso de encontrar alguna se deberá reparar inmediatamente las fugas.

	
	· Revisión de codos y conexiones fatigadas, en caso de encontrar alguna se procederá a reparar inmediatamente.

	
	3.- Unidad condensadora.

	
	· Sopleteado de los serpentines de condensación utilizando líquidos especiales para la aplicación.

	
	· Limpieza general de fanales, tolvas y carcasas.

	
	· Revisión de lecturas de presiones y temperaturas del refrigerante en evaporación y condensación, para realizar los ajustes de sobrecalentamiento del sistema, revisión y lectura de amperajes de consumo de motores y si es el caso corregir o sustituir elementos dañados con cotización aprobada.

	
	· Revisión de nivel de aceite en el compresor y en su caso rellenarlo.

	
	· Revisión de ruidos en el compresor.

	
	· Revisión y en su caso corrección, de las presiones alta y baja.

	
	· Revisión de la calibración del control de presión.

	
	· Reapriete de tornillería mecánica y eléctrica, desde el interruptor hasta el propio equipo.

	
	· Revisión de válvulas solenoides y cambio de la bobina o todo el conjunto si se detecta sobrecalentamiento o falla.

	
	· Revisión y ajuste de los termostatos o controladores, para mantener la temperatura de la cámara de conservación o congelación; en los casos donde se haga el ajuste o cambio.

	
	· Lectura de voltajes y amperajes de consumo general. Lectura de voltajes y amperajes de consumo del compresor.

	
	4.- Sistema eléctrico:

	
	· Limpieza, revisión y reapriete de conexiones de tableros de fuerza, aplicando un sopleteado con aire y limpieza por medio de desengrasante dieléctrico y aceite rojo.

	
	· Revisión de que no existan zumbidos en los contactores y corregirlos en su caso, ya sea a través de una limpieza y ajuste de platinos, cambiando bobina o reemplazando el elemento.

	
	· Lectura de voltajes y amperajes de consumo general.

	
	· Revisión de contactos, conexiones, canalizaciones, cables de control y alimentación, interruptores termo magnéticos, porta fusibles y fusibles, porta lámpara y lámparas, bornes, empaques y bases de estas.

	
	Inspecciones de los siguientes componentes:

	
	· Revisión y reparación de alarmas de puerta abierta, alarma de temperatura alta, alarma de hombre atrapado.

	
	· Niveles de aceite, diésel y anticongelante.

	
	· Fugas de aceite, diésel y anticongelante.

	
	· Operación de ventiladores de radiador.

	
	· Cambio de refrigerante.

	
	· Cambio de aceite según estado de viscosidad.

	
	· Cambio de filtro de aceite.

	
	· Cambio de filtro de aire.

	
	· Voltaje de alimentación.

	
	· Carga eléctrica.

	
	· Limpieza a carcasa.

	
	· Revisar y ajustar los aprietes de las conexiones eléctricas en los contactores, clemas, bornes, reacomodo de cables, verificación de voltaje y corriente, etc.

	
	· Verificación del sistema de rodamientos.

	
	· Verificación del sistema de bandas.

	
	· Limpieza externa de componentes.

	
	· Ajuste de termostato y presostato.

	
	· Engrasado del sistema de rodamientos.

	
	· Engrasado de motores de condensador.

	
	· Revisar que realice transferencia.

	
	· Revisión de panel de transferencia.

	         Verificación final

	1.-
	Revisión general del equipo frente al personal que recibe.

	2.-
	Suministro de consumibles (lista de chequeo).


	
	Mantenimiento a Planta de emergencia

	
	Pruebas de encendido de la planta de emergencia.
Mantenimiento preventivo-correctivo.

	
	Calibraciones*

	
	Graficadores de temperatura a +2 °C, +5 °C y +8 °C, o de acuerdo a temperaturas designadas en contrato.

	
	Sensores de temperatura a +2 °C, +5 °C y +8 °C, o de acuerdo a temperaturas designadas en contrato.

	
	Termohigrómetros a temperaturas de +15 °C, +20 °C y +40 °C y humedad de 20%Hr, 40%Hr y 70%Hr.

	
	*Entregar certificado de calibración y en caso de desviación mayor, ajuste de este avalado por un laboratorio acreditado por la EMA. Entrega de informe de calibración con vigencia de 1 año y carta de trazabilidad.

	
	Calificaciones

	
	Calificación de instalación (IQ):
Inspección física verificación contra las guías mecánicas del fabricante.

	
	Instalación de cámara fría conforme normatividad (separación de muros y techo, nivel, inmueble, eléctrica).

	
	Instalación de sistema refrigerante (identificación de componentes, voltajes, corrientes, presiones, tuberías, seguridad de instalación física de los componentes, drenaje).

	
	Programa de mantenimiento.

	
	Calificación de operación (OQ):

	
	Evaluación mecánica y de funcionalidad.
Pruebas de funcionamiento de operación.

	
	Pruebas de paros de emergencia.

	
	Sistemas de seguridad.

	
	Panel de control.

	
	Parámetros vs especificaciones.

	
	Pruebas de falta de energía.

	
	Calificación de desempeño (PQ):
Prueba de estabilidad de temperatura en Cámara Fría Vacía (24 H).

	
	Prueba de estabilidad de temperatura en Cámara Fría Media Carga (24 H).

	
	Prueba de estabilidad de temperatura en Cámara Fría Llena (24 H).

	
	Prueba de hermeticidad en la puerta.

	
	Instalación de 8 sensores por precámara y 12 por cámara colocando 3 en cada esquina.

	
	Entrega documental de los resultados del mapeo.

	
	Calificación de diseño (DQ):

	
	Entrega documental de los resultados.


	
	NOTA: Cada uno de los reportes de calificación deberá ser entregado en físico en las instalaciones del Almacén que corresponda, conteniendo al menos los siguientes apartados:
· Datos del establecimiento (Almacén correspondiente)
· Objetivo
· Alcance
· Biografía
· Anexos
· Responsabilidades
· Aprobaciones
· Equipo y Materiales
· Requisitos
· Criterio de aceptación
· Metodología
· Resultados
· Evidencia fotográfica
· Análisis de resultados
· Comentarios generales
· Reporte final de calificación en cuestión



	Pruebas de funcionamiento:
	Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.

	
	Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.

	
	Pruebas generales.

	Demostración y Entrega
	Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.

	
	Recomendaciones para buen uso y cuidado.

	Tiempo de respuesta
	Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.

	
	Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención.






	
CLIMA TIPO CASSETTE 

	Vigencia:
	A partir del de siguiente de la firma del contrato  al 31 de diciembre de 2026

	Periodicidad:
	 1 servicio durante la vigencia del contrato

	Condiciones:
	Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación.

	
	Herramienta: Suficiente de acuerdo con cantidad ofertada, con certificados de calibración.

	
	Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato.

	
	Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. 



Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:
· Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.
· Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado.
· Registro de temperatura de una hora en las áreas afectadas, con intervalos de muestreo de 15 minutos. 
	        CHEQUEO GENERAL 

	1.-
	Extracción de filtros de bolsa, metálicos y absolutos para limpieza interna de la manejadora con karcher en paredes inferiores, superiores y laterales.

	2.-
	Limpieza de persianas de retorno, limpieza de persianas de inyección de aire nuevo, desmontaje de tapas del área de serpentín de enfriamiento para limpieza.

	3.-
	Limpieza de compuertas en salida de aire para multizonas.

	4.-
	Limpieza de charolas de condensado, limpieza de trampa para desalojo de condensado y turbina, limpieza de filtros metálicos y   de bolsa, colocación de filtros metálicos, de bolsa y absolutos.

	5.-
	Revisión y lubricación de rodamientos de motor del ventilador, lubricación de chumaceras de turbina

	6.-
	Ajuste de banda del ventilador o cambio en caso de que lo requiera.

	7.-
	Revisión de consumo de corriente y voltaje de motor. Revisión de contactor, de platinos y protecciones bimetálicas, reapriete de tornillería.

	8.-
	Desarmado de tapas del condensador, limpieza del condensador, revisión de aislamiento en tuberías de refrigeración y/o reparación en caso de que lo requiera.

	9.-
	Limpieza de charolas del condensador, revisión de carga de gas refrigerante.

	10.-
	Revisión de tablero eléctrico, reapriete de tornillería, revisión y/o reparación de daños en cables, pruebas de protecciones bimetálicas y de presión, verificación de operación de los motores de los abanicos del condensador.

	11.-
	Armado de tapas, pruebas de operación, revisión de amperaje del compresor y motor del ventilador, pruebas de operación y puesta en servicio.



	Pruebas de funcionamiento:
	Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.

	
	Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.

	
	Pruebas con diferentes temperaturas.

	Demostración y Entrega
	Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.

	
	Recomendaciones para buen uso y cuidado.

	Tiempo de respuesta
	Mtto. Preventivo: De acuerdo con programación.

	
	Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención.




	   

CLIMA TIPO FAN AND COLD

	Vigencia:
	A partir del de siguiente de la firma del contrato  al 31 de diciembre de 2026

	Periodicidad:
	 1 servicio durante la vigencia del contrato

	Condiciones:
	Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación.

	
	Herramienta: Suficiente de acuerdo con cantidad ofertada, con certificados de calibración.

	
	Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato.

	
	Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. 



Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:
· Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.
· Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado.
· Registro de temperatura de una hora en las áreas afectadas, con intervalos de muestreo de 15 minutos. 
	        CHEQUEO GENERAL 

	1.-
	Revisión de motor eléctrico y reapriete de tornillería. Revisión del motor del condensador y limpieza de aspas.

	2.-
	Limpieza del condensador y evaporador para remoción de incrustaciones.

	3.-
	Revisión y mantenimiento al sistema de fuerza y control.

	4.-
	Revisión de presión de gas refrigerante en circuito de refrigeración, corrección de fugas para su correcta operación y carga de refrigerante en caso de que lo requiera.

	5.-
	Limpieza de charola y drenaje de condensado.

	6.-
	Verificación de flujo de aire y temperatura en rejillas de salida.

	7.-
	Verificación de operación de termostato, limpieza de filtros metálicos y pruebas de operación.




	Pruebas de funcionamiento:
	Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.

	
	Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.

	
	Pruebas con diferentes temperaturas.

	Demostración y Entrega
	Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.

	
	Recomendaciones para buen uso y cuidado.

	Tiempo de respuesta
	Mtto. Preventivo: De acuerdo con programación.

	
	Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención.




	MINI SPLITS

	Vigencia:
	A partir del de siguiente de la firma del contrato  al 31 de diciembre de 2026

	Periodicidad:
	 1 servicio durante la vigencia del contrato

	Condiciones:
	Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación.

	
	Herramienta: Suficiente de acuerdo con cantidad ofertada, con certificados de calibración.

	
	Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato.

	
	Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. 



Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:
· Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.
· Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado.
· Registro de temperatura de una hora en las áreas afectadas, con intervalos de muestreo de 15 minutos. 
	        CHEQUEO GENERAL 

	1.-
	Inspección visual, verificar que no existen golpes o corrosión.

	2.-
	Confirmar que no haya obstrucciones en rejillas de ventilación.

	3.-
	Limpieza de Filtros.

	4.-
	Revisión de drenaje, comprobar que el agua fluya correctamente sin fugas, 

	5.-
	Revisión de Unidad Exterior (condensador). Confirmar que tenga buena ventilación y que el ventilador gire correctamente. 

	6.-
	Inspección de Unidad Interior (rejillas y evaporador) 

	7.-
	Revisión de Carga de Gas

	8.-
	Lubricar partes móviles como el buje de la turbina

	9.-
	Revisión Eléctrica: Chequeo de amperaje, voltajes y capacitores

	10.-
	Limpieza Profunda: Desmontaje y lavado de la turbina (abanico), serpentín, charola de condensados y tubería de drenaje.




	Pruebas de funcionamiento:
	Verificar el encendido y apagado correcto, que enfríe o caliente adecuadamente, 

	
	verificar, ausencia de ruidos anormales y el correcto funcionamiento del control.  

	
	

	Demostración y Entrega
	Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.

	
	Recomendaciones para buen uso y cuidado.

	Tiempo de respuesta
	Mtto. Preventivo: De acuerdo con programación.

	
	Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención.
























REPORTE FOTOGRÁFICO
	UNIDAD:

	EQUIPO:
	MARCA:

	MODELO:
	SERIE:

	

FOTOGRAFÍA DONDE SE APRECIE LA PLACA DE DATOS ORIGINAL DEL EQUIPO

DURANTE EL SERVICIO.
	
FOTOGRAFÍA DONDE SE APRECIE MANIOBRAS PARA MANTENIMIENTO  DEL EQUIPO

DURANTE EL SERVICIO.

	

FOTOGRAFÍA DONDE SE MUESTRE DESMONTAJE DE LOS COMPONENTES DAÑADOS O PROCEDIMIENTO DE SERVICIO



DURANTE EL SERVICIO.
	

FOTOGRAFÍA DONDE SE MUESTRE EL PROCESO DE INSTALACION DE LOS COMPONENTES NUEVOS O PROCESO DE MANTENIMIENTO


DURANTE EL SERVICIO.

	

FOTOGRAFÍA DONDE SE REALIZA LA LIMPIEZA DEL EQUIPO



DESPUÉS DEL SERVICIO.
	

FOTOGRAFÍA FINAL DEL EQUIPO, DONDE SE APRECIE PUESTO EN MARCHA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.


DESPUÉS DEL SERVICIO.

	OBSERVACIONES:

	

	 

	

	

	


	

CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO
En las instalaciones del UNIDAD ATENDIDA, con domicilio establecido en CALLE, NÚMERO, C.P. en el municipio de MUNICIPIO, ESTADO, siendo las HH:MM HORAS del día DIA DE MES DEL AÑO, estando presentes por parte del departamento de mantenimiento encargado de dicha unidad el NOMBRE JEFE DE MANTENIMIENTO, el NOMBRE ADMINISTRADOR cada uno en carácter de jefe de conservación y administrador de la unidad mencionada respectivamente y el NOMBRE ING. DE SERVICIO como representante de la empresa NOMBRE EMPRESA como persona física con actividad empresarial quien en lo sucesivo se denominará como “el proveedor” para realizar el servicio de CONCEPTO/MANTENIMIENTO en el UNIDAD ATENDIDA, correspondiente al contrato número NUMERO DE CONTRATO con fecha de adjudicación del DÍA DE MES DEL AÑO.
Los servicios fueron programados los días DÍA/MES/AÑO al DÍA/MES/AÑO y se realizaron del DÍA/MES/AÑO al DÍA/MES/AÑO, en tiempo y forma de acuerdo con su programa calendarizado. El proveedor ratifica que es responsable directo del personal contratado para la realización del servicio y por lo tanto en ningún momento se considera a los Servicios de Salud de San Luis Potosí, denominado como SSSLP, o cualquiera de las instituciones bajo su cargo como patrón sustituto, ni tampoco a “el proveedor” como intermediario, por lo que “SSSLP” no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y consecuentemente queda liberado de cualquier responsabilidad de Seguridad Social, obligándose a “el proveedor” a responder de las reclamaciones y/o responsabilidades contractuales que se pudieran presentar en contra de “SSSLP”.
“SSSLP” se reserva el derecho de hacer reclamaciones posteriores que estime convenientes ya que “el proveedor” es el único responsable de la calidad del servicio realizado, consistente con CONCEPTO/MANTENIMIENTO en el UNIDAD ATENDIDA faltante o mal ejecutado, mala calidad de los materiales o mano de obra empleada, defectos o vicios ocultos y pagos indebidos.
Después de que los involucrados realizaron la verificación del servicio ejecutado una vez que “el proveedor” haya realizado la comprobación de funcionalidad de los mismos ante el personal de “SSSLP” y en conformidad con que se cumplió lo establecido en el contrato número NUMERO DE CONTRATO, que se han entregado los suministros necesarios requeridos (si aplica), que los trabajos realizados cumplen con la calidad requerida por SSSLP y que se ha hecho entrega de la totalidad de la documentación probatoria (certificados de calibración, pruebas de seguridad eléctrica y órdenes de servicio), se levanta la presente constancia de entrega-recepción del servicio, firmando de conformidad las personas que en ella intervinieron.
     JEFE(A) DE MANTENIMIENTO                            ADMINISTRADOR(A) DE LA UNIDAD

______________________________                          ______________________________
            JEFE(A) DE ÁREA USUARIA                               REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

        _____________________________                            ______________________________



	
	
	
	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
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	Unidad atendida:
	 

	
	
	
	Dirección:
	 

	
	
	
	Equipo:
	 
	Marca:
	 

	
	
	
	Modelo:
	 
	Serie:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Folio:
	 
	Fecha Inicio:
	 
	Fecha Término:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No. de contrato:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Espacio destinado a reportar las actividades realizadas en el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo o correctivo mayor, en formato libre, cumpliendo siempre  con los requerimientos de instalaciones electricas.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Material y accesorios utilizadas:
	 

	 

	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Observaciones/Notas/Recomendaciones:
	 

	 

	 

	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Observaciones área usuaria:
	 

	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma de conformidad

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nombre y Firma
	Nombre y Firma
	Nombre y Firma

	Responsable de área usuaria
	Jefe de Mantenimiento
	Ingeniero de Servicio

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	Nombre y Firma
	SELLO DE LA UNIDAD
	SELLO PROVEEDOR

	Coordinador Administrativo
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dirección: Prol. Calzada de Guadalupe No. 5850 Col. Lomas de la Virgen, San Luis Potosí, S.L.P.

	Correo: dib.ssslp@gmail.om    Tel: 444-834-11-00 ext. 21176



MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRÁULICO
	JURISDICCIÓN SANITARIA V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CANTIDAD DE EQUIPOS
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE  SERVICIO
	IMPORTE 

	1
	PREVENTIVO
	SISTEMA HIDRAULICO
	9
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	

	1A
	CORRECTIVO
	FLUXOMETRO
	8
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	8
	 
	 
	



EQUIPOS DE RED DE FRIO
	JURISDICCIÓN SANITARIA I 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CANTIDAD DE EQUIPOS
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE SERVICIO
	IMPORTE

	1
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PARA VACUNAS 
	1
	1
	MARCA OJEDA 
	N/A
	56367-30900-H
	 
	
	 
	 

	2
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PARA VACUNAS 
	1
	1
	MARCA OJEDA 
	N/A
	56540-30900-H
	 
	 
	 
	 

	2A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	3
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PARA VACUNAS 
	1
	1
	MARCA NIETO 
	N/A
	 223GOG0093
	 
	 
	 
	 

	4
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR DE VACUNAS
	1
	1
	MARCA DELCA,
	REB250
	2931479
	 
	 
	 
	 

	5
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR 
	1
	1
	NIETO
	N/A
	223CPD0073
	 
	 
	 
	 

	5A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	6
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR 
	1
	1
	 OJEDA
	RVBM-290 
	56145-30900-H
	 
	 
	 
	 

	7
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR METALICO 
	1
	1
	CRIOTEC
	N/A
	2511165025
	 
	 
	 
	 

	8
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR METALICO 
	1
	1
	OJEDA
	N/A
	0436067-33216-0
	 
	 
	 
	 

	9
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PARA CONSERVACION DE VACUNAS MARCA 
	1
	1
	 OJEDA
	RVBM-290
	56547-30900H
	 
	 
	 
	 

	10
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PARA VACUNAS
	1
	1
	 CRIOTEC, 
	CFX-11BMLVLE
	N/A
	 
	 
	 
	 

	11
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PARA VACUNAS 
	1
	1
	FREEZER 
	RBSC-117.6
	N/A
	 
	 
	 
	 

	12
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PARA VACUNAS 
	1
	1
	 NIETO,
	N/A
	223G0G0001
	 
	 
	 
	 

	12A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	13
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PARA VACUNAS
	1
	1
	OJEDA
	N/A
	0374007-32750-N
	 
	 
	 
	 

	14
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PARA VACUNAS 
	1
	1
	 OJEDA, 
	RVBM-290
	56385-30900-H
	 
	 
	 
	 

	15
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PARA VACUNAS
	1
	1
	OJEDA
	 RVBM-500
	0429695-33188-0
	 
	 
	 
	 

	15A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	16
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	IMBERA
	N/A
	238140100266
	 
	 
	 
	 

	17
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFIGERADOR 
	1
	1
	OJEDA,
	RVBM-290
	56216-30900-H
	 
	 
	 
	 

	18
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR MARCA MEDITEMS
	1
	1
	MEDITEMS,
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	19
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR 
	1
	1
	OJEDA
	N/A
	0429696-33188-0
	
	
	 
	 

	19A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	20
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR 
	1
	1
	CRIOTEC
	CCTC-10
	250500-004
	 
	 
	 
	 

	21
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR 
	1
	1
	CRIOTEC
	CCTC-10
	250100-006
	 
	 
	 
	 

	22
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR 
	1
	1
	CRIOTEC
	CTCC-05
	250500-004
	 
	 
	 
	 

	22A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	23
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR 
	1
	1
	AIRHO
	N/A
	SE2266629
	 
	 
	 
	 

	24
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR 
	1
	1
	CRIOTEC
	CTCC-05
	250500-004
	 
	 
	 
	 

	25
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR 
	1
	1
	TOR-REY
	CHTC100W
	AO2598703
	 
	 
	 
	 

	26
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAMARA
	1
	1
	 
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	26A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	27
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PRECAMARA
	1
	1
	 
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	27A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IVA
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JURISDICCIÓN SANITARIA II

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CANTIDAD DE EQUIPOS
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE SERVICIO
	IMPORTE

	28
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	CRIOTEC
	CSS-18
	2511164925
	 
	 
	 
	 

	29
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	CRIOTEC
	CSS-18
	2511164886
	 
	 
	 
	 

	30
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	NIETO
	REB220
	223CPD00070
	 
	 
	 
	 

	31
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	OJEDA
	RWBM-290
	037418-32750-N
	 
	 
	 
	 

	32
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	NIETO
	REB450
	248EME0099
	 
	 
	 
	 

	33
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	THEMOSCIENTIFIC
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	33A
	REFACCION
	
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	34
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	ACROS
	N/A
	W70187335NOVA
	 
	 
	 
	 

	35
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	MABE
	RMLIIXHM
	23C2518G120
	 
	 
	 
	 

	36
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	CRIOTE
	CFX-17HC
	2505092989214
	 
	 
	 
	 

	37
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	CRIOTE
	CFX-17HC
	2505092989217
	 
	 
	 
	 

	38
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	SUPERMATIC
	N/A
	2187177REVA
	 
	 
	 
	 

	39
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	VENDO
	VR11BMAEC
	331040900408
	 
	 
	 
	 

	40
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	OJEDA
	RWBM-290
	037418-32750-N
	 
	 
	 
	 

	41
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR 
	1
	1
	CRIOTEC
	CTCC-10
	5101109132
	 
	 
	 
	 

	42
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR 
	1
	1
	CRIOTEC
	CTCC-10
	5001106004
	 
	 
	 
	 

	43
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR HORIZONTAL
	1
	1
	TORREY
	CHTCT
	N/A
	 
	 
	 
	 

	44
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR HORIZONTAL
	1
	1
	TORREY
	CH1C7
	WB245245819
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUBTOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 IVA 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JURISDICCIÓN SANITARIA III

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CANTIDAD DE EQUIPOS
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE SERVICIO
	IMPORTE

	45
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PARA BIOLÓGICO
	1
	1
	AIRHO
	RVBA
	N/A
	 
	 
	 
	 

	46
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR RECEPCIÓN DE MUESTRAS
	1
	1
	THERMO SCIENTIFIC
	TSFMS2305A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	47
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR MICROBIOLOGIA DE AGUAS Y ALIMENTOS
	1
	1
	THERMO SCIENTIFIC
	TSFMS2305A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	48
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR TUBERCULOSIS
	1
	1
	ACROS
	ARP08TXLT
	VRY 1901389
	 
	 
	 
	 

	49
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR CONTROL DE MEDIOS
	1
	1
	THERMO SCIENTIFIC
	TSFMS2305A
	153041901141212
	 
	 
	 
	 

	50
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR MICROBIOLOGIA DE AGUAS Y ALIMENTOS
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-500
	0436076-33216-0
	 
	 
	 
	 

	51
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	IBERIA
	 MODELO VR-12-D
	067190700610
	 
	 
	 
	 

	52
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PARA BIOLÓGICO 9 PIES CUBICOS
	1
	1
	OJEDA 
	 RVBM-290
	0357122-32649-N 
	 
	 
	 
	 

	53
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PARA VACUNAS 17.6 PIES CUBICOS 
	1
	1
	 OJEDA
	RVBM-500
	0436079-33216-O 
	 
	 
	 
	 

	54
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO
	1
	1
	 GENERAL ELECTRIC
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	55
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO
	1
	1
	AMART FLOW GE
	TBX65404
	N/A
	 
	 
	 
	 

	56
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-290
	56497-3090
	 
	 
	 
	 

	57
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR-CONGELADOR ELECTROCOOL
	1
	1
	LG
	GR-296SH
	410MRGC00063
	 
	 
	 
	 

	58
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	REFRIMED
	RVASCV-17
	0512-079-06-020-012
	 
	 
	 
	 

	59
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR LINEA HOSPITALARIA
	1
	1
	NIETO
	10ft3 (REB220)
	223CPD0096
	 
	 
	 
	 

	60
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAMARA FRIA
	1
	1
	HEATCRAFT
	MBHX0311L6C
	M1462528
	 
	 
	 
	 

	61
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR RECEPCIÓN DE MUESTRAS
	1
	1
	TOR-REY
	CH10
	08204479GH
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUBTOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 IVA 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JURISDICCIÓN SANITARIA IV

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CANTIDAD DE EQUIPOS
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE SERVICIO
	IMPORTE

	62
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-290
	56497-3090
	 
	 
	 
	 

	62A
	 
	REFACCION
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	63
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PUERTA DE CRISTAL
	1
	1
	CRIOTEC
	CFX-11BMLVLE
	1501131558439
	 
	 
	 
	 

	63A
	 
	REFACCION
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	64
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PUERTA DE CRISTAL
	1
	1
	CRIOTEC
	CFX-11BMLVLE
	1501191561816
	 
	 
	 
	 

	65
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-290
	0374017-32750
	 
	 
	 
	 

	65A
	 
	REFACCION
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	66
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	BLUE POINT
	BRMO7N
	VRK2907755
	 
	 
	 
	 

	67
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	ACROSS
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	68
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	MABE
	RML11XHM
	0910A732194
	 
	 
	 
	 

	68A
	 
	REFACCION
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	69
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PUERTA CRISTAL
	1
	1
	IMBERA
	VR12DBMAD
	067191101337
	 
	 
	 
	 

	70
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PUERTA CRISTAL
	1
	1
	IMBERA
	VR12DBMAD
	067191001208
	 
	 
	 
	 

	70A
	 
	REFACCION
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	71
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	WHIRLPOOL
	WT8002Q
	VS13626417
	 
	 
	 
	 

	72
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR PUERTA CRISTAL
	1
	1
	CRIOTEC
	CFX-11BMLVLE
	1501131558350
	 
	 
	 
	 

	73
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR 2 PUERTAS DE CRISTAL
	1
	1
	ISOTEM FISHER SCIENTIFIC
	13-9861386A
	155307234405
	 
	 
	 
	 

	74
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR 2 PUERTAS DE CRISTAL
	1
	1
	TOR REY
	R-36
	K08-2176
	 
	 
	 
	 

	74A
	 
	REFACCION
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	75
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-290
	N/A
	 
	 
	 
	 

	76
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR HORIZONTAL
	1
	1
	NIETO
	CPA15
	361E0B0001
	 
	 
	 
	 

	76A
	 
	REFACCION
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	77
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR HORIZONTAL
	1
	1
	TOR REY
	CHTC15 E
	WB31160086
	 
	 
	 
	 

	78
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR VERTICAL
	1
	1
	CONSERVADORES ARCON
	AC-90
	90082
	 
	 
	 
	 

	78A
	 
	REFACCION
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	79
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR HORIZONTAL
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	80
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR HORIZONTAL
	1
	1
	TOR REY
	CHTC7A
	WB24545833
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUBTOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 IVA 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JURISDICCIÓN SANITARIA V

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CANTIDAD DE EQUIPOS
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE SERVICIO
	IMPORTE

	81
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	REFRIMED
	RVASCV-17
	
0512-079-06-020-007
	 
	 
	 
	 

	82
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	REFRIMED
	RVASCV-17
	
0512-079-06-020-020
	 
	 
	 
	 

	82A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	83
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	REFRIMED
	RVASCV-17
	
0512-079-06-020-008
	 
	 
	 
	 

	84
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	AIRHO
	RVBA
	0118-023-01-022-018
	 
	 
	 
	 

	85
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-500
	
0404394-32974-0
	 
	 
	 
	 

	85A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	86
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-500
	
0386898-32901-N
	 
	 
	 
	 

	87
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-250
	
0373988-32750-N
	 
	 
	 
	 

	87A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	88
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-500
	
0436090-33216-0
	 
	 
	 
	 

	89
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	CRIOTEC
	CSS-18
	
 2411164872
	 
	 
	 
	 

	89A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	90
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	CRIOTEC
	CSS-18
	
 2511165057
	 
	 
	 
	 

	91
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-500
	0328140-32518-M
	 
	 
	 
	 

	92
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-500
	0328128-32518-M
	 
	 
	 
	 

	92A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	93
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-500
	0386955-32901-N
	 
	 
	 
	 

	94
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	FREEZER
	RBSC-1176-SVA
	N/A
	 
	 
	 
	 

	95
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	DELCA
	REB250BIOG
	 
2931440
	 
	 
	 
	 

	96
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	REFRIMED
	RVASCV-17
	0512-079-0-020-001
	 
	 
	 
	 

	97
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-500
	0436088-33216-0
	 
	 
	 
	 

	98
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-500
	0327930-32518-M
	 
	 
	 
	 

	98A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	99
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-500
	0357116-32649-N
	 
	 
	 
	 

	100
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR
	1
	1
	CRIOTEC
	CTCC-10
	.250100-006.
	 
	 
	 
	 

	100A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	101
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR
	1
	1
	VENDO
	HF25 C PA
	.605090600444.
	 
	 
	 
	 

	102
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR
	1
	1
	OTRA
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUBTOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 IVA 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JURISDICCIÓN SANITARIA VI

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CANTIDAD DE EQUIPOS
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE SERVICIO
	IMPORTE

	103
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-290
	0328199-32518-M
	 
	 
	 
	 

	103A
	 
	REFACCION
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	104
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-290
	0328154-32518-M
	 
	 
	 
	 

	104A
	 
	REFACCION
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	105
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	OJEDA
	RVBM-290
	0328216-32518-M
	 
	 
	 
	 

	105A
	 
	REFACCION
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	106
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	DELCA
	REB250
	2931470
	 
	 
	 
	 

	107
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR 
	1
	1
	VENDO
	HF25CPA
	605090600443
	 
	 
	 
	 

	107A
	 
	REFACCION
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUBTOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 IVA 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JURISDICCIÓN SANITARIA VII

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CANTIDAD DE EQUIPOS
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE SERVICIO
	IMPORTE

	108
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	DELCA
	REB25
	2931433
	 
	 
	 
	 

	109
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	CRIOTEC
	CSS-18
	2511165064
	 
	 
	 
	 

	110
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	111
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	112
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	113
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	114
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	115
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	116
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	117
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	118
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	119
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	120
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	121
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	122
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	123
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	124
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	125
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	126
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR VACUNAS
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	127
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR 
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	128
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR 
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	129
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR 
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	130
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADOR 
	1
	1
	TORREY
	CHTC160
	WB4454617
	 
	 
	 
	 

	131
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR   
	1
	1
	CRIOTEC
	CSS-18
	2511165064
	 
	 
	 
	 

	132
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR   
	1
	1
	OBIODG
	REB25
	2931433
	 
	 
	 
	 

	133
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR   
	1
	1
	DELCA
	DRV-17
	8103338268
	 
	 
	 
	 

	134
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR   
	1
	1
	CRIOTEC
	CFX-11 BM LV LE
	1501131558471
	 
	 
	 
	 

	135
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR   
	1
	1
	CRIOTEC
	CFX-11BMLVLE
	1501191561803
	 
	 
	 
	 

	136
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR   
	1
	1
	CRIOTEC
	CFX-11BMLVLE
	1501131558436
	 
	 
	 
	 

	137
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR   
	1
	1
	NIETO
	CHA17
	370KFS0342
	 
	 
	 
	 

	138
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR   
	1
	1
	IMBERA
	VR12DBMAD
	067191001204
	 
	 
	 
	 

	139
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR   
	1
	1
	CRIOTEC
	CFX-11BMLVLE
	1501191561831
	 
	 
	 
	 

	140
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR   
	1
	1
	CRIOTEC
	CFX-11BMLVLE
	1501131558341
	 
	 
	 
	 

	141
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR   
	1
	1
	CRIOTEC
	CFX-11BMLVLE
	1501191561824
	 
	 
	 
	 

	142
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR   
	1
	1
	CRIOTEC
	CFX-11BMLVLE
	1501131558468
	 
	 
	 
	 

	143
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAMARA FRIA
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUBTOTAL 
	 $                                             -   

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 IVA 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA (CETS)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CANTIDAD DE EQUIPOS
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE SERVICIO
	IMPORTE

	144
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	6
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	144A
	REFACCION
	
	4
	1
	 
	 
	 
	4
	 
	
	 

	145
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR ULTRABAJA TEMPERATURA
	2
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	2
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUBTOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 IVA 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CENTRO DE CONTROL DE RABIA Y OTRAS ZOONOSIS 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CANTIDAD DE EQUIPOS
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE SERVICIO
	IMPORTE

	146
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	3
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	146A
	 
	REFACCION
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUBTOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 IVA 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION DE RIESGOS SANITARIOS  (COEPRIS)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CANTIDAD DE EQUIPOS
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE SERVICIO
	IMPORTE

	147
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	8
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	147A
	 
	REFACCION
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUBTOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 IVA 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LABORATORIO DE CITOLOGIA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CANTIDAD DE EQUIPOS
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE SERVICIO
	IMPORTE

	148
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	REFRIGERADOR
	3
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	148A
	 
	REFACCION
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUBTOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 IVA 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUBTOTAL 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 IVA 
	 $                                             -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                             -   


MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE EMERGENCIA

	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGANCIO MORONES PRIETO"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	1
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	350KWA
	1
	1
	CUMMINS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1A
	 
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	2
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	1000KWA
	1
	1
	GENERAC-OTTOMOTORES
	16V2000G85 
	MTU DSE8620
	 
	 
	 
	 

	2A
	 
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	3
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	1750KWA
	1
	1
	GENERAC-OTTOMOTORES
	12V4000G83 
	MTU DSE7320
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	HOSPITAL GENERAL RIO VERDE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	4
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	1000KVA
	1
	1
	CUMMINS
	A026L375
	2548
	 
	 
	 
	 

	4A
	CORRECTIVO MAYOR 
	PLANTA DE EMERGENCIA
	1000KVA
	1
	 
	CUMMINS
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	U.M.F. REPÚBLICA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	5
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	30KW
	1
	1
	CUMMINS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.S. CHARCAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	6
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	125 KW
	1
	1
	IGSA POWER DISEL
	PE60681
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	C.S. VILLA DE LA PAZ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	7
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	 
	1
	1
	YANAN
	YN6500SE3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	CLÍNICA PSIQUIÁTRICA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	8
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	75
	1
	1
	JONH DEERE
	4045
	100121P00013
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	C.S. 6 DE JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	REFACCIÓN
	CANTIDAD REFACCIÓN
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	9
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	20KW
	1
	1
	GP-20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	C.S.ESCALERILLAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	10
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	20KW
	1
	1
	GP-20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	HOSPITAL GENERAL SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	11
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	600KW
	1
	1
	CUMMINS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11A
	CORRECTIVO MAYOR
	PLANTA DE EMERGENCIA
	600KW
	1
	1
	CUMMINS
	 
	 
	REFACCIÓN
	1
	 
	 

	12
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	750KW
	1
	1
	CUMMINS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12A
	CORRECTIVO MAYOR
	PLANTA DE EMERGENCIA
	750KW
	1
	1
	CUMMINS
	 
	 
	REFACCIÓN
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	C.S. ARMADILLO DE LOS INFANTE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	13
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	20 KW
	1
	1
	G.P.
	X25G4
	D15839
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	H.B.C. VILLA DE ARISTA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	14
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	75
	1
	1
	CUMMINS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	C.S SAN NICOLAS TOLENTINO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	15
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	23.8 KV
	1
	1
	GP
	 
	XII-F221487
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	16
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	750KVA
	1
	1
	CUMMINS
	QSK23-G3
	326746
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	UNEME CIUDAD VALLES (UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	17
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	 
	1
	1
	PLANELEC
	1B0043B12
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	H.B.C. TAMAZUNCHALE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	18
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	30 KVA
	1
	1
	OTTOMOTORES
	6900DEL
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	C.S. MARÍA CECILIA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	19
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	20KW
	1
	1
	GP-20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	C.S. VILLA DE ARRIAGA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	20
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	20 KVA
	1
	1
	G.P.
	X25G4
	D15833
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.S. VILLA DE REYES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	21
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	20 KVA
	1
	1
	G.P.
	X25G4
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.S. VILLA DE ZARAGOZA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	22
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	20 KVA
	1
	1
	G.P.
	X25G4
	D15838
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	C.S. JUAN H. SÁNCHEZ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	23
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	30 KW
	1
	1
	PLANELEC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	C.S. MEXQUITIC DE CARMONA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	24
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	50 KVA
	1
	1
	PERKINS
	1103A-33TG1
	1654
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	H.B.C. XILITLA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	25
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	100 KVA
	1
	1
	OTTOMOTORES
	STANFORD 6B-5.9-G6
	SERIE: 30387696
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	H.B.C. AQUISMÓN

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	26
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	65 KVA
	1
	1
	CUMMINS
	4BT 3.9-G3
	46652809
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	27
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	400KW
	1
	1
	OTTOMOTORES
	HC1434D
	M12H343697
	 
	 
	 
	 

	28
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	300KW
	1
	1
	OTTOMOTORES
	HC1434F
	M12L526759
	 
	 
	 
	 

	28A
	 
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HOSPITAL DE LA NIÑEZ Y LA MUJER

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	29
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	1250KVA
	1
	1
	OTTOMOTORES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29A
	CORRECTIVO MAYOR
	PLANTA DE EMERGENCIA
	1250KVA
	1
	 
	OTTOMOTORES
	 
	 
	1
	 
	
	 

	30
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	250KVA
	1
	1
	OTTOMOTORES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.S. AHUALULCO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	31
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	175 KW
	1
	1
	PERKINS
	1106D-66TAG4
	1379
	 
	 
	 
	 

	31A
	 
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	REFACCIÓN
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H.B.C. SALINAS DE HIDALGO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	32
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	75
	1
	1
	CUMMINS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.S PUENTE DEL CARMEN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	33
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	60 HZ
	1
	1
	YANAN
	YN1200 SE-3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.S LAGUNILLAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	34
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	6500 W
	1
	1
	POWERLAND
	190 F
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.S EL MIRADOR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	35
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	6500 W
	1
	1
	POWERLAND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H.B.C. CD. DEL MAÍZ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	36
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	55 KVA
	1
	1
	SELMEQ
	40SG4B3-9- GE
	2072333
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H.B.C. ÉBANO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	37
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	70 KVA
	1
	1
	VALSI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H.B.C. TAMUÍN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CAPACIDAD
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	38
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	100
	1
	1
	INTERNATIONAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $                                                          -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	                                                           -     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I.V.A. 16%
	                                                           -     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL SERVICIO
	                                                           -     



MANTENIMIENTO DE ESTERILIZADORES

	LABORATORIO ESTATAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	EQUIPO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMEINTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	REFACCIONES
	CANTIDAD REFACCIÓN
	PRECIO UNITARIO SERVICIO
	IMPORTE

	7
	PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
	ESTERILIZADOR
	4
	1
	STEELCO
	VS 3/1
	S/S
	 
	 
	 
	 

	7A
	REFACCIÓN 
	ESTERILIZADOR
	2
	1
	 
	 
	 
	REFACCIÓN 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	 $                                       -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I.V.A. 16%
	 $                                       -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 $                                       -   



MANTENIMIENTO DE CÁMARAS FRÍAS 2026
	JURISDICCIÓN SANITARIA IV RIOVERDE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	SERVICIO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	 PRECIO UNITARIO SERVICIO 
	IMPORTE

	2
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAMARA DE REFRIGERACION
	1
	1
	FRIGOPANEL
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	2A
	REFACCION
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	
	 

	3
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN
	1
	1
	FRIGOPANEL
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	3A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	4
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	IZUSU
	2011
	N/A
	 
	 
	 
	 

	4A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	5
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	1
	1
	IGSA
	GS-100
	N/A
	 
	 
	 
	 

	5A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	6
	SERVICIO
	SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ), DISEÑO (DQ), OPERACIÓN (OQ) E INSTALACIÓN (IQ) PARA CÁMARA Y PRECÁMARA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	7
	SERVICIO
	SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ), DISEÑO (DQ), OPERACIÓN (OQ) E INSTALACIÓN (IQ) PARA CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	8
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN  DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	9
	SERVICIO
	CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	10
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN DE GRAFICADOR 
	2
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	11
	SUMINISTRO
	GRAFICAS CIRCULARES SEMANALES PARA GRAFICADORA
	100
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	12
	SUMINISTRO
	PLUMILLAS PARA TERMOGRAFICADORES
	50
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUB TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 I.V.A. 16% 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JURISDICCIÓN SANITARIA III VILLA DE POZOS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	SERVICIO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	 PRECIO UNITARIO SERVICIO 
	IMPORTE

	13
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAMARA DE REFRIGERACION
	1
	1
	FRIGOPANEL
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	13A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	14
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN
	1
	1
	FRIGOPANEL
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	14A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	15
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	1
	1
	PLANELEC
	059G6D0112
	N/A
	 
	 
	 
	 

	15A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	16
	SERVICIO
	CALIBRACION DE SENSORES  TEMPERATURA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	17
	SERVICIO
	CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	18
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN DE GRAFICADOR 
	2
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	19
	SUMINISTRO
	GRAFICAS CIRCULARES SEMANALES PARA GRAFICADORA
	200
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	20
	SUMINISTRO
	PLUMILLAS PARA TERMOGRAFICADORES
	100
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	21
	SERVICIO
	CALIBRACION DE SENSORES DE  TEMPERATURA TIPO J
	2
	1
	S/M
	TEMP-NETA-1, TEMP-NETA-02
	NA
	 
	 
	 
	 

	22
	SERVICIO
	CALIBRACION DE SENSORES DE TEMPERATURA TIPO NTC 10 K
	2
	1
	S/M
	ERC 213
	NA
	 
	 
	 
	 

	23
	SERVICIO
	CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS EN TEMPERATURA +15°C, +20°C Y 40°C Y EN HUMEDAD 20%HR, 40%HR Y 70%HR
	4
	1
	PRO SIGNAL
	TA308
	NA
	 
	 
	 
	 

	12
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN DE GRAFICADOR DE TEMPERATURA CON TERMOPAR TIPO J CON 2 INDICADORES DIGITALES INTEGRADOS
	2
	1
	PARTLOW
	MRC 5000
	NA
	 
	 
	 
	 

	24
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO DIGITAL
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	25
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN DE REGISTRADOR MAGDATECH
	1
	1
	Magdatech
	RDFR TEMP 2000A
	NA
	 
	 
	 
	 

	26
	SERVICIO
	REVISIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA DE CÁMARA FRÍA REMOTOS
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	27
	SERVICIO
	SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE CÁMARA FRÍA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	28
	CAPACITACIÓN
	RED EN FRIO
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	29
	CAPACITACIÓN
	BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y EMBARQUE DE MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS PARA LA SALUD
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	30
	SUMINISTRO
	DATA LOGGER (USB) CALIBRADO
	2
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	31
	SUMINISTRO
	TERMOHIGROMETRO CALIBRADO
	2
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUB TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 I.V.A. 16% 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CISAME CD. VALLES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	SERVICIO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	REFACCIÓN
	 
	 PRECIO UNITARIO SERVICIO 
	IMPORTE

	32
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAMARA DE REFRIGERACION
	1
	1
	FRIGOPANEL
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	32A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	33
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN
	1
	1
	FRIGOPANEL
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	33A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	34
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	DODGE
	RAM 2500 (2009)
	N/A
	 
	 
	 
	 

	35
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	1
	1
	IGSA
	GS-100
	N/A
	 
	 
	 
	 

	36
	SERVICIO
	SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ), DISEÑO (DQ), OPERACIÓN (OQ) E INSTALACIÓN (IQ) PARA CÁMARA Y PRECÁMARA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	37
	SERVICIO
	SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ), DISEÑO (DQ), OPERACIÓN (OQ) E INSTALACIÓN (IQ) PARA CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	38
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN  DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	39
	SERVICIO
	CALIBRACION DE SENSORES  TEMPERATURA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	40
	SERVICIO
	CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	41
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN DE GRAFICADOR 
	2
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	42
	SUMINISTRO
	PLUMILLAS PARA TERMOGRAFICADORES
	50
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUB TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 I.V.A. 16% 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ALMACÉN CENTRAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	SERVICIO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	 PRECIO UNITARIO SERVICIO 
	IMPORTE

	43
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAMARA DE REFRIGERACION
	1
	1
	AIRHO
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	44
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN
	1
	1
	AIRHO
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	45
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	 
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	46
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	1
	1
	PLANELEC
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	47
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONGELADORES
	2
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	48
	SERVICIO
	CALIBRACION DE SENSORES DE  TEMPERATURA TIPO J
	2
	1
	S/M
	TEMP-NETA-1, TEMP-NETA-02
	NA
	 
	 
	 
	 

	49
	SERVICIO
	CALIBRACION DE SENSORES DE TEMPERATURA TIPO NTC 10 K
	2
	1
	S/M
	ERC 213
	NA
	 
	 
	 
	 

	50
	SERVICIO
	CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS EN TEMPERATURA +15°C, +20°C Y 40°C Y EN HUMEDAD 20%HR, 40%HR Y 70%HR
	4
	1
	PRO SIGNAL
	TA308
	NA
	 
	 
	 
	 

	51
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN DE GRAFICADOR DE TEMPERATURA CON TERMOPAR TIPO J CON 2 INDICADORES DIGITALES INTEGRADOS
	2
	1
	PARTLOW
	MRC 5000
	NA
	 
	 
	 
	 

	52
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO DIGITAL
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	53
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN DE REGISTRADOR MAGDATECH
	1
	1
	Magdatech
	RDFR TEMP 2000A
	NA
	 
	 
	 
	 

	54
	SERVICIO
	ESTUDIO DE MAPEO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE INSUMOS DE RED DE SECO (PARA NAVE 1) AL 0, 50% Y 100% DE CAPACIDAD
	1
	2
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	55
	SERVICIO
	SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (VACÍA, 50% Y 100%) DE EMBALAJE
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	56
	SERVICIO
	SERVICIO DE RECALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) (VACÍA, 50% Y 100%), DISEÑO (DQ), OPERACIÓN (OQ) ) PARA CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	57
	SERVICIO
	SERVICIO DE RECALIFICACIÓN DE DESPEMPEÑO PQ PARA LA CÁMARA Y PRECAMARA (VACÍA, 50% Y 100%)
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	58
	SERVICIO
	SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACION (IQ), DESEMPEÑO (VACÍA, 50% Y 100%), DISEÑO(DQ), OPERACIÓN (OQ) A CONGELADORES
	2
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	59
	SERVICIO
	REVISIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA DE CÁMARA FRÍA REMOTOS
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	60
	SERVICIO
	SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE CÁMARA FRÍA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	61
	CAPACITACIÓN
	RED EN FRIO
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	62
	CAPACITACIÓN
	BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y EMBARQUE DE MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS PARA LA SALUD
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	63
	SUMINISTRO
	GRAFICAS CIRCULARES SEMANALES PARA GRAFICADORA
	100
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	64
	SUMINISTRO
	DATA LOGGER (USB) CALIBRADO
	2
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	65
	SUMINISTRO
	PLUMILLAS PARA TERMOGRAFICADORES
	50
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	66
	SUMINISTRO
	MAMPARA PARA THERMOKING (1.90 x 1.80 m)
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	67
	SUMINISTRO
	TERMOS COLEMAN 45 L
	7
	1
	COLEMAN
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	68
	SUMINISTRO
	TERMOHIGROMETRO CALIBRADO
	2
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	69
	SUMINISTRO
	CONGELADOR (180 cm x 70 cm x 83 cm)
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUB TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 I.V.A. 16% 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HOSPITAL  DEL NIÑO Y LA MUJER

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	SERVICIO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	 PRECIO UNITARIO SERVICIO 
	IMPORTE

	70
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
	CAMARA DE REFRIGERACION
	1
	1
	AIRHO
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	71
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	72
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
	PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN
	1
	1
	AIRHO
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	73
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
	CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	ISUZU
	ELF300 (2011)
	N/A
	 
	 
	 
	 

	74
	SERVICIO
	SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ), DISEÑO (DQ), OPERACIÓN (OQ) E INSTALACIÓN (IQ) PARA CÁMARA Y PRECÁMARA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	75
	SERVICIO
	SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ), DISEÑO (DQ), OPERACIÓN (OQ) E INSTALACIÓN (IQ) PARA CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	76
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN  DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	77
	SERVICIO
	CALIBRACION DE SENSORES  TEMPERATURA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	78
	SERVICIO
	CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	79
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN DE GRAFICADOR 
	2
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	80
	SUMINISTRO
	GRAFICAS CIRCULARES SEMANALES PARA GRAFICADORA
	100
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	81
	SUMINISTRO
	PLUMILLAS PARA TERMOGRAFICADORES
	50
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUB TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 I.V.A. 16% 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HOSPITAL GENERAL SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	SERVICIO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	 PRECIO UNITARIO SERVICIO 
	IMPORTE

	82
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAMARA DE REFRIGERACION
	1
	1
	AIRHO
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	82A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	83
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN
	1
	1
	AIRHO
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	84
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	IZUZU
	CAMION REFRIGERANTE (2011)
	N/A
	 
	 
	 
	 

	85
	SERVICIO
	SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ), DISEÑO (DQ), OPERACIÓN (OQ) E INSTALACIÓN (IQ) PARA CÁMARA Y PRECÁMARA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	86
	SERVICIO
	SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ), DISEÑO (DQ), OPERACIÓN (OQ) E INSTALACIÓN (IQ) PARA CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	87
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN  DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	88
	SERVICIO
	CALIBRACION DE SENSORES  TEMPERATURA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	89
	SERVICIO
	CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	90
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN DE GRAFICADOR 
	2
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	91
	SUMINISTRO
	GRAFICAS CIRCULARES SEMANALES PARA GRAFICADORA
	100
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	92
	SUMINISTRO
	PLUMILLAS PARA TERMOGRAFICADORES
	50
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUB TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 I.V.A. 16% 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H.B.C. TAMAZUNCHALE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	SERVICIO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	 PRECIO UNITARIO SERVICIO 
	IMPORTE

	93
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAMARA DE REFRIGERACION
	1
	1
	FRIGOPANEL
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	94
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN
	1
	1
	FRIGOPANEL
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	95
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	DODGE
	RAM 2500 (2009)
	N/A
	 
	 
	 
	 

	96
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	1
	1
	IGSA
	GS-100
	N/A
	 
	 
	 
	 

	97
	SERVICIO
	SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ), DISEÑO (DQ), OPERACIÓN (OQ) E INSTALACIÓN (IQ) PARA CÁMARA Y PRECÁMARA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	98
	SERVICIO
	SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ), DISEÑO (DQ), OPERACIÓN (OQ) E INSTALACIÓN (IQ) PARA CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	99
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN  DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	100
	SERVICIO
	CALIBRACION DE SENSORES  TEMPERATURA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	101
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN DE GRAFICADOR 
	2
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	102
	SUMINISTRO
	GRAFICAS CIRCULARES SEMANALES PARA GRAFICADORA
	100
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	103
	SUMINISTRO
	PLUMILLAS PARA TERMOGRAFICADORES
	50
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUB TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 I.V.A. 16% 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H.B.C. TAMUÍN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	SERVICIO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	 PRECIO UNITARIO SERVICIO 
	IMPORTE

	104
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAMARA DE REFRIGERACION
	1
	1
	FRIGOPANEL
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	104A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	105
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN
	1
	1
	FRIGOPANEL
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	105A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	106
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	1
	1
	IGSA
	GS-100
	N/A
	 
	 
	 
	 

	106A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	107
	SERVICIO
	SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ), DISEÑO (DQ), OPERACIÓN (OQ) E INSTALACIÓN (IQ) PARA CÁMARA Y PRECÁMARA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	108
	SERVICIO
	CALIBRACION DE SENSORES  TEMPERATURA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	109
	SERVICIO
	CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	110
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN DE GRAFICADOR 
	2
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	111
	SUMINISTRO
	GRAFICAS CIRCULARES SEMANALES PARA GRAFICADORA
	100
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	112
	SUMINISTRO
	PLUMILLAS PARA TERMOGRAFICADORES
	50
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUB TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 I.V.A. 16% 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JURISDICCION SANITARIA II CENTRO DE SALUD CHARCAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	SERVICIO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	 PRECIO UNITARIO SERVICIO 
	IMPORTE

	113
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAMARA DE REFRIGERACION
	1
	1
	FRIGOPANEL
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	113A
	REFACCION
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 

	114
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN
	1
	1
	FRIGOPANEL
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 

	115
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	ISUZU
	2011
	N/A
	 
	 
	 
	 

	116
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	PLANTA DE EMERGENCIA
	1
	1
	IGSA
	GS-100
	N/A
	 
	 
	 
	 

	117
	SERVICIO
	SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ), DISEÑO (DQ), OPERACIÓN (OQ) E INSTALACIÓN (IQ) PARA CÁMARA Y PRECÁMARA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	118
	SERVICIO
	SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ), DISEÑO (DQ), OPERACIÓN (OQ) E INSTALACIÓN (IQ) PARA CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	119
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN  DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	120
	SERVICIO
	CALIBRACION DE SENSORES  TEMPERATURA
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	121
	SERVICIO
	CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS
	1
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	122
	SERVICIO
	CALIBRACIÓN DE GRAFICADOR 
	2
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	123
	SUMINISTRO
	GRAFICAS CIRCULARES SEMANALES PARA GRAFICADORA
	100
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	124
	SUMINISTRO
	PLUMILLAS PARA TERMOGRAFICADORES
	50
	1
	NA
	NA
	NA
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUB TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 I.V.A. 16% 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUBTOTAL 
	 $                                 -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 I.V.A 
	                                  -     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                 -   






MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS

	CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA (CETS)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	SERVICIO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	REFACCIÓN 
	 PRECIO UNITARIO SERVICIO 
	IMPORTE

	1
	PREVENTIVO
	MINI SPLIT
	23
	1
	S/N
	S/N
	S/N
	 
	 
	 
	 

	1A
	PREVENTIVO
	MINI SPLIT
	2
	1
	S/N
	S/N
	S/N
	 
	 
	 
	 

	1B
	CORRECTIVO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 

	2
	CORRECTIVO
	INSTALACION ELECTRICA
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUB TOTAL 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 I.V.A. 16% 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CENTRO DE CONTROL DE RABIA Y OTRAS ZOONOSIS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	SERVICIO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	REFACCIÓN 
	 PRECIO UNITARIO SERVICIO 
	IMPORTE

	3
	PREVENTIVO
	MINI SPLIT
	27
	1
	S/N
	S/N
	S/N
	 
	 
	 
	 

	3A
	PREVENTIVO
	MINI SPLIT
	1
	1
	S/N
	S/N
	S/N
	 
	 
	 
	 

	3B
	CORRECTIVO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 

	4
	CORRECTIVO
	INSTALACION ELECTRICA
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUB TOTAL 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 I.V.A. 16% 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION DE RIESGOS SANITARIOS (COEPRIS)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	SERVICIO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	REFACCIÓN 
	 PRECIO UNITARIO SERVICIO 
	IMPORTE

	5
	PREVENTIVO
	MINI SPLIT
	13
	1
	S/N
	S/N
	S/N
	 
	 
	 
	 

	5A
	PREVENTIVO
	MINI SPLIT
	9
	1
	S/N
	S/N
	S/N
	 
	 
	 
	 

	5B
	CORRECTIVO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 

	6
	CORRECTIVO
	INSTALACION ELECTRICA
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUB TOTAL 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 I.V.A. 16% 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LABORATORIO DE CITOLOGIA 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	SERVICIO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	REFACCIÓN 
	 PRECIO UNITARIO SERVICIO 
	IMPORTE

	7
	PREVENTIVO
	MINI SPLIT
	1
	1
	S/N
	S/N
	S/N
	 
	 
	 
	 

	7A
	PREVENTIVO
	MINI SPLIT
	1
	1
	S/N
	S/N
	S/N
	 
	 
	 
	 

	7B
	CORRECTIVO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	8
	CORRECTIVO
	INSTALACION ELECTRICA
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUB TOTAL 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 I.V.A. 16% 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CENTRO ESTATAL DE URGENCIAS MEDICAS (CEUM)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	SERVICIO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	REFACCIÓN 
	 PRECIO UNITARIO SERVICIO 
	IMPORTE

	9
	PREVENTIVO
	MINI SPLIT
	1
	1
	S/N
	S/N
	S/N
	 
	 
	 
	 

	9A
	PREVENTIVO
	MINI SPLIT
	1
	1
	S/N
	S/N
	S/N
	 
	 
	 
	 

	9B
	CORRECTIVO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	10
	CORRECTIVO
	INSTALACION ELECTRICA
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUB TOTAL 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 I.V.A. 16% 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JURISDICCIÓN SANITARIA I SAN LUIS POTOSI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	SERVICIO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	REFACCIÓN 
	 PRECIO UNITARIO SERVICIO 
	IMPORTE

	11
	PREVENTIVO
	MINI SPLIT
	6
	1
	S/N
	S/N
	S/N
	 
	 
	 
	 

	11A
	 
	REFACCION
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 

	12
	CORRECTIVO
	INSTALACION ELECTRICA
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUB TOTAL 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 I.V.A. 16% 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $                                       -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JURISDICCIÓN SANITARIA V CD. VALLES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	SERVICIO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	 PRECIO UNITARIO SERVICIO 
	IMPORTE

	13
	PREVENTIVO
	MINI SPLIT
	16
	1
	AUX
	ASW32-H12A2/FAR3
	S/N
	 
	 
	 
	 

	13A
	CORRECTIVO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 SUB TOTAL 
	 $                                       -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 I.V.A. 16% 
	 $                                       -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL 
	 $                                       -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JURISDICCIÓN SANITARIA VI TAMAZUNCHALE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DATOS GENERALES

	No.
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	SERVICIO
	CANTIDAD
	No. DE MANTENIMIENTOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PRECIO UNITARIO DE REFACCIONES
	 PRECIO UNITARIO SERVICIO 
	IMPORTE

	14
	PREVENTIVO
	MINI SPLIT
	33
	1
	AUX
	ASW32-H12A2/FAR3
	S/N
	 
	 
	 
	 

	14A
	CORRECTIVO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 SUB TOTAL 
	 $                                       -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 I.V.A. 16% 
	 $                                       -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL 
	 $                                       -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUBTOTAL 
	                                         -     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 I.V.A. 
	                                         -     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	                                         -     






SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LPE-06-2026 


ANEXO 2
FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS


SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ______ DE ____________________ 2026


SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DUDAS.

LA LISTA DE PREGUNTAS DEBERÁ FORMULARSE CON UN SOLO ENCABEZADO CONTENIENDO EL MEMBRETE DE LA EMPRESA.

DEBERÁN FORMULARSE EN FORMATO TEXTO CON EXTENSIÓN. DOC EN LETRA MAYÚSCULA ARIAL NUMERADAS DE FORMA CONSECUTIVA Y ENVIARLAS PREFERENTEMENTE AL CORREO depto.adquisiciones@slpsalud.gob.mx;  ÚNICAMENTE AL FINAL DE LAS PREGUNTAS DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE, SELLO Y FIRMA AUTÓGRAFA DE LA EMPRESA EMISORA DEL DOCUMENTO.

	NUMERO CONSECUTIVO
	PUNTO DE LAS BASES
	PREGUNTA
	RESPUESTA

	
	
	
	

	
	
	
	






ATENTAMENTE


NOMBRE  Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				



SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LPE-06-2026 


ANEXO 3
PERSONALIDAD JURÍDICA

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)  MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS,  SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN PUBLICA, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE.

DATOS DEL LICITANTE:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NUMERO                                                               DELEGACIÓN O MUNICIPIO

COLONIA:                                                                             CÓDIGO POSTAL:

ENTIDAD FEDERATIVA                                                      TEL. Y FAX

CORREO ELECTRÓNICO:

No. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA                       FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

FECHA Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO:                          APELLIDO MATERNO:                   NOMBRE(S)

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA (SEÑALAR NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDERATIVO 

PÚBLICOS QUE LAS PROTOCOLIZO, ASÍ COMO LA FECHA Y LOS DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD)

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL LICITANTE:
NOMBRE, R.F.C., DOMICILIO COMPLETO Y TELÉFONO DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:                                                                 FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:




PROTESTO LO NECESARIO

____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LPE-06-2026 



ANEXO 4
CARTA PODER SIMPLE



___________________________________________, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER  
                                                     (NOMBRE DE   QUIEN OTORGA EL PODER)	
___________________________________________ DE LA EMPRESA DENOMINADA 
                                 (CARÁCTER QUE OSTENTA QUIEN OTORGA EL PODER)	
 _____________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE A LA FECHA 
                (NOMBRE DE LA PERSONA MORAL)	
NO ME HA SIDO REVOCADO O RESTRINGIDO LA PRESENTACIÓN QUE OSTENTO Y QUE CUENTO CON 

FACULTADES PARA  OTORGAR PODERES EN FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, POR LO QUE EN ESA VIRTUD Y 

POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO AL  C._______________________________ PARA QUE A NOMBRE DE MI 
                    					   (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL  PODER)
REPRESENTADA SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, 

COMPARECER A LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y FALLO, Y HACER LAS 

ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA 

ESTATAL No. ________________________________________ CONVOCADA POR LOS S.S.S.L.P.



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
________________________________   



(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA 
DE QUIEN OTORGA EL PODER)


_________________________________________________
(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN  
RECIBE EL PODER)


TESTIGOS

_______________________________________				___________________________________
(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)					(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)





NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA


SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LPE-06-2026 


ANEXO 5
PERIODO DE GARANTÍA





SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO MANIFESTAR A USTED QUE EL PERIODO DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS  QUE ESTAMOS COTIZANDO, SERA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS .

DICHA GARANTÍA CONTEMPLA Y AMPARA LOS SERVICIOS MAL PROPORCIONADOS, Y/O VICIOS QUE PUDIERAN SURGIR DURANTE EL LAPSO DE LA GARANTÍA O POR CUALQUIER CAUSA IMPUTABLE A MI REPRESENTADA.


FIRMA

____________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA





NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.



NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LPE-06-2026 


ANEXO 6
PROPUESTA TÉCNICA
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A_____ DE ________ 2026

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. SSSLP-LPE-06-2026  ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA TÉCNICA:

ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA TÉCNICA, CON UN TOTAL DE ____ RENGLONES:
EJEMPLO.-
	RENGLÓN
	SERVICIO
	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS 
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	GARANTÍA DE LOS SERVICIOS

	1
	 MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRÁULICO
	 
	 
	 

	2
	 EQUIPOS DE RED DE FRIO
	 
	 
	 

	3
	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE EMERGENCIA 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 


											         

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL      




NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL  MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LPE-06-2026 

ANEXO 7
RESPALDO DEL FABRICANTE ( EN CASO DE APLICAR)

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ___ DE _____________ 2026
SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR CUANTO ___(nombre del fabricante)_________, FABRICANTE ESTABLECIDO DE (EQUIPO O BIEN QUE FABRICA), CON FABRICA UBICADA EN (domicilio del fabricante, señalando, c.p., ciudad, tel. y correo electrónico) Y CAPACIDAD SUFICIENTE DE PRODUCCIÓN DE LOS BIENES QUE SE PRETENDEN ADQUIRIR A TRAVÉS DE LA LICITACIÓN No. _________________.

AUTORIZAMOS POR LA PRESENTE A (nombre del distribuidor) , CON DIRECCIÓN EN __________________ A PRESENTAR UNA OFERTA EN RELACIÓN CON LOS BIENES SOLICITADOS EN EL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. SSSLP-LPE-06-2026  PARA “MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO”, FABRICADO POR MI REPRESENTADA, Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE RESPALDA LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL QUE SUSCRIBA CON LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ.
POR LA PRESENTE NOS HACEMOS PARTICIPES OBLIGADOS Y SOLIDARIOS CON LA EMPRESA _________________________, EN CUANTO AL SUMINISTRO TOTAL DEL “MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO”, QUE A TRAVÉS DEL PRESENTE SE RESPALDAN, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, CANTIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA, PARA LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS.
EJEMPLO.-
	RENGLÓN
	SERVICIO
	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS 
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	GARANTÍA DE LOS SERVICIOS

	1
	 MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRÁULICO
	 
	 
	 

	2
	 EQUIPOS DE RED DE FRIO
	 
	 
	 

	3
	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE EMERGENCIA 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 



ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LPE-06-2026 


ANEXO 8
NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A ____ DE _____________2026

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

QUIEN SUSCRIBE _____________________________________________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________________.
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE EL SUSCRITO Y LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA SOCIEDAD Y DE LA PROPIA EMPRESA QUE REPRESENTO, NO SE ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO  A DICHAS DISPOSICIONES PARA LOS FINES  Y EFECTOS  A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE

______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA








SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LPE-06-2026 
ANEXO 9
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

	N°
	DOCUMENTO
	REFERENCIA
	PRESENTO

	
	
	
	

	
	
	
	SÍ
	NO

	
	TÉCNICO
	
	
	

	4.1. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA

	PROPUESTA TÉCNICA

	 
	Original y copia del recibo de  la compra de las bases.
	A)
	 
	 

	 
	Constancia del padrón de proveedores SSSLP vigente 2026
	B)
	 
	 

	 
	Anexo 2 Formato de aclaración de dudas
	C)
	 
	 

	 
	Anexo 3 Acreditación jurídica
	D)
	 
	 

	 
	Anexo 4 Carta poder simple
	E)
	 
	 

	 
	Anexo 5 Periodo de garantía
	F)
	 
	 

	 
	Anexo 6 DESCRIPCIÓN AMPLIA DETALLADA
	G)
	 
	 

	 
	Anexo 7 Respaldo de fabricante o distribuidor primario ( en caso de aplicar)
	H)
	 
	 

	 
	Anexo 8 Formato de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, en papel membretado de la empresa
	I)
	 
	 

	 
	Anexo 9 relación de documentos entregados
	J)
	 
	 

	 
	Anexo 11 Requisito establecido en el artículo 48, fracción IX, de la ley de responsabilidades administrativas para el estado y municipios de san luis potosí
	K)
	 
	 

	 
	Anexo 12 Formato Fianza de Garantía de Cumplimiento
	L)
	 
	 

	 
	Anexo 13. Modelo del Contrato 
	M)
	 
	 

	 
	Anexo 14 cancelación por retraso en la entrega 
	N)
	 
	 

	 
	Anexo 15 no sujetos a garantía de cumplimiento
	O)
	 
	 

	 
	Copia de la convocatoria debidamente firmada
	P)
	 
	 

	 
	Domicilio fiscal para oír y recibir todo tipo de notificaciones en hoja membretada
	Q)
	 
	 

	 
	Carta donde manifieste estar de acuerdo con la convocatoria y acuerdos tomados en la junta de aclaraciones
	R)
	 
	 

	 
	Copia y original del acta constitutiva
	S)
	 
	 

	 
	Validez de las propuestas técnica y económica de 40 días
	T)
	 
	 

	 
	Identificación oficial con fotografía de la persona que firme la propuesta
	U)
	 
	 

	 
	Constancia de situación fiscal emitida por el SAT
	V)
	 
	 

	 
	Último estado financiero autorizado por contador público  
	W)
	 
	 

	 
	Declaración Anual Sobre la Renta 2025 
	X)
	 
	 

	 
	TODAS LAS Parcialidades 2026
	Y)
	 
	 

	 
	Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad social Positiva y vigente, no mayor a 15 días previos a la presentación de la propuesta (Este documento es obligatorio presentarlo TAMBIÉN al momento de la firma del contrato)
	Z)
	 
	 

	 
	Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales SAT, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. Positiva y vigente, no mayor a 30 días previos a la presentación de la propuesta (Este documento es obligatorio presentarlo TAMBIÉN al momento de la firma del contrato)
	AA)
	 
	 

	 
	Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Infonavit Positiva y vigente. (Este documento es obligatorio presentarlo Positiva y vigente, no mayor a 30 días previos a la presentación de la propuesta TAMBIÉN al momento de la firma
	BB)
	 
	 

	 
	Constancia de habilidades o competencias laborales emitido por un agente capacitador con registro ante la stps, de al menos 10 empleados adjuntando copia del registro vigente ante la secretaría del trabajo y previsión social del capacitador que expidió las constancias de habilidades de los trabajadores (dc3) de la empresa participante (dc5).
	CC)
	 
	 

	 
	Plantilla de trabajadores dados de alta ante el imss (presentando último pago obrero patronal vigente) de al menos 25 trabajadores a nombre de la empresa participante
	DD)
	 
	 

	 
	Escrito de encontrarse en sector de micro, pequeñas y medianas empresas.
	EE)
	 
	 

	 
	Anexar memoria USB con las propuestas tanto técnica y económica en digital y en sus formatos originales (Word, Excel).
	FF)
	 
	 

	
	Copia simple del certificado de calidad iso 9001-2015 en servicios de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo para equipos industriales de aire acondicionado y refrigeración
	GG)
	
	

	DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

	 
	Formato de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí
	1
	 
	 

	 
	Escrito de declaración de integridad 
	2
	 
	 

	 
	PROPUESTA ECONÓMICA
	 
	 
	 

	 
	Propuesta económica anexo 10
	A)
	 
	 

	 
	Garantía de seriedad del sostenimiento de la propuesta económica por el 5%
	B)
	 
	 


ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA DEL  REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LPE-06-2026 
ANEXO 10
PROPUESTA ECONÓMICA
HOJA: ___________ DE  ___________
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ____ DE _________________2026
SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  No. SSSLP-LPE-06-2026  SOMETO A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA:
“MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO”
EJEMPLO
	RENGLÓN
	SERVICIO
	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
	PU
	CANTIDAD DE REFACCIONES
	PU
	IMPORTE 

	1
	MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRÁULICO
	
	
	
	
	

	2
	EQUIPOS DE RED DE FRIO
	
	
	
	
	

	3
	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE EMERGENCIA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SUB TOTAL
	

	
	
	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	
	
	TOTAL
	



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
	
EL(LOS) PRECIO(S) SEÑALADOS PERMANECERÁ(N) FIJO(S) DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EN EL CASO QUE LOS SERVICIOS DE SALUD, CALIFIQUE LA PRESENTE PROPUESTA Y DECIDA OTORGAR LA ADJUDICACIÓN DE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE Y POR MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL.




ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA


SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LPE-06-2026 


ANEXO 11

REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A ____ DE _____________2026

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

QUIEN SUSCRIBE _____________________________________________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA ____________________________________.
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE EL SUSCRITO Y LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA SOCIEDAD Y DE LA PROPIA EMPRESA QUE REPRESENTO, NO DESEMPEÑAN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU  CASO,  QUE  A  PESAR  DE  DESEMPEÑARLO,  CON  LA  FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE  NO  SE ACTUALIZA  UN  CONFLICTO  DE  INTERÉS.
LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO  A DICHAS DISPOSICIONES PARA LOS FINES  Y EFECTOS  A QUE HAYA LUGAR.
ATENTAMENTE

______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA



SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LPE-06-2026 

ANEXO 12
FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

AFIANZADORA _______________, EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11° Y 36° DE LA  LEY DE INSTITUCIONES  SEGUROS Y DE  FIANZAS,  SE  CONSTITUYE  FIADORA  POR  LA  SUMA  DE:  $ _______________________________,(30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.;) ANTE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, PARA GARANTIZAR POR PARTE DE:  __________________________,  CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________________________, Y CON DOMICILIO EN: _________________________, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES CONTRATADAS MEDIANTE EL CONTRATO NO. _________________ DE FECHA ______________________ DERIVADOS DE: (ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RESTRINGIDA N° O LICITACION N°, SEGÚN SEA EL CASO, OJO EN ADJUDICACIÓN DIRECTA SOLO SE PONE ASÍ, SIN NUMERO NI NADA, SOLO EN CASO DE INVITACIÓN O LICITACIÓN SI SE PONE EL NUMERO QUE TENGA EL PROCESO) SUSCRITOS ANTE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI RELATIVO A LA ADQUISICION DE (AQUÍ SE PONE LA DESCRIPCIÓN DEL INSUMO COMPRADO O TIPO DE SERVICIO SEGÚN SEA EL CASO), POR UN IMPORTE DE $_____________________.  ASI  MISMO GARANTIZA LA CALIDAD, CADUCIDAD, DEFECTOS Y SUMINISTRO DE LOS BIENES, MATERIALES E INSUMOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO, AFIANZADORA: _______________________________, PAGARA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI   LA CANTIDAD DE: $ ________________________ (30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.;), EN CASO DE QUE SU FIADA INCUMPLIERE TOTAL O PARCIALMENTE CON LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONTRATO SIN QUE AL RECIBIR ENTREGAS POSTERIORES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA IMPLIQUE NOVACION DE LA OBLIGACION. ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR DESDE SU EXPEDICION Y DURANTE  DOCE MESES  CONTADO A PARTIR DE LA ULTIMA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SOLO PODRA SER CANCELADA POR AUTORIZACION ESCRITA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI EN LA INTELIGENCIA DE QUE ESTOS PODRAN HACER EFECTIVA LA TOTALIDAD DE LA GARANTIA CON EL PRIMER INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO SIN QUE AL RECIBIR ENTREGAS POSTERIORES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA IMPLIQUE NOVACION DE LA OBLIGACION. SI ES PRORROGADO EL CONTRATO ESTABLECIDO PARA EL SUMINISTRO DE BIENES E INSUMOS A QUE SE REFIERE EL MISMO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA HASTA EN TANTO NO SE RECIBA LA ORDEN DE CANCELACION, EN CASO DE HACERSE EXIGIBLE ESTA GARANTIA, 
LA PRESENTE FIANZA PERMANECERA EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.
ASIMISMO GARANTIZA EL PAGO DE LAS SANCIONES APLICABLES A SU FIADOR POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL DERIVADO DEL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES A RAZON DEL 1% POR CADA DIA NATURAL DE MORA (O DEL 10% EN CASO DE QUE SE TRATE DE UN SERVICIO).
FIANZA __________________________, ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 279, 280, 281, 282, 283, 166, 178 Y 293 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.





SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LPE-06-2026 

ANEXO 13
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO No. SSSLP-XXXXXXXXXXX-XX/20XX
XXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN XXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “SSSLP” Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA XXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, A QUIENES CUANDO ACTUEN DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

	D E C L A R A C I O N E S

I. “SSSLP”, A TRAVÉS DE SU DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, DECLARA QUE:

I.1	ATENTO A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 1º DEL DECRETO ADMINISTRATIVO, EMITIDO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, ASÍ COMO CON FUNCIONES DE AUTORIDAD, EL CUAL TENDRÁ SU DOMICILIO LEGAL EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ.

I.2 	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIONES XXVII, XXIX DEL CITADO REGLAMENTO INTERIOR, EN CALIDAD DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE IMPLIQUEN ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y AUTORIZAR, EN SU CASO, AQUÉLLOS QUE AFECTEN EL PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ.

I.3	EL PRESENTE CONTRATO FUE ASIGNADO MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL NO. XXXXXXXXXXX DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
      
I.4	LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDEN A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO XXXXXXXXXXXXXXX, PARTIDA PRESUPUESTAL XXXXXXXXXXX.
          
I.5         SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SE ENCUENTRA BAJO LA CLAVE SSS-960912-HW9.

I.6	TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE No. 5850, COLONIA LOMAS  DE LA VIRGEN, CÓDIGO POSTAL 78380, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO.

I.7 	“SSSLP” DESIGNÁ XXXXXXXXXXXXXXXXXX Y/O A QUIEN DESIGNE, COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; QUIEN DESEMPEÑARÁ LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y PUNTO 10 INCISO A DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD, TALES COMO LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN PRESENTE CONTRATO, ENTRE OTRAS

II.	“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DECLARA QUE:

II.1	ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CON PLENA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE AL DÍA DE LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI LIMITADAS EN NINGUNA DE SUS FORMAS LAS FACULTADES CON LAS QUE COMPARECE.

II.2	DENTRO DE SUS ACTIVIDADES SE ENCUENTRA COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMERCIAL, ALQUILER, SERVICIO MOBILIARIO Y EQUIPO INDUSTRIAL.

II.3  	SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO BAJO LA CLAVE XXXXXXXX XXXXXXXXX.

II.4	SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CLAVE DE ELECTOR XXXXXXXXXXX, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

II.5 	SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE XXXXXXXXXX No. XXXX, C.P. XXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX., MISMO QUE SE PRECISA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.6	ES SU DESEO CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON “SSSLP”, EN LOS TÉRMINOS QUE MÁS ADELANTE SE DETALLAN, CONVIENEN Y OTORGAN, A EFECTO DE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE (RECARGA DE EXTINTORES) EN LOS INMUEBLES QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO UNO.

II.7	NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO LEGALMENTE PARA CONTRATAR, ES DECIR, QUE NO SE UBICA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 20 LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

III. 	DECLARAN LAS PARTES:

III.1 	QUE SE RECONOCEN RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES SU DESEO CELEBRAR ESTE CONTRATO BAJO LAS ESTIPULACIONES QUE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE HAN PACTADO.

III.2	UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

	EL OBJETO DE ESTE CONTRATO ES QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PROPORCIONE A “SSSLP”, EL SERVICIO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXX), UBICADOS EN LOS LUGARES Y DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONTRATO, MISMO QUE UNA VEZ RUBRICADO POR LAS PARTES FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

SEGUNDA.- VIGENCIA.
		
LA VIGENCIA DE ESTE INSTRUMENTO ES DEL XXXXXXXXXX DE XXXXXXXXX AL XXXXXXXXXXX DE XXXXXXXXXXXXX DE DOS MIL XXXXXXXXX.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.

PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A:
			       				
1) 	LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) UBICADOS EN LOS LUGARES Y DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONTRATO DEL XXXXXXX DE XXXXXX DE DOS MIL XXXXXXXXX AL XXX X XXX DE XXX DE DOS MIL XXXX.

2) 	ATENDER CUALQUIER SOLICITUD QUE LE HAGA “SSSLP” RELACIONADA CON LAS LABORES QUE CONLLEVA EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
 			
3) 	ESTARÁ A SU CARGO Y SERA SU RESPONSABILIDAD, EL PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS QUE DE ACUERDO CON LAS LEYES MEXICANAS APLICABLES SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

4) 	REALIZAR CAPACITACIONES TEÓRICAS CONTINUAS AL PERSONAL DESIGNADO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, REFERENTE AL USO Y MANEJO DE LOS EXTINTORES, ASÍ COMO PREVENCIÓN EN UN CONATO DE INCENDIO. 

5) 	EN CASO DE QUE “SSSLP” CONSIDERE QUE LOS SERVICIOS EFECTUADOS POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTAN IRREGULARIDADES Y/O INCONSISTENCIAS, LA OFICINA DESERVICIOS GENERALES Y/O A QUIEN DESIGNEN, LAS REPORTARA DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO HORAS SIGUIENTES A QUE FUERON SOLICITADAS, DEBIENDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” RECTIFICARLAS DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES A QUE SE NOTIFICO TAL SITUACIÓN SIEMPRE Y CUANDO A DICHAS IRREGULARIDADES Y/O INCONSISTENCIAS LES SEA APLICABLE LA GARANTÍA DE SERVICIOS OTORGADA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. EN CASO DE QUE LAS INCONSISTENCIAS Y/O IRREGULARIDADES NO LES SEA APLICABLE LA GARANTÍA OTORGADA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, ÉSTE ENTREGARÁ A “SSSLP” LA COTIZACIÓN RESPECTIVA PARA SUBSANAR DICHAS IRREGULARIDADES Y/O INCONSISTENCIAS.

6) 	CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL SERVICIO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXX) CONFORME LO ESTABLECE EL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.

	“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ASUME EXPRESAMENTE Y ACEPTA EL CARÁCTER DE PATRÓN RESPECTO DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN COMPRENDIDAS DENTRO DE SU PERSONAL, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, MOTIVO POR EL CUAL “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  SE OBLIGA  A SACAR EN PAZ Y A SALVO A  “SSSLP” DE CUALQUIER CONFLICTO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE EN CONTRA DE “SSSLP” INSTAURE DICHAS PERSONAS EN RELACIÓN CON EL TRABAJO QUE LAS  MISMAS DESEMPEÑEN, ACEPTANDO ADEMÁS “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” QUE NO EXISTE FIGURA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL, NI SUSTITUCIÓN PATRONAL POR TAL OMISIÓN COMETIDA, Y EN CONSECUENCIA SE OBLIGA “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  Y ACEPTA ASUMIR TODAS Y CADA UNA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE DE ELLO EMANEN; EN CASO DE QUE  “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE NIEGUE A LIBERAR DE TODA RESPONSABILIDAD A  “SSSLP”, O QUE CON MOTIVO DE LA ACTUACIÓN DE AQUEL, PERJUDIQUE LOS INTERESES DE “SSSLP”, SE OBLIGA A RESARCIR INMEDIATAMENTE LAS EROGACIONES QUE DE ELLO DERIVEN, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE NO HACERLO INMEDIATAMENTE, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  PAGARA A “SSSLP” LOS INTERESES MORATORIOS SOBRE LA CANTIDAD EROGADA O REQUERIDA Y NO PAGADA A RAZÓN DEL 2.5 VECES LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE), A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN Y HASTA AQUELLA EN QUE SE REALICE EFECTIVAMENTE EL PAGO RESPECTIVO CON LOS INTERESES SEÑALADOS. SI LA MORATORIA EXCEDE DE 10 DIEZ DIAS HÁBILES POSTERIORES, “SSSLP” SE RESERVA EL DERECHO DE SUSPENDER EL SERVICIO EN FORMA INMEDIATA Y SIN RESPONSABILIDAD PARA “SSSLP”. 

QUINTA.- OBLIGACIONES DE “SSSLP”. 

1) 	INFORMAR A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” CUALQUIER IRREGULARIDAD QUE SE PRESENTE POR RAZÓN DEL SERVICIO. 

2) 	PAGAR EL MONTO TOTAL A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA.- LUGAR DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO. 

	“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A PROPORCIONAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN FAVOR DE “SSSLP”, CON PERSONAL BAJO SU EXCLUSIVA SUBORDINACIÓN Y/O DEPENDENCIA, EN LOS LUGARES SEÑALADOS EN EL ANEXO 1.

SÉPTIMA.- CONTRAPRESTACIÓN.

“SSSLP" SE OBLIGA A PAGAR A FAVOR DE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" Y/O DE LA PERSONA FÍSICA QUE LEGALMENTE REPRESENTE SUS DERECHOS, POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS QUE AQUÍ SE CONTRATAN, LA CANTIDAD DE $XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.). I.V.A INCLUIDO, DICHA CANTIDAD SERÁ PAGADERA EN MENSUALIDADES VENCIDAS, CONTRA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

	EL PRECIO DE LOS SERVICIOS COMPENSARA  A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  POR LOS  MATERIALES UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, INSUMOS, CONSUMIBLES, UTENSILIOS, MAQUINARIA, EQUIPO, SUELDOS, HONORARIOS, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA PROPIA, ADMINISTRACIÓN, PRESTACIONES SOCIALES Y LABORALES A SU PERSONAL, Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS QUE SE ORIGINEN COMO CONSECUENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO SU UTILIDAD, POR LO QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  NO PODRÁ EXIGIR MAYOR RETRIBUCIÓN POR CUALQUIER OTRO CONCEPTO.    

OCTAVA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. 

	EL PAGO A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, SE EFECTUARÁ MEDIANTE CHEQUE Y/O DEPÓSITO BANCARIO Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  LE INDIQUE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., SELECCIONADA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, QUIEN DEBERÁ COMUNICARLO A “SSSLP” POR ESCRITO DIRECTAMENTE EN LA VENTANILLA ÚNICA DE PAGO, UBICADA EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE No. 5850, COLONIA LOMAS DE LA VIRGEN, CÓDIGO POSTAL 78380, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., CON ANTELACIÓN AL  PAGO QUE SE DE AL AMPARO DE ESTE CONTRATO, EN MENSUALIDADES VENCIDAS Y PREVIA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), EN MONEDA DEL CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL DÍA EN QUE “SSSLP” DEBA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

	DICHO IMPORTE SERÁ PAGADERO DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

	LA FACTURA CONTENDRÁ LOS REQUISITOS SIGUIENTES:

NOMBRE: SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ.
DIRECCIÓN: PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE No. 5850, 
COLONIA LOMAS DE LA VIRGEN,
CÓDIGO POSTAL 78380, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
R. F. C: SSS-960912-HW9
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
IMPORTE ANTES DE I.V.A.
IMPORTE CON I.V.A.

EN EL CASO DE QUE LA FACTURA PRESENTADA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES, NI LOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, “SSSLP” SE ABSTENDRÁ DE EFECTUAR SU PAGO HASTA EN TANTO SE PRESENTE LA FACTURA DE MANERA CORRECTA, SIN QUE POR ESTE MOTIVO INCURRA EN MORA.

“SSSLP” EFECTUARÁ LOS PAGOS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN ESTA CLÁUSULA, UNA VEZ QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” HAYA PRESENTADO LA FACTURA CON LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES Y LOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS.

NOVENA.- MODIFICACIONES. 

	LAS PARTES PODRÁN ADICIONAR O MODIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO ESTE CONTRATO, EN CUALQUIERA DE SUS PARTES, PERO DICHAS ADICIONES Y/O MODIFICACIONES DEBERÁN REALIZARSE NECESARIA Y EXPRESAMENTE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ENTRE LOS FIRMANTES DEL CONVENIO RESPECTIVO.

DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE Y CONFORME A LAS NECESIDADES DE “SSSLP”, PODRÁ ACORDAR CON “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” EL INCREMENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO, MEDIANTE MODIFICACIONES AL PRESENTE INSTRUMENTO, DURANTE SU VIGENCIA SIEMPRE Y CUANDO, SE RESPETEN LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE EN ESTE CONTRATO Y EL PRECIO DE LOS SERVICIOS SEA IGUAL O MENOR AL VEINTE POR CIENTO DEL TOTAL DEL CONTRATO. 

DÉCIMA.- CESIONES.

	“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO PODRÁ CEDER, TRANSMITIR, TRASPASAR YA SEA PARCIAL O TOTALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE CONFORME AL PRESENTE CONTRATO LE CORRESPONDEN, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO, DEBIÉNDOSELO COMUNICAR POR ESCRITO A “SSSLP” CUANDO MENOS CON VEINTE DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN; DE IGUAL MANERA “SSSLP” NO PODRÁ TRASPASAR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO.
	
DÉCIMA
PRIMERA.- ACUERDO INTEGRAL. 

	EL PRESENTE INSTRUMENTO Y SU ANEXO, SON OTORGADOS DE COMÚN ACUERDO Y DECLARADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LIBRE DE VICIOS O ACTOS ILÍCITOS, RECONOCIENDO COMO SUYAS LAS FIRMAS QUE LO CALZAN, POR HABER SIDO PUESTAS DE SU PUÑO Y LETRA, Y SER LAS QUE UTILIZAN EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

DÉCIMA	
SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES.

	“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” CONVIENE EN QUE SI NO SE PRESTAN LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLECEN, PAGARÁ A “SSSLP”, EL 10% (DIEZ POR CIENTO) POR CADA DÍA DE MORA EN QUE INCURRA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

AUN CUANDO SE OTORGUE PRORROGA, EN LOS CASOS EN QUE ESTA SEA IMPUTABLE AL PRESTADOR, LO CUAL NO EXCEDERÁ DEL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE HAGA EXIGIBLE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SI DEL MISMO RESULTARÉ GRAVE PERJUICIO A LOS INTERESES DE “SSSLP”, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA ANTES CITADA.

ESTA SANCIÓN SE ESTIPULA POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” Y SE HARÁ EFECTIVA:

A) 	POR PAGO VOLUNTARIO DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.

B) 	EN CASO DE NO EXISTIR PAGO VOLUNTARIO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” AUTORIZA Y FACULTA A “SSSLP”, QUE EL MONTO SE DESCUENTE ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE FORMULEN, AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENEN “SSSLP” DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

ADEMÁS DE LAS SANCIONES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SERÁN APLICABLES TODAS AQUELLAS QUE CORRESPONDAN AL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES, CLÁUSULAS Y OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE CANCELARA CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” HAYA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DÉCIMA	
TERCERA.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA PARA ELLO A FAVOR DE "SSSLP"; POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO ADJUDICADO DEL PRESENTE CONTRATO, (INCLUYENDO EL IV.A.).

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A MANTENER LA FIANZA CITADA, POR 12 (DOCE MESES) CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA QUE SÓLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN EXPRESA POR ESCRITO DE "SSSLP".

SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO PROPORCIONA EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y BAJO LA EXCLUSIVA SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA DEL MISMO. EL SERVICIO SE PRESTARÁ EN LOS TÉRMINOS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO 1, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE DEMANDA Y A SATISFACCIÓN DE "SSSLP".	
		
LA FIANZA SE OTORGARÁ POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, Y DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

QUE LA FIANZA SE OTORGARA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

QUE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA Y AUTORIZADA EXTEMPORÁNEAMENTE.

QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS, Y EN SU CASO DE DEFECTOS Y/O RESPONSABILIDADES CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES. 

QUEDA EXPRESAMENTE ACEPTADO POR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 279 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, QUE PARA EL CASO DE RECLAMACIÓN EL PLAZO SERA DE TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS POSTERIORES A AQUEL EN QUE LA OBLIGACIÓN FUERA EXIGIBLE, LOS BENEFICIARIOS EN SU ESCRITO DE RECLAMACIÓN DEBERÁN DE INDICAR CLARAMENTE LOS SIGUIENTE: A) FECHA DE RECLAMACIÓN, B) No. DE PÓLIZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA, C) FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA, D) MONTO DE LA FIANZA, E) NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO, F) NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO, G) DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, H) DESCRIPCIÓN Y OBLIGACIÓN GARANTIZADA, I) REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NUMERO DE CONTRATO, ETC.), J) DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO, K) IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

QUE A TRAVÉS DE LA FIANZA SE PODRÁN COBRAR TAMBIÉN LA PENA CONVENCIONAL DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) POR DÍA DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.

QUE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

QUE SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AVISO POR ESCRITO DE “SSSLP”, Y

QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTE LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 283 Y 289 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” HAYA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO.	

DÉCIMA 
CUARTA.- TÍTULO O ENCABEZADOS.

	LOS TÍTULOS O ENCABEZADOS ANTEPUESTOS A CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, SÓLO TENDRÁN EFECTOS DE ORIENTACIÓN, CON EL FIN DE FACILITAR SU LECTURA Y/O IDENTIFICACIÓN, POR LO QUE NO DEBERÁN AFECTAR SU INTERPRETACIÓN NI SE CONSIDERAN PARTE DEL TEXTO DE DICHAS CLÁUSULAS.

DÉCIMA
QUINTA.- DOMICILIOS. 

	LAS PARTES SEÑALAN COMO DOMICILIOS CONVENCIONALES PARA TODO LO RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y PARA DIRIGIRSE LAS COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES QUE SE HARÁN POR ESCRITO Y EN FORMA INDUBITABLE, YA SEA POR FAX, CORREO ELECTRÓNICO Y/O CUALQUIER OTRO MEDIO ELECTRÓNICO Y/O POR ENTREGA EN PROPIA MANO, LOS ESTABLECIDOS EN EL APARTADO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO, NOTIFICARÁ DEL CAMBIO A LA OTRA PARTE MEDIANTE AVISO POR ESCRITO, DADO CON 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA DICHO CAMBIO.

DÉCIMA
SEXTA.- SUPERVISIÓN. 

	“SSSLP”, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y/O A QUIEN DESIGNEN, ESTÁN FACULTADOS PARA SUPERVISAR Y VIGILAR EN TODO TIEMPO, EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE INSTRUMENTO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, DEBIENDO HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE “SSSLP”, CUALQUIER IRREGULARIDAD SUSCITADA DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

	ASIMISMO “SSSLP” PODRÁ PROPORCIONAR A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO, A FIN DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO A LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO, ORDENE “SSSLP”.

DÉCIMA 
SÉPTIMA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUME “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” POR VIRTUD DE ESTE CONTRATO, FACULTA A “SSSLP” PARA DARLO POR RESCINDIDO SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD A SU CARGO. DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE “SSSLP” COMUNIQUE A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” POR ESCRITO TAL DETERMINACIÓN, ADEMÁS SI ESTE INCURRA EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

A) SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO EJECUTA LOS SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

B) SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE EMITAN “SSSLP”;

C) POR DESATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR “SSSLP”; 

D) SI NO DA LAS FACILIDADES NECESARIAS A LOS SUPERVISORES QUE AL EFECTO DESIGNE “SSSLP”, PARA LA EJECUCIÓN DE SU FUNCIÓN; 

E)	SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO OTORGA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA DÉCIMA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SIENDO A SU CARGO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERE SUFRIR “SSSLP” POR LA INEJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

F) 	SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO REALIZA LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN FAVOR DE “SSSLP”, EN FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA EN TÉRMINOS DE LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO. 

G) 	POR NEGATIVA A REPETIR O COMPLETAR LOS TRABAJOS QUE “SSSLP” NO ACEPTE POR DEFICIENTES.

H)  	SI SE CEDE, TRASPASA O SUBCONTRATA LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS SERVICIOS, SIN CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO POR PARTE DE “SSSLP”.

I)	SI ES DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGO, POR AUTORIDAD COMPETENTE.

J)	CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS FEDERAL Y/O ESTATAL.

EN GENERAL, POR CUALQUIER CAUSA IMPUTABLE A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” O A SU PERSONAL QUE IMPLIQUE INCUMPLIMIENTO, TOTAL O PARCIAL, A LO PREVISTO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. 

EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS ANTERIORMENTE, AMBAS PARTES REQUERIRÁN A LA OTRA POR ESCRITO PARA QUE EN UN PLAZO DE CUARENTA Y OCHO (48) HORAS SUBSANE LA DEFICIENCIA. SI AL FINAL DE DICHO PLAZO LA PARTE DE QUE SE TRATE NO HA CUMPLIDO CON LA OTRA, AMBAS PODRÁN EJERCER EL DERECHO DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. 

CUALQUIER OTRA CAUSA NO PREVISTA QUE DIERA MOTIVO A LA RESCISIÓN DEBERÁ SER COMUNICADA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE (30) TREINTA DÍAS PREVIOS A LA MISMA. 

SI SE ACTUALIZA UNA O VARIAS HIPÓTESIS ANTERIORES, CON EXCEPCIÓN DE LAS SEÑALADAS EN LOS INCISOS H) E I), DE LAS CUALES SURTIRÁN SUS EFECTOS DE INMEDIATO, “SSSLP” REQUERIRÁ POR ESCRITO A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN ESTE CONTRATO, LAS SUBSANE O MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO CUMPLIERE SATISFACTORIAMENTE DICHO REQUERIMIENTO A JUICIO DE “SSSLP”, ESTE PODRÁ EJERCITAR EL DERECHO DE RESCISIÓN PREVISTA EN ESTA CLAUSULA.

ADEMÁS LA RESCISIÓN DEL CONTRATO SE SUJETARA A LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

A. CUANDO EL SERVICIO NO SE AJUSTE A LO PACTADO, “SSSLP” NO LIQUIDARA A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y
 
B. LA LIQUIDACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS NO SIGNIFICARA LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS, POR LO TANTO “SSSLP” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS SERVICIOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

DÉCIMA 
OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.

"SSSLP" PODRÁ DAR POR TERMINADO EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” CON QUINCE (15) DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE TERMINACIÓN CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.

DÉCIMA 
NOVENA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.

EI PRESENTE CONTRATO CONSTITUYE EL ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN RELACIÓN CON SU OBJETO, Y DEJA SIN EFECTO CUALQUIER OTRA NEGOCIACIÓN, OBLIGACIÓN O COMUNICACIÓN ENTRE ESTAS, YA SEA VERBAL O ESCRITA, EFECTUADA CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FIRME EL MISMO. 

VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

EN CASO DE QUE SURJA CUALQUIER CONTROVERSIA RELACIONADA CON EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN EXPRESAMENTE SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.; POR LO TANTO, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” RENUNCIA IRREVOCABLEMENTE A CUALQUIER FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER CAUSA. 


VIGÉSIMA
PRIMERA.- CLÁUSULA FISCAL.

CADA UNA DE LAS PARTES PAGARÁ TODAS Y CADA UNA DE LAS CONTRIBUCIONES, Y DEMÁS CARGAS FISCALES QUE CONFORME A LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TENGAN OBLIGACIÓN DE CUBRIR DURANTE LA VIGENCIA, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO. 

VIGÉSIMA 
SEGUNDA.- ACCESO A LA INFORMACIÓN

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE, OBTENGA O PRODUZCA EN VIRTUD DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERÁ CLASIFICADA ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE CONFIDENCIALIDAD, RESERVA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES QUE DERIVAN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR LO QUE "LAS PARTES" SE OBLIGAN A UTILIZARLA O APROVECHARLA ÚNICAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, "LAS PARTES" SE OBLIGAN A NO COMERCIALIZAR, PROPORCIONAR, DIFUNDIR O DISTRIBUIR LOS DATOS PERSONALES EN SU POSESIÓN, O ADMINISTRADOS Y SISTEMATIZADOS EN EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES, SALVO QUE EXISTA CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO, DE LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE LA INFORMACIÓN. ASÍ MISMO, LAS PERSONAS TENDRÁN DERECHO A SABER LA FECHA, LA ENTIDAD PÚBLICA RECEPTORA, Y EL MOTIVO POR EL CUAL SE ENVIARON SUS DATOS PERSONALES A OTRA ENTIDAD PÚBLICA, DISTINTA A LA POSEEDORA ORIGINAL. 
VIGÉSIMA 
TERCERA.- ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO. 
SE ANEXA Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, EL ANEXO 1, (PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y LUGARES DEL SERVICIO), MISMO QUE UNA VEZ FIRMADO Y RUBRICADO DE CONFORMIDAD, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO INTEGRAL Y ALCANCE LEGAL, NO EXISTIENDO DOLO, ERROR, NI VICIOS DEL CONSENTIMIENTO, LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, Y DE CONFORMIDAD LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EL XXXXXXXXXXX DE XXX DE DOS MIL XXXX.

	POR “SSSLP”
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

_____________________________________________
 XXXXXXXXXXXXXX
	
	POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”



____________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	

	
	
	

	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

____________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX






































SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LPE-06-2026 


ANEXO 14



SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ____ DE _________________2026

C. _______________________________________________________________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE _________________________________________________, CON DOMICILIO EN _________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE PARA EL CASO DE RESULTAR ASIGNADO CON ALGUNA O ALGUNAS PARTIDAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL   No. _______________, RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL “MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO”, EN LA CUAL MI REPRESENTADA PARTICIPA, Y EXISTA UN ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS POR UN PERIODO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA LIMITE DE ENTREGA; MANIFIESTO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA LA CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE QUE SE REALICE LA CANCELACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS SERVICIOS ADJUDICADOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO, A CRITERIO Y VALORACIÓN DE LA CONVOCANTE, OBLIGÁNDOSE MI REPRESENTADA A CUBRIR LA PENA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE POR INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO, CON EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN LAS BASES Y JUNTA DE ACLARACIONES A LAS MISMAS DEL PROCESO ANTES CITADO.


EN EL ENTENDIDO QUE LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA QUE SE OTORGA PRÓRROGA ALGUNA.


ATENTAMENTE


NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
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ANEXO 15
NO SUJETOS GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO



SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PRESENTE.


QUIEN SUSCRIBE ___________________________________________________________, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN RESPECTIVA, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE COMO LICITANTE ADJUDICADO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL  No.___________________ Y TOMANDO EN CUENTA QUE POR EL MONTO NO SOMOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR FIANZA DE CUMPLIMIENTO, POR LA PRESENTE NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR EN TIEMPO, CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIO OFERTADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES PARA LOS FINES  Y EFECTOS  A QUE HAYA LUGAR.


FIRMA


____________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
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