## 15
REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS
Estación: | DIF |  |  |  |  | DATOS METEOROLÓGICOS
Fecha: | 2025-04-15 | Fecha y hora | O3 | NO2 | PM10 | Temp Int. | Dir | Vel | Temp Amb | HR
|  | 2025-04-15 17:00:00 | 0.027 | 0.009 | 68 | 27.98 | 325.03 | 6.32 | 95.98 | 14.28
|  | 2025-04-15 18:00:00 | 0.028 | 0.01 | 64 | 27.35 | 307.54 | 5.78 | 95.98 | 14.18
STATUS |  | 2025-04-15 19:00:00 | 0.032 | 0.007 | 59 | 25.66 | 311.35 | 5.17 | 95.98 | 15.94
Clave | Significado | 2025-04-15 20:00:00 | 0.031 | -0.001 | 43 | 24.23 | 331.49 | 4.61 | 95.98 | 18.47
CAL | Calibración | 2025-04-15 21:00:00 | 0.037 | 0.014 | AE | 24.02 | 50.55 | 4.17 | 95.98 | 32.17
MAN | Mantenimiento | 2025-04-15 22:00:00 | 0.038 | 0.009 | AE | 24.31 | 33.72 | 3.94 | 65.01 | 43.05
AE | Alarma de Equipo | 2025-04-15 23:00:00 | 0.034 | 0.015 | -13 | 25.09 | 39.76 | 3.11 | 15.63 | 44.9
DI | Dato Inválido
BIT | Bitácora
0 | Sin presencia
NAN | No Aplica Norma
CUMPLE CON LIMITES
NO CUMPLE CON LIMITES
| PROMEDIO 24 HORAS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 68
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE |  | 0.09 | 0.106 | 60
REFERENCIA
CONTAMINANTE | NORMA | LIMITE MÁXIMO
NO2 | NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 0.106 ppm
O3 | NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021) | 0.090 ppm
PM10 | NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 60 µg/m³

## 16
REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS
Estación: | DIF |  |  |  |  | DATOS METEOROLÓGICOS
Fecha: | 2025-04-01 | Fecha y hora | O3 | NO2 | PM10 | Temp Int. | Dir | Vel | Temp Amb | HR
|  | 2025-04-16 00:00:00 | 0.03 | 0.013 | 49 | 24.41 | 333.12 | 2.39 | 14.95 | 47
|  | 2025-04-16 01:00:00 | 0.011 | 0.012 | 39 | 24.52 | 5.5 | 2.67 | 14.39 | 53.84
STATUS |  | 2025-04-16 02:00:00 | 0.015 | 0.009 | 38 | 24.5 | 15.96 | 3.17 | 13.81 | 64.79
Clave | Significado | 2025-04-16 03:00:00 | 0.032 | 0.007 | 40 | 24.37 | 39.04 | 2.82 | 13.62 | 68.28
CAL | Calibración | 2025-04-16 04:00:00 | 0.021 | 0.017 | 36 | 24.48 | 356.11 | 2.42 | 12.96 | 70.98
MAN | Mantenimiento | 2025-04-16 05:00:00 | 0.017 | 0.023 | 66 | 24.44 | 335.61 | 1.96 | 12.67 | 72.82
AE | Alarma de Equipo | 2025-04-16 06:00:00 | 0.007 | 0.035 | 69 | 24.58 | 359.21 | 2.07 | 12.3 | 74.29
DI | Dato Inválido | 2025-04-16 07:00:00 | 0.009 | 0.036 | 93 | 24.6 | 359.45 | 2.54 | 12.15 | 74.68
BIT | Bitácora | 2025-04-16 08:00:00 | 0.017 | 0.029 | 127 | 24.44 | 9.08 | 1.28 | 13.78 | 66.88
0 | Sin presencia | 2025-04-16 09:00:00 | 0.014 | 0.025 | 85 | 24.25 | 200.74 | 1.2 | 15.88 | 55.13
NAN | No Aplica Norma | 2025-04-16 10:00:00 | 0.02 | 0.024 | 72 | 24.28 | 237.99 | 1.62 | 17.56 | 47.38
|  | 2025-04-16 11:00:00 | 0.019 | 0.034 | 79 | 24.27 | 239.48 | 2.22 | 18.48 | 44.47
|  | 2025-04-16 12:00:00 | 0.029 | 0.029 | 138 | 24.19 | 242.8 | 2.86 | 19.72 | 38.14
| CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-16 13:00:00 | 0.032 | 0.02 | 152 | 24.41 | 268.74 | 2.46 | 22.27 | 28.75
|  | 2025-04-16 14:00:00 | 0.025 | 0.018 | 96 | 24.49 | 261.99 | 2.79 | 22.23 | 30.21
| NO CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-16 15:00:00 | 0.026 | 0.012 | 61 | 24.36 | 251.47 | 2.29 | 22.99 | 29.95
|  | 2025-04-16 16:00:00 | 0.026 | 0.012 | 52 | 24.82 | 280.46 | 1.9 | 24.97 | 26.97
|  | 2025-04-16 17:00:00 | 0.022 | 0.015 | 48 | 24.99 | 323.5 | 3.23 | 24.24 | 25.07
|  | 2025-04-16 18:00:00 | 0.019 | 0.018 | 41 | 24.44 | 342.59 | 4.1 | 22.36 | 28.98
|  | 2025-04-16 19:00:00 | 0.016 | 0.018 | 73 | 24.45 | 323.03 | 4.38 | 20.51 | 33.89
|  | 2025-04-16 20:00:00 | 0.013 | 0.017 | 106 | 24.54 | 326.3 | 4.16 | 19.27 | 40.9
|  | 2025-04-16 21:00:00 | 0.011 | 0.018 | 53 | 24.58 | 351.19 | 2.97 | 18.34 | 45.25
|  | 2025-04-16 22:00:00 | 0.007 | 0.02 | 43 | 24.57 | 0.73 | 2.44 | 17.33 | 53.16
|  | 2025-04-16 23:00 | 0.003 | 0.021 | 45 | 24.66 | 321.66 | 1.46 | 16.6 | 55.62
| PROMEDIO 24 HORAS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 152
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE |  | 0.09 | 0.106 | 60
REFERENCIA
CONTAMINANTE | NORMA | LIMITE MÁXIMO
NO2 | NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 0.106 ppm
O3 | NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021) | 0.090 ppm
PM10 | NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 60 µg/m³

## 17
REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS
Estación: | DIF |  |  |  |  | DATOS METEOROLÓGICOS
Fecha: | 2025-04-17 | Fecha y hora | O3 | NO2 | PM10 | Temp Int. | Dir | Vel | Temp Amb | HR
|  | 2025-04-17 00:00:00 | 0.002 | 0.026 | 58 | 24.68 | 200.76 | 0.97 | 15.94 | 57.72
|  | 2025-04-17 01:00:00 | 0.003 | 0.028 | 65 | 24.55 | 186.07 | 1.4 | 15.06 | 60.48
STATUS |  | 2025-04-17 02:00:00 | 0.005 | 0.019 | 62 | 24.55 | 223.77 | 1.4 | 14.1 | 61.03
Clave | Significado | 2025-04-17 03:00:00 | 0.007 | 0.015 | 64 | 24.61 | 188.9 | 1.16 | 13.64 | 63.46
CAL | Calibración | 2025-04-17 04:00:00 | 0.003 | 0.016 | 42 | 24.8 | 86.71 | 0.89 | 12.72 | 63.65
MAN | Mantenimiento | 2025-04-17 05:00:00 | 0.003 | 0.018 | 62 | 24.67 | 139.02 | 0.78 | 12.13 | 63.99
AE | Alarma de Equipo | 2025-04-17 06:00:00 | 0.002 | 0.018 | 58 | 24.67 | 128.93 | 0.68 | 11.8 | 63.17
DI | Dato Inválido | 2025-04-17 07:00:00 | 0.002 | 0.024 | 46 | 24.61 | 44.05 | 1.1 | 13.5 | 62.22
BIT | Bitácora | 2025-04-17 08:00:00 | 0.002 | 0.042 | 133 | 24.43 | 4.85 | 1.61 | 15.67 | 52.98
0 | Sin presencia | 2025-04-17 09:00:00 | 0.006 | 0.039 | 112 | 24.3 | 349.26 | 1.55 | 18.7 | 39.1
NAN | No Aplica Norma | 2025-04-17 10:00:00 | 0.014 | 0.038 | 89 | 24.25 | 341.58 | 1.74 | 21.81 | 30.54
|  | 2025-04-17 11:00:00 | 0.03 | 0.032 | 103 | 24.52 | 18.54 | 2.24 | 25.15 | 22.06
|  | 2025-04-17 12:00:00 | 0.04 | 0.022 | 80 | 25.62 | 336.12 | 2.04 | 27.76 | 14.63
| CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-17 13:00:00 | 0.052 | 0.017 | 72 | 26.67 | 347.43 | 2.11 | 29.78 | 8.44
|  | 2025-04-17 14:00:00 | 0.05 | 0.014 | 32 | 27.03 | 296.57 | 2.14 | 30.87 | 6.64
| NO CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-17 15:00:00 | 0.055 | 0.015 | 37 | 27.27 | 318.38 | 2.6 | 31.51 | 5.81
|  | 2025-04-17 16:00:00 | 0.054 | 0.013 | 28 | 27.38 | 322.99 | 2.45 | 31.58 | 5.42
|  | 2025-04-17 17:00:00 | 0.043 | 0.013 | 22 | 27.4 | 336.36 | 4.21 | 30.59 | 11.72
|  | 2025-04-17 18:00:00 | 0.028 | 0.013 | 43 | 26.97 | 309.62 | 5.51 | 27.67 | 18.61
|  | 2025-04-17 19:00:00 | 0.026 | 0.015 | 42 | 25.47 | 356.59 | 4.64 | 25.28 | 25.23
|  | 2025-04-17 20:00:00 | 0.023 | 0.016 | 85 | 24.49 | 320.72 | 4.79 | 22.79 | 37.73
|  | 2025-04-17 21:00:00 | 0.021 | 0.017 | 32 | 24.39 | 320.87 | 4.04 | 21.2 | 41.58
|  | 2025-04-17 22:00:00 | 0.018 | 0.018 | 36 | 24.35 | 33.23 | 3.07 | 19.89 | 45.24
|  | 2025-04-17 23:00:00 | 0.011 | 0.023 | 15 | 24.37 | 9.29 | 2.48 | 19.62 | 46.06
| PROMEDIO 24 HORAS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 133
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE |  | 0.09 | 0.106 | 60
REFERENCIA
CONTAMINANTE | NORMA | LIMITE MÁXIMO
NO2 | NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 0.106 ppm
O3 | NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021) | 0.090 ppm
PM10 | NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 60 µg/m³

## 18
REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS
Estación: | DIF |  |  |  |  | DATOS METEOROLÓGICOS
Fecha: | 2025-04-18 | Fecha y hora | O3 | NO2 | PM10 | Temp Int. | Dir | Vel | Temp Amb | HR
|  | 2025-04-18 00:00:00 | 0.012 | 0.019 | 81 | 24.52 | 24.05 | 2.41 | 19.73 | 47.27
|  | 2025-04-18 01:00:00 | 0.011 | 0.014 | 24 | 24.55 | 42.47 | 1.77 | 19.4 | 48.32
STATUS |  | 2025-04-18 02:00:00 | 0.008 | 0.014 | -13 | 24.43 | 79.69 | 1.4 | 18.78 | 49.98
Clave | Significado | 2025-04-18 03:00:00 | 0.015 | 0.014 | 8 | 24.54 | 173.12 | 1.83 | 17.27 | 54.41
CAL | Calibración | 2025-04-18 04:00:00 | 0.015 | 0.011 | 22 | 24.42 | 238.25 | 2.02 | 16.55 | 55.83
MAN | Mantenimiento | 2025-04-18 05:00:00 | 0.007 | 0.012 | 29 | 24.58 | 200.23 | 0.67 | 15.93 | 57.85
AE | Alarma de Equipo | 2025-04-18 06:00:00 | 0.004 | 0.014 | -13 | 24.71 | 335.83 | 0.6 | 15.69 | 58.98
DI | Dato Inválido | 2025-04-18 07:00:00 | 0.003 | 0.024 | 30 | 24.54 | 265.66 | 1.15 | 16.69 | 54.63
BIT | Bitácora | 2025-04-18 08:00:00 | 0.007 | 0.027 | 50 | 24.37 | 287.75 | 1 | 19.14 | 46.85
0 | Sin presencia | 2025-04-18 09:00:00 | 0.018 | 0.031 | 75 | 24.35 | 8.04 | 1.79 | 21.91 | 36.91
NAN | No Aplica Norma | 2025-04-18 10:00:00 | 0.031 | 0.022 | 58 | 24.5 | 335.96 | 1.89 | 25.57 | 26.68
|  | 2025-04-18 11:00:00 | 0.043 | 0.015 | 31 | 25.33 | 283.74 | 2.05 | 28.05 | 18.56
|  | 2025-04-18 12:00:00 | 0.048 | 0.012 | 34 | 26.17 | 268.19 | 2.18 | 30.19 | 13.05
| CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-18 13:00:00 | 0.055 | 0.011 | 46 | 26.64 | 331.32 | 2.29 | 31.22 | 11.32
|  | 2025-04-18 14:00:00 | 0.054 | 0.012 | 57 | 26.95 | 31.64 | 2.65 | 31.78 | 10.36
| NO CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-18 15:00:00 | 0.052 | 0.013 | 52 | 27.15 | 5.73 | 2.82 | 32.31 | 9.68
|  | 2025-04-18 16:00:00 | 0.046 | 0.017 | 57 | 27.16 | 337.13 | 2.19 | 31.63 | 9.03
|  | 2025-04-18 17:00:00 | 0.035 | 0.015 | 67 | 27.12 | 330.73 | 4.24 | 30.35 | 18.81
|  | 2025-04-18 18:00:00 | 0.029 | 0.012 | 77 | 26.41 | 36.29 | 5.36 | 27.73 | 26.85
|  | 2025-04-18 19:00:00 | 0.029 | 0.013 | 75 | 25.22 | 48.04 | 3.85 | 26.23 | 31.61
|  | 2025-04-18 20:00:00 | 0.021 | 0.017 | 65 | 24.65 | 18.47 | 3.05 | 24.45 | 42.28
|  | 2025-04-18 21:00:00 | 0.014 | 0.016 | 89 | 24.59 | 323.06 | 2.54 | 22.83 | 50.22
|  | 2025-04-18 22:00:00 | 0.014 | 0.017 | 52 | 24.61 | 10.44 | 2.84 | 21.34 | 57.39
|  | 2025-04-18 23:00:00 | 0.01 | 0.019 | 48 | 24.58 | 10.6 | 2.51 | 20.47 | 60.8
| PROMEDIO 24 HORAS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 89
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE |  | 0.09 | 0.106 | 60
REFERENCIA
CONTAMINANTE | NORMA | LIMITE MÁXIMO
NO2 | NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 0.106 ppm
O3 | NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021) | 0.090 ppm
PM10 | NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 60 µg/m³

## 19
REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS
Estación: | DIF |  |  |  |  | DATOS METEOROLÓGICOS
Fecha: | 2025-04-19 | Fecha y hora | O3 | NO2 | PM10 | Temp Int. | Dir | Vel | Temp Amb | HR
|  | 2025-04-19 00:00:00 | 0.009 | 0.017 | 56 | 24.64 | 348.59 | 2.04 | 20.3 | 59.93
|  | 2025-04-19 01:00:00 | 0.015 | 0.012 | 15 | 24.52 | 215.47 | 2 | 18.65 | 68.63
STATUS |  | 2025-04-19 02:00:00 | 0.017 | 0.009 | 39 | 24.4 | 220.59 | 2.35 | 17.01 | 78.9
Clave | Significado | 2025-04-19 03:00:00 | 0.021 | 0.006 | 33 | 24.5 | 199.92 | 2.05 | 16.24 | 83.95
CAL | Calibración | 2025-04-19 04:00:00 | 0.011 | 0.009 | 25 | 24.54 | 244.71 | 2.15 | 16.19 | 83.94
MAN | Mantenimiento | 2025-04-19 05:00:00 | 0.005 | 0.011 | 43 | 24.54 | 153.89 | 1.15 | 16.22 | 81.79
AE | Alarma de Equipo | 2025-04-19 06:00:00 | 0.003 | 0.015 | 38 | 24.54 | 14.8 | 1.2 | 16.35 | 79.43
DI | Dato Inválido | 2025-04-19 07:00:00 | 0.003 | 0.022 | 65 | 24.52 | 347.59 | 1.57 | 17.39 | 75
BIT | Bitácora | 2025-04-19 08:00:00 | 0.007 | 0.027 | 85 | 24.54 | 331.55 | 1.4 | 20.98 | 48.64
0 | Sin presencia | 2025-04-19 09:00:00 | 0.036 | 0.008 | 98 | 24.54 | 163.74 | 2.42 | 24.52 | 19.37
NAN | No Aplica Norma | 2025-04-19 10:00:00 | 0.042 | 0.006 | 38 | 24.45 | 142.8 | 3.62 | 25.91 | 16.29
|  | 2025-04-19 11:00:00 | 0.047 | 0.006 | 48 | 24.67 | 148.29 | 3.49 | 26.77 | 15.78
|  | 2025-04-19 12:00:00 | 0.051 | 0.005 | 50 | 25.53 | 180.22 | 3.45 | 28.03 | 14.28
| CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-19 13:00:00 | 0.05 | 0.005 | 61 | 26.28 | 198.39 | 3.81 | 29.19 | 12.86
|  | 2025-04-19 14:00:00 | 0.046 | 0.007 | 66 | 26.87 | 228.42 | 3.17 | 30.34 | 11.51
| NO CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-19 15:00:00 | 0.041 | 0.009 | 66 | 27.24 | 299.91 | 2.43 | 31.37 | 10.33
|  | 2025-04-19 16:00:00 | 0.048 | 0.008 | 56 | 27.3 | 197.07 | 2.33 | 31.64 | 9.7
|  | 2025-04-19 17:00:00 | 0.052 | 0.007 | 47 | 27.03 | 142.7 | 4.59 | 30.53 | 9.41
|  | 2025-04-19 18:00:00 | 0.055 | 0.008 | 46 | 26.32 | 149.8 | 5.08 | 29.47 | 8.79
|  | 2025-04-19 19:00:00 | 0.054 | 0.008 | 88 | 25.44 | 148.56 | 4.66 | 28.55 | 9.29
|  | 2025-04-19 20:00:00 | 0.025 | 0.017 | 41 | 24.69 | 41.98 | 2.34 | 25.15 | 36.78
|  | 2025-04-19 21:00:00 | 0.02 | 0.015 | 39 | 24.45 | 41.72 | 3.03 | 22.29 | 54.24
|  | 2025-04-19 22:00:00 | 0.02 | 0.014 | 38 | 24.42 | 36.63 | 3.46 | 20.83 | 61.24
|  | 2025-04-19 23:00:00 | 0.016 | 0.014 | 56 | 24.53 | 28.72 | 3.02 | 19.83 | 66.06
| PROMEDIO 24 HORAS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 98
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE |  | 0.09 | 0.106 | 60
REFERENCIA
CONTAMINANTE | NORMA | LIMITE MÁXIMO
NO2 | NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 0.106 ppm
O3 | NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021) | 0.090 ppm
PM10 | NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 60 µg/m³

## 20
REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS
Estación: | DIF |  |  |  |  | DATOS METEOROLÓGICOS
Fecha: | 2025-04-20 | Fecha y hora | O3 | NO2 | PM10 | Temp Int. | Dir | Vel | Temp Amb | HR
|  | 2025-04-20 00:00:00 | 0.01 | 0.015 | 23 | 24.56 | 62.11 | 1.81 | 19.52 | 67.84
|  | 2025-04-20 01:00:00 | 0.006 | 0.018 | 60 | 24.54 | 116.86 | 1.4 | 19.25 | 67.32
STATUS |  | 2025-04-20 02:00:00 | 0.01 | 0.016 | 63 | 24.51 | 218.27 | 1.82 | 18.57 | 70.5
Clave | Significado | 2025-04-20 03:00:00 | 0.016 | 0.011 | 39 | 24.37 | 211.63 | 2.52 | 16.68 | 81.61
CAL | Calibración | 2025-04-20 04:00:00 | 0.016 | 0.007 | 25 | 24.47 | 186.68 | 1.9 | 16.06 | 87.34
MAN | Mantenimiento | 2025-04-20 05:00:00 | 0.015 | 0.008 | 40 | 24.58 | 222.22 | 1.84 | 16.31 | 82.3
AE | Alarma de Equipo | 2025-04-20 06:00:00 | 0.005 | 0.012 | 13 | 24.56 | 256.22 | 1.01 | 16.3 | 78.63
DI | Dato Inválido | 2025-04-20 07:00:00 | 0.005 | 0.018 | 32 | 24.58 | 284.3 | 0.93 | 17.77 | 69.5
BIT | Bitácora | 2025-04-20 08:00:00 | 0.021 | 0.015 | 71 | 24.41 | 177.77 | 1.43 | 20.21 | 46.3
0 | Sin presencia | 2025-04-20 09:00:00 | 0.036 | 0.007 | 66 | 24.31 | 219.11 | 2.63 | 23.14 | 22.85
NAN | No Aplica Norma | 2025-04-20 10:00:00 | 0.043 | 0.005 | -6 | 24.31 | 221.72 | 2 | 25.45 | 17.29
|  | 2025-04-20 11:00:00 | 0.04 | 0.007 | 6 | 24.79 | 234.07 | 2.33 | 27.09 | 14.85
|  | 2025-04-20 12:00:00 | 0.045 | 0.007 | 10 | 25.99 | 54.51 | 2.99 | 28.36 | 12.6
| CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-20 13:00:00 | 0.041 | 0.008 | 13 | 26.78 | 6.31 | 2.69 | 29.43 | 11.21
|  | 2025-04-20 14:00:00 | 0.042 | 0.009 | 9 | 27.02 | 303.49 | 2.77 | 29.85 | 11.28
| NO CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-20 15:00:00 | 0.042 | 0.008 | 14 | 27.14 | 321.48 | 2.63 | 30.96 | 8.65
|  | 2025-04-20 16:00:00 | 0.037 | 0.008 | 22 | 27.19 | 282.24 | 2.57 | 31.37 | 7.56
|  | 2025-04-20 17:00:00 | 0.029 | 0.009 | 21 | 27.3 | 314.27 | 5.58 | 29.08 | 25.02
|  | 2025-04-20 18:00:00 | 0.024 | 0.009 | 166 | 26.34 | 53.14 | 6.35 | 23.86 | 48.56
|  | 2025-04-20 19:00:00 | 0.021 | 0.01 | 193 | 24.82 | 325.2 | 5.9 | 21.4 | 56.58
|  | 2025-04-20 20:00:00 | 0.018 | 0.011 | 105 | 24.61 | 340.54 | 5.29 | 20.29 | 60.98
|  | 2025-04-20 21:00:00 | 0.019 | 0.012 | 62 | 24.54 | 43.49 | 4.75 | 19.77 | 63.56
|  | 2025-04-20 22:00:00 | 0.024 | 0.009 | 36 | 24.53 | 40.91 | 4.94 | 19.07 | 65.78
|  | 2025-04-20 23:00:00 | 0.026 | 0.007 | 50 | 24.48 | 39.63 | 4.47 | 18.79 | 66.27
| PROMEDIO 24 HORAS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 193
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE |  | 0.09 | 0.106 | 60
REFERENCIA
CONTAMINANTE | NORMA | LIMITE MÁXIMO
NO2 | NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 0.106 ppm
O3 | NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021) | 0.090 ppm
PM10 | NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 60 µg/m³

## 21
REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS
Estación: | DIF |  |  |  |  | DATOS METEOROLÓGICOS
Fecha: | 2025-04-21 | Fecha y hora | O3 | NO2 | PM10 | Temp Int. | Dir | Vel | Temp Amb | HR
|  | 2025-04-21 00:00:00 | 0.02 | 0.009 | 38 | 24.55 | 40.13 | 4.07 | 18.61 | 68.67
|  | 2025-04-21 01:00:00 | 0.019 | 0.009 | 39 | 24.56 | 33.95 | 3.64 | 18.6 | 69.77
STATUS |  | 2025-04-21 02:00:00 | 0.015 | 0.009 | 39 | 24.58 | 9.91 | 3.08 | 17.99 | 72.67
Clave | Significado | 2025-04-21 03:00:00 | 0.015 | 0.01 | 42 | 24.6 | 35.1 | 2.58 | 17.73 | 72.07
CAL | Calibración | 2025-04-21 04:00:00 | 0.007 | 0.011 | 43 | 24.45 | 331.16 | 2.19 | 17.19 | 75.54
MAN | Mantenimiento | 2025-04-21 05:00:00 | 0.006 | 0.014 | 46 | 24.59 | 339.93 | 2.03 | 16.58 | 78.77
AE | Alarma de Equipo | 2025-04-21 06:00:00 | 0.003 | 0.02 | 40 | 24.52 | 306.65 | 1.59 | 16.49 | 79.72
DI | Dato Inválido | 2025-04-21 07:00:00 | 0.004 | 0.022 | 54 | 24.51 | 128.2 | 1.49 | 16.94 | 78.08
BIT | Bitácora | 2025-04-21 08:00:00 | 0.011 | 0.019 | 71 | 24.49 | 202.32 | 1.93 | 18.45 | 71.34
0 | Sin presencia | 2025-04-21 09:00:00 | 0.014 | 0.012 | 61 | 24.69 | 310.95 | 1.85 | 21.27 | 56.64
NAN | No Aplica Norma | 2025-04-21 10:00:00 | 0.022 | 0.012 | 50 | 24.72 | 331.87 | 1.91 | 23.34 | 47.04
|  | 2025-04-21 11:00:00 | 0.032 | 0.01 | -12 | 25.13 | 327.68 | 2.03 | 24.98 | 36.52
|  | 2025-04-21 12:00:00 | 0.038 | 0.012 | 65 | 25.74 | 358.33 | 2.46 | 26.37 | 29.59
| CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-21 13:00:00 | 0.035 | 0.013 | 68 | 26.14 | 350.65 | 2.96 | 27.51 | 25.08
|  | 2025-04-21 14:00:00 | 0.034 | 0.012 | 78 | 26.36 | 36.86 | 2.93 | 28.53 | 20.14
| NO CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-21 15:00:00 | 0.031 | 0.011 | 60 | 26.56 | 353.32 | 2.51 | 29.09 | 18.81
|  | 2025-04-21 16:00:00 | 0.025 | 0.012 | 50 | 26.58 | 312.22 | 4.24 | 28.09 | 25.07
|  | 2025-04-21 17:00:00 | 0.021 | 0.014 | 58 | 26 | 311.35 | 5.23 | 26.4 | 31.8
|  | 2025-04-21 18:00:00 | 0.021 | 0.013 | 100 | 25.29 | 320.62 | 5.85 | 24.97 | 37.21
|  | 2025-04-21 19:00:00 | 0.022 | 0.012 | 98 | 24.89 | 54.26 | 5.77 | 22.2 | 53.3
|  | 2025-04-21 20:00:00 | 0.018 | 0.014 | 110 | 24.81 | 313.37 | 4.98 | 20.58 | 61.66
|  | 2025-04-21 21:00:00 | 0.018 | 0.012 | 92 | 24.78 | 306.01 | 5.41 | 19.22 | 70.03
|  | 2025-04-21 22:00:00 | 0.017 | 0.011 | 66 | 24.76 | 358.84 | 4.35 | 18.88 | 70.54
|  | 2025-04-21 23:00:00 | 0.018 | 0.009 | 56 | 24.79 | 40.51 | 3.29 | 18.95 | 69.33
| PROMEDIO 24 HORAS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 110
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE |  | 0.09 | 0.106 | 60
REFERENCIA
CONTAMINANTE | NORMA | LIMITE MÁXIMO
NO2 | NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 0.106 ppm
O3 | NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021) | 0.090 ppm
PM10 | NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 60 µg/m³

## 22
REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS
Estación: | DIF |  |  |  |  | DATOS METEOROLÓGICOS
Fecha: | 2025-04-22 | Fecha y hora | O3 | NO2 | PM10 | Temp Int. | Dir | Vel | Temp Amb | HR
|  | 2025-04-22 00:00:00 | 0.024 | 0.007 | 49 | 24.73 | 38.6 | 4.33 | 18.53 | 70.26
|  | 2025-04-22 01:00:00 | 0.016 | 0.01 | 51 | 24.75 | 41.99 | 3.32 | 18.24 | 72.43
STATUS |  | 2025-04-22 02:00:00 | 0.011 | 0.01 | 54 | 24.51 | 33.73 | 2.57 | 17.92 | 75.17
Clave | Significado | 2025-04-22 03:00:00 | 0.014 | 0.007 | 53 | 24.71 | 32.51 | 2.44 | 17.92 | 76.61
CAL | Calibración | 2025-04-22 04:00:00 | 0.013 | 0.009 | 41 | 24.72 | 11.17 | 2.48 | 17.8 | 77.31
MAN | Mantenimiento | 2025-04-22 05:00:00 | 0.005 | 0.017 | 52 | 24.69 | 335.64 | 2.11 | 17.09 | 80.43
AE | Alarma de Equipo | 2025-04-22 06:00:00 | 0.005 | 0.02 | 67 | 24.72 | 18.4 | 2.08 | 17.25 | 79.24
DI | Dato Inválido | 2025-04-22 07:00:00 | 0.006 | 0.019 | 70 | 24.69 | 139.35 | 1.51 | 17.82 | 75.7
BIT | Bitácora | 2025-04-22 08:00:00 | 0.014 | 0.014 | 76 | 24.78 | 50.1 | 3.37 | 19.63 | 66.33
0 | Sin presencia | 2025-04-22 09:00:00 | 0.021 | 0.012 | 63 | 25 | 13.84 | 3.75 | 21.02 | 58.84
NAN | No Aplica Norma | 2025-04-22 10:00:00 | 0.022 | 0.012 | 60 | 25.16 | 315.06 | 2.8 | 23.17 | 48.93
|  | 2025-04-22 11:00:00 | 0.03 | 0.011 | 65 | 25.24 | 2.23 | 2.22 | 25.3 | 38.04
|  | 2025-04-22 12:00:00 | 0.038 | 0.012 | 69 | 25.8 | 30.78 | 3.06 | 26.71 | 32.98
| CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-22 13:00:00 | 0.037 | 0.012 | 71 | 26.36 | 11.19 | 2.65 | 28.16 | 25.62
|  | 2025-04-22 14:00:00 | 0.037 | 0.011 | 78 | 26.59 | 30.68 | 2.56 | 29.46 | 19.32
| NO CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-22 15:00:00 | 0.034 | 0.014 | 56 | 26.59 | 16.1 | 2.65 | 29.97 | 17.54
|  | 2025-04-22 16:00:00 | 0.034 | 0.014 | 68 | 26.92 | 16.36 | 2.67 | 29.77 | 19.94
|  | 2025-04-22 17:00:00 | 0.026 | 0.013 | 78 | 26.77 | 329.61 | 4.91 | 27.89 | 31.41
|  | 2025-04-22 18:00:00 | 0.022 | 0.014 | 103 | 25.83 | 42.93 | 5.13 | 25.66 | 37.19
|  | 2025-04-22 19:00:00 | 0.02 | 0.014 | 104 | 25.02 | 333.44 | 5.49 | 23.13 | 51.23
|  | 2025-04-22 20:00:00 | 0.018 | 0.014 | 100 | 24.87 | 36.47 | 4.69 | 21.27 | 61.1
|  | 2025-04-22 21:00:00 | 0.013 | 0.014 | 94 | 24.88 | 26.69 | 3.52 | 20.06 | 67.48
|  | 2025-04-22 22:00:00 | 0.01 | 0.016 | 78 | 24.95 | 336.92 | 2.99 | 19.5 | 69.88
|  | 2025-04-22 23:00:00 | 0.009 | 0.017 | 73 | 24.89 | 320.74 | 3.57 | 19.04 | 71.95
| PROMEDIO 24 HORAS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 104
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE |  | 0.09 | 0.106 | 60
REFERENCIA
CONTAMINANTE | NORMA | LIMITE MÁXIMO
NO2 | NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 0.106 ppm
O3 | NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021) | 0.090 ppm
PM10 | NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 60 µg/m³

## 23
REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS
Estación: | DIF |  |  |  |  | DATOS METEOROLÓGICOS
Fecha: | 2025-04-23 | Fecha y hora | O3 | NO2 | PM10 | Temp Int. | Dir | Vel | Temp Amb | HR
|  | 2025-04-23 00:00:00 | 0.014 | 0.011 | 70 | 24.79 | 33.64 | 3.98 | 18.48 | 74.33
|  | 2025-04-23 01:00:00 | 0.018 | 0.006 | 59 | 24.83 | 37.59 | 2.68 | 18.2 | 73.36
STATUS |  | 2025-04-23 02:00:00 | 0.01 | 0.008 | 52 | 24.78 | 27.71 | 1.62 | 17.65 | 75.41
Clave | Significado | 2025-04-23 03:00:00 | 0.011 | 0.01 | 41 | 24.78 | 130.96 | 2.15 | 16.76 | 79.36
CAL | Calibración | 2025-04-23 04:00:00 | 0.014 | 0.011 | 55 | 24.71 | 174.44 | 1.92 | 16.09 | 83.3
MAN | Mantenimiento | 2025-04-23 05:00:00 | 0.004 | 0.014 | 68 | 24.67 | 53.94 | 0.88 | 15.89 | 83.6
AE | Alarma de Equipo | 2025-04-23 06:00:00 | 0.002 | 0.017 | 70 | 24.78 | 343.37 | 1.12 | 15.57 | 82.84
DI | Dato Inválido | 2025-04-23 07:00:00 | 0.003 | 0.027 | 88 | 24.62 | 47.77 | 1.1 | 16.96 | 76.43
BIT | Bitácora | 2025-04-23 08:00:00 | 0.007 | 0.029 | 128 | 24.64 | 5.75 | 2.11 | 18.78 | 66.79
0 | Sin presencia | 2025-04-23 09:00:00 | 0.017 | 0.021 | 154 | 24.93 | 7.85 | 1.93 | 21.95 | 42.99
NAN | No Aplica Norma | 2025-04-23 10:00:00 | 0.035 | 0.008 | 97 | 24.88 | 153.5 | 3.59 | 25.21 | 16.33
|  | 2025-04-23 11:00:00 | 0.03 | 0.007 | 48 | 24.79 | 132.68 | 3.92 | 27 | 11.54
|  | 2025-04-23 12:00:00 | 0.037 | 0.006 | 58 | 25.42 | 147.78 | 4.64 | 28.39 | 8.6
| CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-23 13:00:00 | 0.038 | 0.006 | 56 | 26.37 | 151.48 | 4.14 | 29.76 | 6.81
|  | 2025-04-23 14:00:00 | 0.042 | 0.006 | 51 | 26.97 | 154.62 | 4.23 | 30.6 | 5.12
| NO CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-23 15:00:00 | 0.044 | 0.006 | 46 | 27.19 | 166.19 | 3.93 | 31.4 | 4.1
|  | 2025-04-23 16:00:00 | 0.046 | 0.007 | 41 | 27.3 | 166.86 | 4.02 | 31.49 | 3.61
|  | 2025-04-23 17:00:00 | 0.042 | 0.007 | 42 | 27.34 | 173.34 | 3.17 | 31.48 | 3.69
|  | 2025-04-23 18:00:00 | 0.037 | 0.014 | 50 | 26.84 | 156.61 | 3.02 | 30.2 | 4.61
|  | 2025-04-23 19:00:00 | 0.026 | 0.024 | 53 | 25.69 | 153.53 | 2.36 | 28.82 | 6.38
|  | 2025-04-23 20:00:00 | 0.019 | 0.025 | 63 | 24.79 | 108.33 | 2.72 | 26.84 | 20.36
|  | 2025-04-23 21:00:00 | 0.018 | 0.014 | 77 | 24.56 | 8.83 | 4 | 22.58 | 59.68
|  | 2025-04-23 22:00:00 | 0.017 | 0.013 | 86 | 24.65 | 54.16 | 4.08 | 20.75 | 69.37
|  | 2025-04-23 23:00:00 | 0.013 | 0.014 | 68 | 24.64 | 338.01 | 2.92 | 19.97 | 72.64
| PROMEDIO 24 HORAS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 154
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE |  | 0.09 | 0.106 | 60
REFERENCIA
CONTAMINANTE | NORMA | LIMITE MÁXIMO
NO2 | NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 0.106 ppm
O3 | NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021) | 0.090 ppm
PM10 | NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 60 µg/m³

## 24
REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS
Estación: | DIF |  |  |  |  | DATOS METEOROLÓGICOS
Fecha: | 2025-04-24 | Fecha y hora | O3 | NO2 | PM10 | Temp Int. | Dir | Vel | Temp Amb | HR
|  | 2025-04-24 00:00:00 | 0.013 | 0.013 | 64 | 24.65 | 32.11 | 2.81 | 19.25 | 75.54
|  | 2025-04-24 01:00:00 | 0.011 | 0.014 | 68 | 24.63 | 37.43 | 2.9 | 18.94 | 75.87
STATUS |  | 2025-04-24 02:00:00 | 0.012 | 0.01 | 70 | 24.66 | 102.92 | 1.49 | 18.61 | 75.26
Clave | Significado | 2025-04-24 03:00:00 | 0.007 | 0.015 | 66 | 24.63 | 130.88 | 1.23 | 17.86 | 74.78
CAL | Calibración | 2025-04-24 04:00:00 | 0.01 | 0.013 | 73 | 24.59 | 176.38 | 1.41 | 17.58 | 58.36
MAN | Mantenimiento | 2025-04-24 05:00:00 | 0.007 | 0.015 | 49 | 24.69 | 61.15 | 0.62 | 16.62 | 55.37
AE | Alarma de Equipo | 2025-04-24 06:00:00 | 0.003 | 0.018 | 52 | 24.75 | 161.42 | 0.75 | 16.68 | 59.91
DI | Dato Inválido | 2025-04-24 07:00:00 | 0.004 | 0.021 | 71 | 24.64 | 277.6 | 1.4 | 17.65 | 66.52
BIT | Bitácora | 2025-04-24 08:00:00 | 0.005 | 0.027 | 109 | 24.43 | 268.79 | 1.45 | 18.05 | 74.78
0 | Sin presencia | 2025-04-24 09:00:00 | 0.015 | 0.037 | 102 | 24.53 | 303.56 | 1.79 | 22.11 | 46.02
NAN | No Aplica Norma | 2025-04-24 10:00:00 | 0.036 | 0.011 | 126 | 24.54 | 148.79 | 3.13 | 25.15 | 14.56
|  | 2025-04-24 11:00:00 | 0.04 | 0.007 | 40 | 24.62 | 135.28 | 4.32 | 27.13 | 8.36
|  | 2025-04-24 12:00:00 | 0.038 | 0.007 | 34 | 25.59 | 143.12 | 4.2 | 28.95 | 4.33
| CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-24 13:00:00 | 0.043 | 0.006 | 44 | 26.45 | 141.63 | 4.02 | 30.13 | 1.58
|  | 2025-04-24 14:00:00 | 0.047 | 0.006 | 47 | 26.84 | 150.35 | 3.77 | 30.5 | 0.56
| NO CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-24 15:00:00 | 0.051 | 0.007 | 42 | 27.11 | 149.06 | 3.28 | 30.94 | 0.5
|  | 2025-04-24 16:00:00 | 0.049 | 0.006 | 50 | 27.25 | 151.41 | 2.62 | 31.46 | 0.48
|  | 2025-04-24 17:00:00 | 0.048 | 0.011 | 43 | 27.2 | 140.28 | 2.17 | 30.78 | 0.48
|  | 2025-04-24 18:00:00 | 0.05 | 0.013 | 41 | 26.56 | 179.21 | 2.1 | 30.4 | 0.48
|  | 2025-04-24 19:00:00 | 0.031 | 0.018 | 44 | 25.53 | 236.89 | 3.85 | 26.3 | 31.4
|  | 2025-04-24 20:00:00 | 0.022 | 0.015 | 117 | 24.6 | 43.91 | 4.16 | 22.9 | 56.01
|  | 2025-04-24 21:00:00 | 0.019 | 0.014 | 118 | 24.54 | 30.91 | 4.11 | 21.34 | 63.27
|  | 2025-04-24 22:00:00 | 0.016 | 0.015 | 119 | 24.63 | 330.25 | 2.85 | 20.4 | 67.77
|  | 2025-04-24 23:00:00 | 0.015 | 0.014 | 78 | 24.61 | 322.36 | 3.45 | 19.64 | 71.54
| PROMEDIO 24 HORAS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 126
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE |  | 0.09 | 0.106 | 60
REFERENCIA
CONTAMINANTE | NORMA | LIMITE MÁXIMO
NO2 | NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 0.106 ppm
O3 | NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021) | 0.090 ppm
PM10 | NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 60 µg/m³

## 25
REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS
Estación: | DIF |  |  |  |  | DATOS METEOROLÓGICOS
Fecha: | 2025-04-25 | Fecha y hora | O3 | NO2 | PM10 | Temp Int. | Dir | Vel | Temp Amb | HR
|  | 2025-04-25 00:00:00 | 0.021 | 0.009 | 82 | 24.66 | 39.3 | 4.11 | 19.81 | 69.17
|  | 2025-04-25 01:00:00 | 0.021 | 0.007 | 65 | 24.6 | 45.83 | 3.56 | 19.23 | 71.24
STATUS |  | 2025-04-25 02:00:00 | 0.023 | 0.006 | 63 | 24.53 | 35.77 | 3.33 | 18.62 | 74.51
Clave | Significado | 2025-04-25 03:00:00 | 0.024 | 0.005 | 55 | 24.62 | 39.85 | 2.67 | 18.16 | 76.78
CAL | Calibración | 2025-04-25 04:00:00 | 0.014 | 0.009 | 59 | 24.72 | 94.79 | 1.45 | 17.46 | 76.93
MAN | Mantenimiento | 2025-04-25 05:00:00 | 0.008 | 0.013 | 64 | 24.58 | 182.34 | 1.25 | 16.57 | 82.29
AE | Alarma de Equipo | 2025-04-25 06:00:00 | 0.009 | 0.015 | 85 | 24.56 | 156.28 | 1.64 | 16.19 | 77.03
DI | Dato Inválido | 2025-04-25 07:00:00 | 0.012 | 0.016 | 69 | 24.61 | 195.09 | 1.59 | 16.96 | 76.86
BIT | Bitácora | 2025-04-25 08:00:00 | 0.009 | 0.023 | 76 | 24.62 | 348.17 | 1.48 | 19.52 | 67.06
0 | Sin presencia | 2025-04-25 09:00:00 | 0.017 | 0.02 | 104 | 24.67 | 351.41 | 2.03 | 21.42 | 56.36
NAN | No Aplica Norma | 2025-04-25 10:00:00 | 0.025 | 0.018 | 93 | 24.78 | 8.05 | 1.94 | 23.57 | 44.75
|  | 2025-04-25 11:00:00 | 0.039 | 0.015 | 95 | 24.94 | 312.64 | 2.29 | 25.55 | 34.26
|  | 2025-04-25 12:00:00 | 0.048 | 0.013 | 91 | 25.44 | 271.72 | 2.21 | 27.32 | 25.87
| CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-25 13:00:00 | 0.045 | 0.012 | 89 | 26.14 | 275.47 | 2.43 | 28.74 | 19.44
|  | 2025-04-25 14:00:00 | 0.048 | 0.011 | 70 | 26.37 | 259.37 | 2.33 | 29.94 | 14.07
| NO CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-25 15:00:00 | 0.041 | 0.011 | 55 | 26.66 | 300.14 | 3.03 | 30.41 | 17.57
|  | 2025-04-25 16:00:00 | 0.031 | 0.011 | 72 | 26.76 | 317.84 | 3.5 | 29.95 | 24.07
|  | 2025-04-25 17:00:00 | 0.028 | 0.013 | 63 | 26.79 | 313.03 | 4.49 | 29.34 | 25.75
|  | 2025-04-25 18:00:00 | 0.027 | 0.013 | 77 | 26.34 | 307.67 | 5.6 | 27 | 33.2
|  | 2025-04-25 19:00:00 | 0.027 | 0.013 | 108 | 25.11 | 48.02 | 5.37 | 24.34 | 42.95
|  | 2025-04-25 20:00:00 | 0.022 | 0.013 | 112 | 24.7 | 330.2 | 5.32 | 22.27 | 54.76
|  | 2025-04-25 21:00:00 | 0.018 | 0.014 | 85 | 24.67 | 314 | 4.7 | 20.7 | 65.01
|  | 2025-04-25 22:00:00 | 0.017 | 0.014 | 88 | 24.63 | 311.05 | 4.73 | 19.73 | 69.56
|  | 2025-04-25 23:00:00 | 0.018 | 0.013 | 71 | 24.64 | 340.16 | 4.4 | 19.2 | 70.02
| PROMEDIO 24 HORAS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 112
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE |  | 0.09 | 0.106 | 60
REFERENCIA
CONTAMINANTE | NORMA | LIMITE MÁXIMO
NO2 | NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 0.106 ppm
O3 | NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021) | 0.090 ppm
PM10 | NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 60 µg/m³

## 26
REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS
Estación: | DIF |  |  |  |  | DATOS METEOROLÓGICOS
Fecha: | 2025-04-26 | Fecha y hora | O3 | NO2 | PM10 | Temp Int. | Dir | Vel | Temp Amb | HR
|  | 2025-04-26 00:00:00 | 0.02 | 0.01 | 64 | 24.73 | 40.67 | 3.85 | 18.94 | 68.5
|  | 2025-04-26 01:00:00 | 0.02 | 0.011 | 61 | 24.68 | 33.55 | 3.3 | 18.52 | 69.53
STATUS |  | 2025-04-26 02:00:00 | 0.019 | 0.01 | 65 | 24.56 | 38.03 | 3.19 | 17.88 | 70.96
Clave | Significado | 2025-04-26 03:00:00 | 0.014 | 0.015 | 58 | 24.64 | 40.02 | 2.99 | 17.43 | 71.2
CAL | Calibración | 2025-04-26 04:00:00 | 0.013 | 0.013 | 55 | 24.66 | 26.31 | 2.72 | 17.14 | 72.49
MAN | Mantenimiento | 2025-04-26 05:00:00 | 0.009 | 0.017 | 65 | 24.58 | 346.76 | 2.57 | 16.75 | 73
AE | Alarma de Equipo | 2025-04-26 06:00:00 | 0.006 | 0.024 | 75 | 24.59 | 15.32 | 2.42 | 16.21 | 75.21
DI | Dato Inválido | 2025-04-26 07:00:00 | 0.005 | 0.028 | 125 | 24.63 | 351.32 | 2.45 | 17.18 | 72.71
BIT | Bitácora | 2025-04-26 08:00:00 | 0.018 | 0.015 | 154 | 24.55 | 32.71 | 3.33 | 19.08 | 65.6
0 | Sin presencia | 2025-04-26 09:00:00 | 0.026 | 0.012 | 66 | 24.68 | 20.7 | 3.22 | 20.93 | 56.24
NAN | No Aplica Norma | 2025-04-26 10:00:00 | 0.029 | 0.013 | 83 | 24.85 | 10.49 | 2.83 | 23.22 | 45.51
|  | 2025-04-26 11:00:00 | 0.034 | 0.014 | 79 | 24.92 | 349.2 | 2.33 | 25.83 | 36.62
|  | 2025-04-26 12:00:00 | 0.045 | 0.014 | 85 | 25.45 | 344.37 | 2.34 | 27.77 | 29.23
| CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-26 13:00:00 | 0.048 | 0.012 | 91 | 26 | 275.27 | 2.11 | 29.41 | 20.33
|  | 2025-04-26 14:00:00 | 0.047 | 0.011 | 80 | 26.28 | 301.37 | 2.45 | 30.51 | 13.99
| NO CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-26 15:00:00 | 0.037 | 0.011 | 70 | 26.51 | 317.27 | 4.04 | 30.64 | 21.83
|  | 2025-04-26 16:00:00 | 0.031 | 0.012 | 78 | 26.58 | 335.82 | 5.11 | 29.61 | 26.01
|  | 2025-04-26 17:00:00 | 0.031 | 0.012 | 92 | 26.42 | 42.56 | 5.35 | 27.38 | 33.01
|  | 2025-04-26 18:00:00 | 0.027 | 0.011 | 129 | 25.7 | 319.59 | 5.55 | 25.08 | 41.9
|  | 2025-04-26 19:00:00 | 0.024 | 0.011 | 89 | 24.89 | 336.48 | 5.28 | 23.18 | 51.33
|  | 2025-04-26 20:00:00 | 0.023 | 0.011 | 83 | 24.78 | 31.52 | 5.27 | 21.55 | 61.08
|  | 2025-04-26 21:00:00 | 0.021 | 0.011 | 59 | 24.78 | 310.26 | 5.07 | 20.4 | 64.15
|  | 2025-04-26 22:00:00 | 0.02 | 0.01 | 61 | 24.67 | 316.04 | 5.39 | 19.31 | 69.21
|  | 2025-04-26 23:00:00 | 0.02 | 0.009 | 100 | 24.65 | 319.16 | 4.07 | 18.62 | 70.99
| PROMEDIO 24 HORAS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 154
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE |  | 0.09 | 0.106 | 60
REFERENCIA
CONTAMINANTE | NORMA | LIMITE MÁXIMO
NO2 | NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 0.106 ppm
O3 | NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021) | 0.090 ppm
PM10 | NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 60 µg/m³

## 27
REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS
Estación: | DIF |  |  |  |  | DATOS METEOROLÓGICOS
Fecha: | 2025-04-27 | Fecha y hora | O3 | NO2 | PM10 | Temp Int. | Dir | Vel | Temp Amb | HR
|  | 2025-04-27 00:00:00 | 0.018 | 0.011 | 61 | 24.66 | 327.21 | 2.82 | 18.27 | 69.91
|  | 2025-04-27 01:00:00 | 0.015 | 0.01 | 57 | 24.67 | 9.48 | 2.27 | 17.82 | 70.16
STATUS |  | 2025-04-27 02:00:00 | 0.014 | 0.01 | 60 | 24.63 | 50.81 | 1.85 | 17.32 | 71.42
Clave | Significado | 2025-04-27 03:00:00 | 0.016 | 0.012 | 60 | 24.57 | 158.27 | 1.4 | 17.08 | 72.93
CAL | Calibración | 2025-04-27 04:00:00 | 0.013 | 0.01 | 66 | 24.59 | 221.09 | 1.19 | 16.9 | 72.68
MAN | Mantenimiento | 2025-04-27 05:00:00 | 0.006 | 0.016 | 58 | 24.49 | 315.95 | 1.52 | 16.27 | 75.33
AE | Alarma de Equipo | 2025-04-27 06:00:00 | 0.003 | 0.02 | 88 | 24.57 | 347.72 | 1.29 | 15.45 | 78.26
DI | Dato Inválido | 2025-04-27 07:00:00 | 0.004 | 0.023 | 87 | 24.52 | 275.6 | 1.08 | 16.82 | 72.47
BIT | Bitácora | 2025-04-27 08:00:00 | 0.013 | 0.019 | 97 | 24.39 | 237.29 | 1.26 | 18.51 | 64.54
0 | Sin presencia | 2025-04-27 09:00:00 | 0.022 | 0.018 | 85 | 24.52 | 306.9 | 1.31 | 21.57 | 49.56
NAN | No Aplica Norma | 2025-04-27 10:00:00 | 0.036 | 0.016 | 73 | 24.74 | 300.59 | 1.86 | 23.7 | 37.33
|  | 2025-04-27 11:00:00 | 0.041 | 0.012 | 71 | 24.97 | 350.36 | 2.09 | 26.27 | 25.09
|  | 2025-04-27 12:00:00 | 0.044 | 0.012 | 53 | 25.74 | 20.55 | 2.74 | 28.29 | 16.26
| CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-27 13:00:00 | 0.041 | 0.008 | 51 | 26.39 | 20.83 | 2.7 | 29.72 | 12.88
|  | 2025-04-27 14:00:00 | 0.036 | 0.008 | 38 | 26.56 | 288.59 | 3.48 | 30.5 | 15.44
| NO CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-27 15:00:00 | 0.029 | 0.008 | 38 | 26.82 | 320.55 | 4.55 | 30.35 | 16.45
|  | 2025-04-27 16:00:00 | 0.03 | 0.009 | 40 | 26.96 | 314.13 | 5.5 | 29.26 | 13.16
|  | 2025-04-27 17:00:00 | 0.03 | 0.01 | 48 | 26.78 | 311.13 | 5.73 | 28.38 | 17.48
|  | 2025-04-27 18:00:00 | 0.029 | 0.01 | 51 | 26.44 | 292.13 | 5.97 | 26.74 | 23.35
|  | 2025-04-27 19:00:00 | 0.029 | 0.01 | 67 | 25.06 | 293.9 | 5.96 | 24.19 | 35.22
|  | 2025-04-27 20:00:00 | 0.026 | 0.011 | 70 | 24.6 | 349.66 | 5.04 | 22.25 | 43.12
|  | 2025-04-27 21:00:00 | 0.021 | 0.012 | 68 | 24.62 | 324.09 | 4.31 | 20.88 | 48.9
|  | 2025-04-27 22:00:00 | 0.016 | 0.016 | 58 | 24.66 | 329.53 | 3.28 | 19.99 | 52.92
|  | 2025-04-27 23:00:00 | 0.012 | 0.019 | 59 | 24.64 | 326.39 | 2.26 | 19.43 | 54.36
| PROMEDIO 24 HORAS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 97
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE |  | 0.09 | 0.106 | 60
REFERENCIA
CONTAMINANTE | NORMA | LIMITE MÁXIMO
NO2 | NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 0.106 ppm
O3 | NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021) | 0.090 ppm
PM10 | NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 60 µg/m³

## 28
REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS
Estación: | DIF |  |  |  |  | DATOS METEOROLÓGICOS
Fecha: | 2025-04-28 | Fecha y hora | O3 | NO2 | PM10 | Temp Int. | Dir | Vel | Temp Amb | HR
|  | 2025-04-28 00:00:00 | 0.009 | 0.017 | 55 | 24.64 | 318.05 | 2.31 | 18.74 | 55.89
|  | 2025-04-28 01:00:00 | 0.009 | 0.015 | 46 | 24.7 | 299.86 | 1.21 | 18.13 | 57.41
STATUS |  | 2025-04-28 02:00:00 | 0.014 | 0.011 | 38 | 24.58 | 221.43 | 1.36 | 17.23 | 62.22
Clave | Significado | 2025-04-28 03:00:00 | 0.02 | 0.008 | 51 | 24.57 | 209.45 | 1.79 | 16.41 | 68.46
CAL | Calibración | 2025-04-28 04:00:00 | 0.013 | 0.008 | 37 | 24.59 | 239.3 | 1.2 | 16.15 | 68.66
MAN | Mantenimiento | 2025-04-28 05:00:00 | 0.006 | 0.012 | 29 | 24.66 | 158.82 | 0.84 | 15.66 | 68.68
AE | Alarma de Equipo | 2025-04-28 06:00:00 | 0.006 | 0.016 | 49 | 24.48 | 156.24 | 1.05 | 15.49 | 67.62
DI | Dato Inválido | 2025-04-28 07:00:00 | 0.009 | 0.021 | 67 | 24.63 | 217.38 | 1.16 | 16.96 | 52.74
BIT | Bitácora | 2025-04-28 08:00:00 | 0.01 | 0.029 | 51 | 24.47 | 304.85 | 1.27 | 19.2 | 54.68
0 | Sin presencia | 2025-04-28 09:00:00 | 0.017 | 0.036 | 78 | 24.52 | 341.89 | 2.17 | 21.41 | 42.62
NAN | No Aplica Norma | 2025-04-28 10:00:00 | 0.022 | 0.034 | 120 | 24.61 | 338.13 | 2.88 | 24.24 | 29.46
|  | 2025-04-28 11:00:00 | 0.035 | 0.016 | 121 | 25.01 | 33.97 | 4.21 | 26.83 | 12.71
|  | 2025-04-28 12:00:00 | 0.035 | 0.013 | 52 | 26.06 | 11.73 | 3.45 | 28.33 | 8.12
| CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-28 13:00:00 | 0.032 | 0.015 | 36 | 26.75 | 329.53 | 2.71 | 29.82 | 6.66
|  | 2025-04-28 14:00:00 | 0.035 | 0.013 | 38 | 26.85 | 331.82 | 2.7 | 30.52 | 10.86
| NO CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-28 15:00:00 | 0.03 | 0.012 | 55 | 27.03 | 311.4 | 3.99 | 30.6 | 12.47
|  | 2025-04-28 16:00:00 | 0.028 | 0.012 | 41 | 27.18 | 321.06 | 4.62 | 30.07 | 10.66
|  | 2025-04-28 17:00:00 | 0.03 | 0.012 | 43 | 27.23 | 312.46 | 5.05 | 28.95 | 13.42
|  | 2025-04-28 18:00:00 | 0.027 | 0.013 | 42 | 26.85 | 310.5 | 5.7 | 26.61 | 21.29
|  | 2025-04-28 19:00:00 | 0.029 | 0.013 | 84 | 25.32 | 26.26 | 5.82 | 23.7 | 29.69
|  | 2025-04-28 20:00:00 | 0.025 | 0.013 | 98 | 24.53 | 334.62 | 5.75 | 21.66 | 37.25
|  | 2025-04-28 21:00:00 | 0.02 | 0.015 | 73 | 24.57 | 316.79 | 4.18 | 20.5 | 41.01
|  | 2025-04-28 22:00:00 | 0.017 | 0.015 | 61 | 24.57 | 322.06 | 3.81 | 19.57 | 44.68
|  | 2025-04-28 23:00:00 | 0.016 | 0.013 | 40 | 24.57 | 327.83 | 3.72 | 19.19 | 45.52
| PROMEDIO 24 HORAS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 121
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE |  | 0.09 | 0.106 | 60
REFERENCIA
CONTAMINANTE | NORMA | LIMITE MÁXIMO
NO2 | NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 0.106 ppm
O3 | NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021) | 0.090 ppm
PM10 | NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 60 µg/m³

## 29
REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS
Estación: | DIF |  |  |  |  | DATOS METEOROLÓGICOS
Fecha: | 2025-04-29 | Fecha y hora | O3 | NO2 | PM10 | Temp Int. | Dir | Vel | Temp Amb | HR
|  | 2025-04-29 00:00:00 | 0.015 | 0.015 | 51 | 24.64 | 316.34 | 3.82 | 18.39 | 50.6
|  | 2025-04-29 01:00:00 | 0.016 | 0.013 | 64 | 24.56 | 18.48 | 3.64 | 17.34 | 58.64
STATUS |  | 2025-04-29 02:00:00 | 0.015 | 0.011 | 37 | 24.54 | 31.93 | 2.52 | 16.66 | 64.93
Clave | Significado | 2025-04-29 03:00:00 | 0.01 | 0.014 | 38 | 24.62 | 24.53 | 2.14 | 16.11 | 68.44
CAL | Calibración | 2025-04-29 04:00:00 | 0.003 | 0.026 | 70 | 24.67 | 17.76 | 1.58 | 15.4 | 72.94
MAN | Mantenimiento | 2025-04-29 05:00:00 | 0.007 | 0.019 | 137 | 24.59 | 214.25 | 1.26 | 15.03 | 75.78
AE | Alarma de Equipo | 2025-04-29 06:00:00 | 0.01 | 0.015 | 62 | 24.57 | 226.13 | 1.67 | 15.02 | 76.86
DI | Dato Inválido | 2025-04-29 07:00:00 | 0.013 | 0.016 | 52 | 24.48 | 212.66 | 1.74 | 15.59 | 74.36
BIT | Bitácora | 2025-04-29 08:00:00 | 0.011 | 0.018 | 55 | 24.44 | 276.55 | 1.19 | 17.96 | 61.38
0 | Sin presencia | 2025-04-29 09:00:00 | 0.022 | 0.019 | 62 | 24.27 | 246.91 | 1.46 | 20.28 | 49.32
NAN | No Aplica Norma | 2025-04-29 10:00:00 | 0.031 | 0.024 | 64 | 24.46 | 337.85 | 1.52 | 22.95 | 39.26
|  | 2025-04-29 11:00:00 | 0.044 | 0.025 | 92 | 24.94 | 260.98 | 1.7 | 25.15 | 33.22
|  | 2025-04-29 12:00:00 | 0.06 | 0.021 | 109 | 25.3 | 233.82 | 1.62 | 27.21 | 26.74
| CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-29 13:00:00 | 0.064 | 0.017 | 97 | 26.09 | 242.34 | 1.97 | 29.15 | 19.59
|  | 2025-04-29 14:00:00 | 0.042 | 0.015 | 66 | 26.33 | 288.16 | 2.64 | 30.45 | 12.44
| NO CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-29 15:00:00 | 0.032 | 0.012 | 64 | 26.61 | 289.93 | 3.28 | 30.42 | 15.54
|  | 2025-04-29 16:00:00 | 0.024 | 0.012 | 65 | 26.81 | 308.48 | 4.75 | 29.55 | 19.32
|  | 2025-04-29 17:00:00 | 0.027 | 0.013 | 72 | 26.69 | 310.75 | 5.76 | 27.77 | 21.98
|  | 2025-04-29 18:00:00 | 0.025 | 0.014 | 92 | 25.84 | 326.77 | 5.39 | 26.09 | 23.19
|  | 2025-04-29 19:00:00 | 0.022 | 0.014 | 66 | 24.72 | 344.26 | 5.44 | 23.75 | 41.09
|  | 2025-04-29 20:00:00 | 0.016 | 0.016 | 78 | 24.42 | 334.9 | 4.66 | 21.73 | 50.7
|  | 2025-04-29 21:00:00 | 0.018 | 0.013 | 77 | 24.37 | 338.44 | 3.82 | 20.08 | 56.68
|  | 2025-04-29 22:00:00 | 0.014 | 0.014 | 66 | 24.35 | 38.93 | 3.54 | 19.32 | 60.4
|  | 2025-04-29 23:00:00 | 0.012 | 0.015 | 53 | 24.36 | 332.64 | 3.36 | 18.76 | 63.9
| PROMEDIO 24 HORAS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 137
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE |  | 0.09 | 0.106 | 60
REFERENCIA
CONTAMINANTE | NORMA | LIMITE MÁXIMO
NO2 | NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 0.106 ppm
O3 | NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021) | 0.090 ppm
PM10 | NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 60 µg/m³

## 30
REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS
Estación: | DIF |  |  |  |  | DATOS METEOROLÓGICOS
Fecha: | 2025-04-30 | Fecha y hora | O3 | NO2 | PM10 | Temp Int. | Dir | Vel | Temp Amb | HR
|  | 2025-04-30 00:00:00 | 0.013 | 0.013 | 54 | 24.32 | 29.45 | 3.39 | 18.94 | 62.7
|  | 2025-04-30 01:00:00 | 0.011 | 0.015 | 49 | 24.3 | 27.94 | 3.09 | 17.67 | 70.91
STATUS |  | 2025-04-30 02:00:00 | 0.011 | 0.01 | 42 | 24.37 | 25.71 | 2.44 | 16.96 | 76.43
Clave | Significado | 2025-04-30 03:00:00 | 0.008 | 0.01 | 44 | 24.22 | 358.98 | 1.72 | 16.63 | 78.23
CAL | Calibración | 2025-04-30 04:00:00 | 0.005 | 0.012 | 37 | 24.26 | 354.05 | 1.3 | 16.33 | 79.45
MAN | Mantenimiento | 2025-04-30 05:00:00 | 0.005 | 0.013 | 50 | 24.28 | 273.38 | 1.13 | 15.89 | 81.98
AE | Alarma de Equipo | 2025-04-30 06:00:00 | 0.009 | 0.014 | 58 | 24.27 | 201.05 | 1.27 | 15.53 | 83.98
DI | Dato Inválido | 2025-04-30 07:00:00 | 0.006 | 0.016 | 49 | 24.22 | 223.13 | 1.07 | 16.6 | 79.16
BIT | Bitácora | 2025-04-30 08:00:00 | 0.009 | 0.02 | 56 | 24.2 | 281.84 | 1.28 | 18.59 | 68.4
0 | Sin presencia | 2025-04-30 09:00:00 | 0.017 | 0.021 | 75 | 24.34 | 274.29 | 1.17 | 21.09 | 54.53
NAN | No Aplica Norma | 2025-04-30 10:00:00 | 0.031 | 0.016 | 79 | 24.6 | 252.61 | 1.52 | 23.67 | 40.43
|  | 2025-04-30 11:00:00 | 0.038 | 0.012 | 74 | 24.76 | 247.38 | 2.03 | 26.25 | 29.72
|  | 2025-04-30 12:00:00 | 0.034 | 0.011 | 63 | 25.45 | 323.39 | 2.65 | 27.83 | 22.64
| CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-30 13:00:00 | 0.042 | 0.009 | 62 | 26.15 | 197.43 | 2.33 | 30.05 | 13.77
|  | 2025-04-30 14:00:00 | 0.045 | 0.009 | 58 | 26.27 | 153.3 | 2.3 | 30.89 | 11.25
| NO CUMPLE CON LIMITES | 2025-04-30 15:00:00 | 0.048 | 0.007 | 39 | 26.75 | 166.82 | 3.05 | 31.61 | 8.62
|  | 2025-04-30 16:00:00 | 0.049 | 0.007 | 63 | 27 | 160.65 | 3.07 | 31.83 | 7.62
|  | 2025-04-30 17:00:00 | 0.055 | 0.009 | 41 | 27 | 160.85 | 3.63 | 30.82 | 8.61
|  | 2025-04-30 18:00:00 | 0.048 | 0.012 | 63 | 26.48 | 182.91 | 2.71 | 30.33 | 8.76
|  | 2025-04-30 19:00:00 | 0.038 | 0.025 | 59 | 25.6 | 174.93 | 2.24 | 29.19 | 10.02
|  | 2025-04-30 20:00:00 | 0.024 | 0.027 | 67 | 24.78 | 24.14 | 3.43 | 26.63 | 27.4
|  | 2025-04-30 21:00:00 | 0.02 | 0.02 | 113 | 24.42 | 34.21 | 3.59 | 24.1 | 46.33
|  | 2025-04-30 22:00:00 | 0.016 | 0.019 | 84 | 24.44 | 357.14 | 2.8 | 23.32 | 49.68
|  | 2025-04-30 23:00:00 | 0.015 | 0.014 | 78 | 24.45 | 340.37 | 3.04 | 21.48 | 61.42
| PROMEDIO 24 HORAS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 113
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE |  | 0.09 | 0.106 | 60
REFERENCIA
CONTAMINANTE | NORMA | LIMITE MÁXIMO
NO2 | NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 0.106 ppm
O3 | NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021) | 0.090 ppm
PM10 | NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021) | 60 µg/m³